{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10638679","128.486","137.388","320","32.341","100","2.405","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15658512","183.756","111.346","320","26.867","100","0.373","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6664010","77.13","-","-","-","-",5.5152,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6400664.5","74.082","-","-","-","-",2.3191,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17904106","746004.438","-","-","-","-","2.256","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","286805.969","3.32","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1788109.25","20.696","2.815","320","0.914","100","2.304","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662277.188","7.665","107.342","300","5.975","100","2.038","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1329696","15.39","22.37","200","0.58","200","1.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","2.7","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3334044.5","38.588","13.936","320","0.71","100","4.636","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11286608","143.5","199.792","320","24.254","100","0.396","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","349990.344","4.051","-","-","-","-",1.8965,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6671342.5","77.215","-","-","-","-",1.2207,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3306471","38.59","74.288","200","16.761","50","5.974","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2855599.5","33.336","76.571","200","20.811","50","6.04","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3584893","41.834","85.296","200","17.814","50","4.86","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1001029.81","11.59","80.335","200","25.315","35","5.584","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","969417.81","11.22","110.548","200","17.353","35","6.004","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","898940.06","10.4","116.724","200","14.731","35","3.496","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2704878.75","31.31","115.051","200","15.979","35","0.467","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1931158.375","22.351","126.186","200","11.811","50","2.717","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1391908.875","16.11","121.733","200","6.482","50","2.544","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1467112.125","16.98","127.388","200","2.15","50","3.554","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2777760","32.15","23.86","200","13.62","35","4.48","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17954628","208.846","9.995","50","0.043","35","0.187","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","733809.879","8.693","36.148","50","3.257","35","36.9","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21053756.48","252.721","21.667","50","0","35","0.243","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8483.108","0.099","0","50","7.364","35","31.459","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","106415.271","1.281","68.103","50","2.869","35","0.905","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38060219.52","1585842.48","25.754","50","0","35","0.143","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21893760","253.4","18.25","50","0.05","35","0.62","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40208832","465.38","25.79","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","113494.421","1.314","72.974","50","1.292","35","9.174","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41146892","476.461","23.495","50","0","35","0.045","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43203608","500.74","19.068","50","0","35","0.044","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","162432","1.88",45.89,"120",1.16,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15197406","175.896","216.2","320","23.529","100","14.016","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4546996","52.63","-","-","-","-","6.42","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10012946","115.891","200.51","320","26.741","100","5.496","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5117789","59.23","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","931392","10.78","5.44","50","2.91","35","1.1","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","441789.84","5.113","-","-","-","-",0.46,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10793.4","0.12","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","35102.57","0.406","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53858172.999","637.865","33.736","100","20.271","50","1.84","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50018730.608","591.217","42.116","100","21.878","50","3.681","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355510.656","4.115","218.505","550","13.844","400","8.488","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","546048","6.32","253.62","550","6.52","400","9.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","608513","7.043","229.272","550","4.118","400","6.234","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1107510","12.819","144.575","200","6.909","200","0.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1166008.25","13.496","45.359","200","13.2","200","7.502","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138822.656","1.607","8.312","-","21.415","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1769562.375","20.481","49.295","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","953877.312","11.04","31.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1610582.375","18.641","75.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3436766","39.777","44.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5979379","72.32","58.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1753567","24.334","31.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1430167.375","19.863","41.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","419755","4.858","59.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1358521.25","15.724","56.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2974240","123926.398","-","-","1.394","50","4.336","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3671401.75","42.202","30.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2309280","26.727","37.934","100","9.041","50","0.494","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","507034.594","5.868","21.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2422701.5","28.04","-","-","23.251","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7203932","83.379","40.658","100","2.164","50","4.716","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","506397.469","5.861","44.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5388770","62.369","37.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12420800","143.758","50.638","100","-","-","3.804","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1142410","13.222","-","-","3.41","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1355520","15.689","24.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3878789.5","44.924","18.97","50","1.504","35","0.149","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","182623.031","2.114","47.597","100","1.192","50","1.067","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","880907","10.262","103.422","300","4.382","100","9.538","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10820736","125.24","62.493","200","18.186","200","6.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1315.594","0.015","138.909","300","12.974","100","199.206","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","885646.312","10.25","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","213353.438","2.469","546.361","300","512.93","200","123.382","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10910773","126.282","53.122","120","4.44","100","1.762","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7363968","85.231","48.217","100","0.454","50","2.615","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183668.531","2.126","4.534","300","0.214","100","0.741","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1394714.375","16.142","70.212","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1461370.25","16.91","169.738","200","47.556","50","4.017","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1270329.38","14.7","153.216","200","44.137","50","3.827","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3853125.5","44.6","77.791","80","7.915","30","0.617","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3085921.5","35.72","76.409","80","4.014","30","0.391","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3541514.75","40.99","76.455","80","4.999","30","3.846","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3626381","41.97","73.785","80","8.812","30","1.017","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3321593.5","39.036",4.0973,"100",5.1712,"50",12.0902,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1761849.375","20.392","75.035","250","10.529","80","0.979","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2011304.375","23.279","81.054","250","7.533","80","2.662","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1842617.875","21.327","77.891","250","8.625","80","2.137","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47613652","551.084","40.082","100","25.927","50","1.626","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7767009","89.896","257.64","320","9.08","100","4.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3183983.5","36.852","-","-","-","-",7.757,"20","正常"]