{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2886.205","8.627","25","30.392","250","8.13","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","371.69","53.615","500","143","500","31.686","500","8.966","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.255","0.01","15","4.058","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","307.58","1.726","10","48.87","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","98.075","0.16","10","23.611","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.096","0.031","8","14.23","50","7.601","15","0.06","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","3.96","10","41.09","80","5.52","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","157.25","0.006","10","21.18","80","4.44","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.801","1.306","10","14.223","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","81.994","0.025","10","35.848","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.283","10","12.768","80","-","-","0.219","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1228.099","0.012","1.5","0.495","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2777.612","0.521","10","23.824","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","371.52","0.162","10","23.44","80","2.58","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1918.94","0.504","10","21.786","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","339.55","0.036","10","33.694","80","11.589","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","0.407","10","29.796","80","8.596","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","31.673","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.04","0.068","10","10.122","80","6.015","20","0.033","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","412.13","0.335","10","14.8","70","1.098","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9827.45","0.026","8.629","38.147","69.431","7.023","27.416","0.334","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","214.968","7.594","500","233.933","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","641.995","0.056","10","21.647","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.392","1.51","10","25.37","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.024","10","9.911","80","2.557","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","841.56","0.175","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.018","10","9.273","80","14.025","20","0.061","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1021.853","0.133","8","21.25","50","-","-","0.148","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","497.232","0.327","10","30.39","80","2.98","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1759.1","0.575","10","49.702","80","3.455","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","169.918","0.234","10","7.235","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","719.71","0.338","10","7.368","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.005","10","7.64","80","0.74","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.387","0.48","10","16.166","80","1.313","20","0.253","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","209.24","0.087","10","29.812","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.97","0.388","15","15.733","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.32","1.315","15","29.574","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","168.46","12.84","500","2.05","500","18.904","500","9.84","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.366","0.016","15","2.907","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.88","3.55","10","45.131","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1196.64","0.023","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3124.22","4.945","10","10.45","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.25","6.549","15","9.244","80","10.193","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.067","15","8.31","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.221","1.842","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","0.81","15","19.602","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","158.98","4.972","15","17.24","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.205","0.074","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","271.01","42.726","500","27.21","500","37.369","500","3.823","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.313","10","9.398","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.82","1.488","10","15.892","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.315","0.017","10","18.064","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","261.945","0.257","10","14.434","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","77.52","0.277","10","16.6","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","179.05","0.034","10","5.355","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.114","0.14","10","4.115","80","2.763","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10310.11","0.366","10","24.838","80","6.07","15","0.139","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21291.55","29.147","1000","165.852","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155457.828","0.012","5","9.365","40","8.808","15","0.151","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157729.047","3.897","50","74.274","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","78.62","0.008","10","5.38","80","2.368","20","0.126","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","583.2","0.241","5","7.12","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","485.57","0.116","10","7.337","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","102603.46","0.021","2","9.08","40","5.594","15","0.137","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121722","11.52","50","135.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","140.419","1.398","10","28.879","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","421.63","0.126","10","31.27","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","445.152","0.158","10","21.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","354.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","50.98","1.956","10","39.031","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.93","0.512","10","56.14","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","867","0.389","8","19.906","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","846.374","0.374","10","26.771","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.027","10","18.61","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","290.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.803","0.18","10","8.051","80","11.497","20","0.024","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","75.76","0.336","10","30.937","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.013","10","4.772","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","944.35","0.237","30","22.056","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.532","0.235","8","3.98","60","2.467","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.464","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1722.84","0.026","10","36.101","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","329.357","1.04","15","22.037","80","5.952","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","91.066","6.424","15","16.893","80","10.18","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","185","0.096","10","34.785","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.09","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","318.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.014","10","4.866","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","651.802","0.103","10","12.93","80","1.303","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.166","0.009","10","8.824","80","2.304","20","0.106","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","199.09","0.21","8","18.316","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","354.24","0.274","45","54.293","500","7.435","70","3.161","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1534.51","0.171","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.87","0.028","10","18.54","80","3.969","15","0.045","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","584.93","0.376","15","28.92","60","4.13","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.593","2.951","15","16.836","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.8","0.026","10","13.028","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4461.733","2.506","16","36.35","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","908.06","0.148","10","16.704","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","362.13","0.374","8","19.643","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","501.984","0.321","10","17.576","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","502.85","3.279","10","47.98","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","723.17","3.552","10","36.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","899.42","0.562","10","25.04","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","757.901","0.752","10","43.152","80","7.928","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","215.309","0.075","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16463.719","0.189","8","29.572","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11563.085","0.088","8","20.611","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","174.53","0.023","10","0.622","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","33.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","56.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","429.412","0.183","8","2.659","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.013","0.047","10","10.356","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.68","0.431","10","11.901","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.52","0.022","15","25.755","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.872","0.279","10","11.164","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","161.57","0.185","8","17.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","281.712","0.074","10","10.232","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","383.62","0.021","10","5.179","80","2.78","15","0.068","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","510.538","0.778","8","7.1","50","-","-","0.15","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","57.69","500","79.22","500","79.77","500","21.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.036","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.08","0.197","10","20.558","80","-","-","0.225","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.565","1.118","10","16.627","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","80.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3509.085","0.259","2","25.925","40","-","-","0.037","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.897","0.074","15","29.728","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","383.098","0.036","10","18.192","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.398","0.132","10","10.427","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","137.38","0.233","10","6.128","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1276.99","1.252","10","53.826","80","3.99","15","0.054","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.61","0.065","10","4.254","80","1.319","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.346","0.029","10","1.903","80","1.252","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.826","0.42","15","3.91","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","106.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","203.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3515.62","0.019","8","22.372","50","9.885","15","0.135","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.823","1000","348.741","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","471.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","117.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","987.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","12.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","21.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1065.571","0.154","10","12.57","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1196.31","0.228","10","26.018","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.76","0.178","8","9.164","50","-","-","0.11","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.044","7.823","15","7.468","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","907.44","0.024","15","17.884","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.009","10","25.68","80","1.92","15","0.063","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1434.068","1.685","8","22.914","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","155.68","0.022","5","15.341","50","1.937","12","0.058","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.467","1.6","10","15.37","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","0.057","10","8.263","80","14.11","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","1.59","10","34.22","80","3.796","15","0.07","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","106.615","1.096","10","0.999","80","0.873","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.052","10","16.2","100","5.32","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.8","2.023","15","29.225","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.773","0.217","8","7.5","60","5.76","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8340.538","0.12","10","21.479","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.062","10","22.4","80","1.329","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.162","10","27.21","80","-","-","-","-","正常"]