{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13962763","161.606","129.246","320","25.097","100","1.724","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14204200","190.894","113.725","320","30.73","100","5.985","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7265296","84.089","-","-","-","-",5.4086,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6481297","75.015","-","-","-","-",2.4175,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15149273","631219.688","-","-","-","-","2.032","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","513224.312","5.94","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2306031","26.69","0.898","320","1.046","100","1.964","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668337.562","7.735","93.129","300","7.679","100","2.135","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1344384","15.56","10.09","200","0.65","200","1.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","4.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3350266.75","38.776","14.142","320","1.172","100","4.77","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12335422","142.771","197.184","320","26.113","100","0.43","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","453491.938","5.249","-","-","-","-",1.6575,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6827902","79.027","-","-","-","-",1.1137,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3374279.75","39.381","79.186","200","17.641","50","6.03","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2955123.75","34.491","79.518","200","20.446","50","6.258","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3683657.75","42.977","86.484","200","21.059","50","5.025","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","972382.19","11.25","82.659","200","23.976","35","5.682","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","981992.94","11.37","110.065","200","25.746","35","6.215","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","850637.13","9.85","106.62","200","20.393","35","3.464","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2722228.75","31.51","117.151","200","17.437","35","0.46","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2005748","23.215","129.749","200","22.788","50","2.849","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1415698.75","16.385","125.466","200","13.056","50","2.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1506031.875","17.431","125.545","200","5.119","50","3.761","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2693952","31.18","23.23","200","13.57","35","4.39","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16580344","191.902","9.163","50","0.054","35","0.162","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","594715.528","7.007","24.786","50","5.479","35","37.085","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21247014.979","254.171","21.863","50","0.003","35","0.237","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15379.621","0.179","0","50","1.592","35","31.45","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","133097.835","1.608","64.616","50","1.895","35","0.717","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34026739.2","1417780.8","24.29","50","0","35","0.148","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8425728","97.52","7.99","50","0.03","35","1.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36669024","424.41","25.58","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","19638663.862","227.299","65.978","50","0.082","35","10.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39741520","460.13","25.508","50","0.074","35","0.098","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41457684","480.397","18.367","50","0.133","35","0.081","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","173664","2.01",44.44,"120",0.95,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15114068","174.931","213.681","320","28.157","100","14.044","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4546996","52.63","-","-","-","-","6.42","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10767142","124.62","208.682","320","38.379","100","4.902","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5328773","61.68","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","933120","10.8","10.46","50","1.77","35","1.46","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","450194.64","5.211","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6018","0.07","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33050.761","0.382","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48104985.441","570.224","37.564","100","19.405","50","1.555","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44652010.715","527.567","42.485","100","12.075","50","2.367","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361266.812","4.181","222.771","550","14.047","400","8.747","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","549504","6.36","251.17","550","6.39","400","9.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","600620","6.952","218.461","550","4.781","400","6.146","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1028630","11.905","133.52","200","7.066","200","0.396","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1139056.875","13.184","47.371","200","18.274","200","5.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139545.344","1.616","8.873","-","20.996","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1818460.625","20.903","49.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","959553.312","11.03","27.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1610979.875","18.646","76.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3443669.5","39.857","38.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6040608","69.914","56.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2094463.75","24.242","31.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1712139.125","19.816","42.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","417621.656","4.834","59.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1393080.375","16.124","57.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2966120","123588.367","-","-","1.378","50","4.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3754610.5","43.456","24.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2339410","27.076","37.122","100","8.83","50","0.383","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","452934.531","5.719","21.149","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2306428.5","27.998","-","-","22.624","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200736.5","83.342","43.633","100","1.779","50","4.223","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","465697.281","5.394","42.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5408290","62.596","36.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","9590730","111.005","55.84","100","-","-","4.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1147150","13.277","-","-","2.553","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1357760","15.715","26.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3728803.25","45.034","19.026","50","1.394","35","0.155","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","4062485","47.131","46.562","100","1.193","50","1.07","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","878954.375","10.173","109.371","300","2.19","100","6.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10993536","127.24","60.341","200","1.169","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1362.24","0.016","306.567","300","40.635","100","343.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889233.5","10.292","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","485690.625","5.621","766.796","300","497.058","200","160.531","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11018594","127.53","64.367","120","4.951","100","1.717","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7445879.5","86.179","46.787","100","0","50","3.303","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189908.859","2.198","5.016","300","0.001","100","1.059","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1359208.5","15.732","67.631","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1419523.5","16.43","169.181","200","47.008","50","4.019","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1418902.5","17.14","154.509","200","45.495","50","12.49","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","994980.5","11.52","77.846","80","2.021","30","64.049","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3110233.25","36","78.098","80","2.991","30","0.475","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3598158.25","41.64","74.748","80","7.019","30","2.778","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3618971","41.89","74.439","80","7.898","30","1.059","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3746784.5","47.408","11.094","100","0.412","50","1.115","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2992225.25","35.189",4.6196,"100",5.294,"50",11.6819,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1799283","20.825","74.621","250","15.513","80","0.98","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2002474.25","23.177","82.438","250","11.88","80","2.747","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1861265.5","21.542","86.017","250","12.168","80","2.309","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47557128","550.43","40.664","100","25.416","50","1.688","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7813965","90.439","205.16","320","10.05","100","4.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3217442.5","37.239","-","-","-","-",7.819,"20","正常"]