{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3161.684","17.954","25","35.201","250","8.072","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","361.4","55.889","500","114.93","500","98.371","500","6.32","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.801","0.01","15","7.761","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","357.7","3.257","10","46.34","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","157.982","0.157","10","25.277","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.046","8","13.012","50","2.839","15","0.071","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","185.76","4.76","10","51.45","80","6.58","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","251.42","0.406","10","19.81","80","4.33","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.558","0.905","10","16.052","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","87.955","0.052","10","34.623","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.06","10","13.311","80","-","-","0.198","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1203.741","0.011","1.5","0.714","30","-","-","0.034","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5068.8","0.675","10","24.78","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.244","10","24.09","80","3.04","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1177.63","0.541","10","21.132","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","464.83","0.031","10","35.932","80","9.072","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.376","10","30.429","80","7.892","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","31.635","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","6.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","131.155","0.056","10","10.325","80","5.644","20","0.03","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","224.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","423.36","0.066","10","14.42","70","26.44","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10632.39","0.026","8.629","34.418","69.431","6.872","27.416","0.316","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","930.624","6.31","500","165.898","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","635.8","0.024","10","44.292","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.944","1.847","10","21.48","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.714","0.141","10","11.195","80","2.957","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","794.25","0.199","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.025","10","8.56","80","11.586","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1096.157","0.168","8","22.99","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.238","0.023","10","24.48","80","2.52","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","773.28","0.874","10","30.426","80","3.265","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","171.244","0.234","10","7.252","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","628.13","0.251","10","6.521","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.033","10","7.33","80","0.81","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.117","0.703","10","17.988","80","1.896","20","0.245","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","199.19","0.105","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.75","4.745","15","18.064","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.429","1.889","15","29.846","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","206.64","20.289","500","2","500","22.846","500","10.25","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.115","0.261","15","3.12","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.44","3.238","10","46.55","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1512.86","0.032","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","30.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3363.55","4.651","10","10.586","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.04","4.507","15","8.857","80","11.131","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","8.35","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.186","3.298","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","103","0.674","15","15.411","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","186.62","5.371","15","16.89","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.936","0.073","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.5","37.422","500","19.07","500","40.904","500","1.882","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.082","10","10.538","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.07","1.346","10","12.334","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.889","0.044","10","15.341","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.414","0.248","10","11.357","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","70.44","0.433","10","16.49","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","148.776","0.022","10","6.495","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.213","0.457","10","9.032","80","4.277","20","0.04","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15112.22","0.551","10","30.366","80","6","15","0.148","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20338.56","28.097","1000","165.343","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175969.25","0.022","5","11.278","40","8.878","15","0.185","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","176388.734","3.302","50","70.181","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","62.21","0.012","10","5.64","80","2.161","20","0.134","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","513.22","0.283","5","8.25","50","-","-","0.11","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","534.82","0.12","10","7.434","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","112864.32","0.121","2","12.44","40","6.208","15","0.113","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125400.48","9.2","50","167.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","154.764","1.676","10","29.886","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","399.17","0.169","10","33.67","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","550.416","0.166","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","355.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","1.129","10","32.352","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","582.34","0.305","10","53.01","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","884","0.6","8","18.059","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","721.958","0.582","10","30.98","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.025","10","18.04","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","71.971","0.498","10","1.048","80","11.438","20","0.031","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.53","0.38","10","32.609","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.379","0.016","10","3.652","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1035.94","0.329","30","21.189","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","60.496","0.291","8","3.475","60","1.722","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.322","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1750.51","0.042","10","51.231","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","350.611","0.485","15","20.511","80","5.74","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","98.928","5.862","15","11.129","80","8.568","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","234","0.127","10","35.599","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.146","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","367.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.018","10","5.425","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","930.442","0.099","10","16.156","80","1.337","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","9.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","31.104","0.016","10","12.057","80","3.465","20","0.124","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.219","8","17.379","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","137","17.244","45","27.798","500","36.98","70","5.68","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1491.1","0.025","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.021","10","22.5","80","2.519","15","0.05","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","194.4","0.468","15","26.77","60","0.254","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.549","2.429","15","16.736","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.923","0.026","10","7.806","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4890.236","1.023","16","34.601","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","797.47","0.198","10","24.282","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","563.95","0.206","8","19.564","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","540.864","0.023","10","15.725","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","2932.42","2.243","10","44.48","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","762.05","1.808","10","28.64","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","989.28","0.437","10","26.13","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1146.096","0.32","10","42.181","80","8.333","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","325.21","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19044.742","0.216","8","24.542","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11267.338","0.107","8","19.6","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","153.79","0.014","10","0.822","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","69.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","401.619","0.462","8","5.691","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.014","10","11.972","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.29","0.53","10","12.979","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.44","0.059","15","21.709","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.728","0.237","10","12.281","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","0.083","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.111","0.073","10","10.866","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","452.74","0.088","10","7.131","80","3.02","15","0.05","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","497.232","0.436","8","7.046","50","-","-","0.096","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","53.57","46.46","500","72.27","500","70.57","500","21.5","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","101.09","0.03","10","18.07","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.847","0.325","10","18.377","80","-","-","0.16","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.318","0.853","10","12.474","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","14.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3805.399","0.269","2","22.478","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","15","32.128","80","-","-","0.056","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","385.085","0.108","10","15.976","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.926","0.424","10","14.738","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","12.1","0.144","10","5.243","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1340.93","1.851","10","60.388","80","4.676","15","0.04","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.59","0.037","10","4.038","80","1.358","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.143","0.023","10","1.759","80","1.686","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","46.728","0.012","15","13.118","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","112.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","167.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3224.45","0.026","8","23.174","50","8.319","15","0.11","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.265","1000","487.199","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","444.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1002.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","12.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","25.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1057.882","0.213","10","10.729","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1227.58","0.178","10","25.096","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","28.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","104.54","0.038","8","22.927","50","-","-","0.137","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.171","6.996","15","14.256","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1046.88","0.026","15","18.563","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.041","10","25.51","80","2.52","15","0.075","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1311.113","2.052","8","19.391","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","163.27","0.023","5","17.596","50","1.952","12","0.057","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.221","1.143","10","20.181","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","0.708","10","9.013","80","14.36","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","227.23","0.393","10","31.96","80","2.474","15","0.103","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.645","2.556","10","1.081","80","1.056","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","16.3","100","5.48","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.68","1.645","15","31.526","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","88.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","77.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.846","0.224","8","7.2","60","5.46","15","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8352.029","0.145","10","20.834","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","276.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.092","10","22.2","80","1.986","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","265.25","0.14","10","23.49","80","-","-","-","-","正常"]