{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3131.173","19.53","25","39.54","250","8.191","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","358.75","56.207","500","159.78","500","89.078","500","6.276","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.586","0.009","15","9.069","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","334.37","4.871","10","46.67","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","118.486","0.156","10","27.242","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","221.184","0.034","8","11.614","50","2.613","15","0.064","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","283.39","5.37","10","47.59","80","5.82","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.007","10","14.62","80","4.43","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.134","0.01","10","13.925","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","102.384","0.061","10","34.623","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.101","10","13.068","80","-","-","0.215","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1512.688","0.012","1.5","1.299","30","-","-","0.037","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4452.235","0.366","10","31.465","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","269.57","0.549","10","22.29","80","3.31","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1241.57","0.554","10","19.962","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","500.26","0.319","10","40.308","80","8.8","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.308","10","30.746","80","8.125","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","30.947","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.648","0.116","10","7.979","80","3.105","20","0.038","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","419.9","0.047","10","15.78","70","0.976","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10212.17","0.028","8.629","33.052","69.431","7.652","27.416","0.295","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","166.8","5.899","500","207.211","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","629.847","0.022","10","3.349","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.288","2.41","10","24.43","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.939","0.111","10","13.681","80","2.933","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1198","0.222","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.042","10","9.838","80","14.389","20","0.07","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1209.254","0.346","8","19.8","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","647.654","1.791","10","34.7","80","3.85","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1397.09","1.536","10","30.919","80","3.805","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","241.627","0.316","10","14.895","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","590.98","0.198","10","6.245","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.029","10","7.45","80","0.93","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.154","0.658","10","17.277","80","1.83","20","0.254","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","159.82","0.081","10","25.493","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.331","4.963","15","18.772","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.565","2.062","15","37.948","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","298.11","16.718","500","1.96","500","20.491","500","9.34","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.193","0.32","15","2.655","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.04","3.393","10","50.704","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1346.98","0.028","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3083.62","5.044","10","10.531","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.434","1.722","15","6.23","80","7.202","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","64.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.143","15","8.73","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.642","4.997","15","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","52","0.777","15","16.027","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","128.74","5.701","15","18.89","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.073","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.95","36.081","500","19.61","500","52.699","500","1.458","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.577","10","8.559","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.9","1.05","10","13.071","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.916","0.014","10","16.283","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.362","0.226","10","11.926","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.49","10","15.739","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","157.979","0.1","10","8.929","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.557","0.343","10","11.321","80","3.762","20","0.039","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7555.68","0.339","10","27.81","80","5.99","15","0.151","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20208.1","25.639","1000","166.423","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163765.844","0.294","5","9.35","40","7.31","15","0.158","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166440.953","3.535","50","57.615","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.007","10","6.49","80","1.963","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","607.39","0.308","5","8.34","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","447.55","0.141","10","6.99","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","102046.18","0.021","2","11.25","40","3.873","15","0.112","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","122666.16","5.71","50","152.59","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","141.532","1.934","10","29.989","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","408.67","0.169","10","31.32","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","531.72","0.274","10","24.86","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","386.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","1.106","10","41.026","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","592.7","0.296","10","56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","810","0.43","8","19.356","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","688.435","0.357","10","31.603","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.035","10","17.78","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.062","0.416","10","2.171","80","9.739","20","0.027","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","36.43","0.394","10","32.377","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.019","10","4.519","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1002.24","0.361","30","20.776","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.998","0.326","8","3.844","60","2.064","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.123","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1858.06","0.039","10","49.384","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","323.222","0.37","15","19.409","80","5.595","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","91.498","7.798","15","12.464","80","10.082","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","191","0.08","10","37.91","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.149","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","384.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.026","10","4.764","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","898.992","0.039","10","14.09","80","1.249","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.053","0.008","10","11.203","80","3.106","20","0.119","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.213","8","17.781","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","299","0.052","45","43.498","500","0.88","70","2.68","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1314.65","0.017","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","130.46","0.022","10","19.11","80","2.478","15","0.051","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","229.82","0.285","15","22.23","60","0.3","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.735","2.305","15","16.561","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.027","10","7.889","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5015.946","3.449","16","35.625","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","965.95","0.335","10","21.293","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","394.32","0.249","8","19.833","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","40.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","480.902","0.022","10","15.56","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1263.17","2.102","10","45.11","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","733.54","2.884","10","39.46","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","879.55","0.832","10","32.87","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1074.384","0.114","10","48.403","80","10.301","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","273.715","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16299.604","0.207","8","25.283","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10588.147","0.158","8","20.587","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","174.53","0.006","10","0.616","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","60.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","449.502","0.885","8","4.367","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.091","0.01","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.44","0.52","10","12.435","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","74.52","0.165","15","20.932","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","185.501","0.304","10","11.112","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","120.1","0.094","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.869","0.065","10","10.856","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","458.78","0.083","10","7.333","80","3.03","15","0.053","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","350.611","0.22","8","7.058","50","-","-","0.083","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.11","31.88","500","62.9","500","52.4","500","21.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.031","10","17.53","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.189","0.05","10","25.713","80","-","-","0.203","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.618","0.808","10","16.285","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3645.169","0.39","2","18.863","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.859","0.075","15","32.879","80","-","-","0.056","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","351.648","0.011","10","15.986","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.064","0.391","10","12.114","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.51","0.123","10","2.799","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1340.93","3.308","10","58.733","80","6.007","15","0.052","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.533","0.016","10","3.868","80","1.377","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.26","0.081","10","2.356","80","2.684","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.243","0.008","15","11.831","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","69.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","117.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2985.98","0.022","8","21.51","50","8.818","15","0.101","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.74","1000","554.759","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","388.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","830.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","83.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1000.426","0.225","10","9.965","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1322.49","0.986","10","24.235","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","84.67","0.152","8","23.444","50","-","-","0.122","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.015","14.607","15","9.086","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","638.64","0.022","15","16.644","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.052","10","24.81","80","2.64","15","0.057","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1156.025","2.996","8","20.792","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","222.707","0.025","5","13.434","50","2.986","12","0.065","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.315","0.512","10","19.758","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","2.964","10","7.63","80","14.73","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","0.476","10","31.12","80","2.209","15","0.271","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","94.981","2.735","10","1.19","80","1.331","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.092","10","15.3","100","5.77","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","132.78","1.357","15","27.112","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","38.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","0.079","8","3.1","60","1.59","15","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8241.091","0.145","10","18.311","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","363.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.088","10","22.4","80","1.551","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","275.62","0.311","10","20.39","80","-","-","-","-","正常"]