{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","26276.941","0.308","43.072","320","39.381","100","3.315","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15791667","185.319","111.594","320","22.761","100","10.233","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","221809.406","2.567","-","-","-","-",1.4836,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6555246.5","75.871","-","-","-","-",2.2539,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16691455","695477.312","-","-","-","-","3.27","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","527267.188","6.103","-","-","-","-",5.5918,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","118309.93","1.369","87.628","320","0.015","100","0","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662263.062","7.665","122.307","300","6.275","100","2.031","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1377216","15.94","20.92","200","0.65","200","1.59","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","3.1","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2228203.5","25.789","14.136","320","1.487","100","4.729","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12110979","140.173","201.175","320","34.312","100","0.372","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","478671.938","5.54","-","-","-","-",1.8628,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7270634","84.151","-","-","-","-",1.1022,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3403376.75","39.714","81.285","200","21.748","50","6.164","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3132209.75","36.555","77.893","200","22.192","50","6.437","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3547092.5","41.358","73.835","200","26.412","50","4.848","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1025945.06","11.87","100.731","200","27.57","35","5.8","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1670413.75","19.33","0","200","0","35","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","844544.06","9.77","101.259","200","14.591","35","3.376","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2860758.25","33.11","112.844","200","13.722","35","0.551","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1926005.125","22.292","131.029","200","19.424","50","2.904","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1403789","16.248","125.979","200","6.587","50","2.527","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496466.375","17.32","127.94","200","6.695","50","3.681","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2636064","30.51","21.46","200","14.32","35","4.68","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.74","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18533738","214.511","11.064","50","0.081","35","0.286","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","449887.609","5.316","28.961","50","8.292","35","40.177","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21151153.442","253.159","22.067","50","0","35","0.246","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8628.985","0.101","0","50","0.869","35","30.018","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","10049.063","0.122","78.835","50","3.953","35","4.911","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37128654.72","1547027.28","24.105","50","0.001","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2592","0.03","0.51","50","0.01","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38600064","446.76","25.39","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","27602716.034","319.476","48.622","50","0.126","35","5.818","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41247496","477.567","24.337","50","0.074","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","26735360","309.821","3.039","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","177120","2.05",46.96,"120",1.04,"850",1.15,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15041000","174.086","210.635","320","33.388","100","13.995","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4653111.5","53.86","-","-","-","-","6.36","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9949634","115.158","188.354","320","30.22","100","5.59","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5320453","61.58","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","887328","10.27","8.68","50","3.57","35","1.46","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","97429.5","1.128","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11268.6","0.13","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33995.945","0.394","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46755809.054","553.037","36.593","100","22.309","50","1.862","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44018572.591","519.336","42.84","100","11.815","50","2.578","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365196.75","4.227","266.559","550","12.082","400","6.687","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","251.55","550","6.5","400","9.48","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","611848","7.082","222.423","550","4.146","400","6.183","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","916872","10.612","134.247","200","6.4","200","0.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1037224.562","12.005","47.293","200","9.723","200","7.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143200.391","1.657","8.102","-","21.311","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1910625","22.114","54.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","959041.125","11.1","25.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1606373","18.592","72.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3425922.5","39.652","37.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5818047","67.338","50.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2055413.625","23.79","27.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1682915.25","19.478","36.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1250264.625","14.471","60.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1477506.5","17.101","57.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2916500","121520.875","-","-","1.592","50","3.902","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3800195","43.984","21.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2259860","26.157","40.233","100","8.92","50","0.331","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511826.562","5.924","28.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2383580","27.588","-","-","27.009","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5893194","68.208","44.099","100","2.772","50","4.445","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","463535.594","5.365","44.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5419420","62.725","38.098","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4596170","53.196","54.01","100","-","-","3.853","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1150230","13.313","-","-","2.574","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1351770","15.646","31.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3874554.75","44.844","19.299","50","2.48","35","0.165","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9884658","114.406","49.318","100","0.952","50","1.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","876186.375","10.141","108.681","300","6.106","100","6.345","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9750240","112.85","55.873","200","2.911","200","3.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1282.346","0.015","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870282.375","10.073","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3721617.75","43.074","98.44","300","2.412","200","2.124","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11115296","128.649","57.692","120","4.582","100","1.569","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7070175.5","81.831","44.685","100","0","50","3.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188496.547","2.182","4.57","300","0","100","1.059","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1394653.25","16.142","68.057","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1389462.75","16.08","171.721","200","44.55","50","4.271","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1358873.88","15.73","162.437","200","43.647","50","4.258","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","774136.69","8.96","99.066","80","1.499","30","3.701","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3197284.75","37.01","74.907","80","5.329","30","0.609","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3277328","37.93","74.249","80","9.348","30","2.149","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3669104","42.47","76.579","80","16.274","30","0.993","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4581780.5","53.03","16.383","100","0.493","50","1.286","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3037740.75","35.705",7.0168,"100",0.6551,"50",6.9846,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1788565.625","20.701","75.855","250","13.051","80","0.929","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1968697.75","22.786","80.021","250","14.313","80","2.397","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1882613.375","21.79","84.702","250","12.187","80","1.979","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47468420","549.403","40.645","100","25.811","50","1.538","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7842092","90.765","191.08","320","5.78","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3351082.75","38.786","-","-","-","-",7.834,"20","正常"]