{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3080.291","16.47","25","37.255","250","9.031","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","418.41","46.664","500","170.9","500","94.079","500","6.272","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.208","0.01","15","12.882","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","365.47","0.061","10","38.12","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","128.613","0.15","10","27.758","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.015","8","13.221","50","2.318","15","0.072","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","271.3","5.84","10","46.32","80","10.03","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.341","10","16.55","80","4.5","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.301","0.313","10","14.25","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","81.043","0.076","10","36.432","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.218","10","12.214","80","-","-","0.222","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1142.929","0.008","1.5","1.27","30","-","-","0.034","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4134.518","0.49","10","25.313","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","485.57","0.181","10","20.17","80","2.48","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1759.1","0.724","10","17.784","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","323.14","0.048","10","41.04","80","9.72","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.235","10","31.069","80","8.386","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.025","15","31.934","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","12.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.83","0.056","10","8.424","80","5.409","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","460.51","0.061","10","13.02","70","0.626","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9737.45","0.031","8.629","33.888","69.431","8.176","27.416","0.275","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2288.568","3.174","500","150.933","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","481.334","0.021","10","3.332","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.586","1.871","10","19.87","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.096","0.024","10","11.486","80","2.82","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1096.08","0.161","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.027","10","8.059","80","11.886","20","0.069","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1002.154","0.597","8","20.67","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","606.01","0.181","10","25.36","80","3.13","15","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1319.33","1.069","10","43.344","80","3.845","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","197.186","0.5","10","13.049","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","869.18","1.363","10","8.638","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","8.17","80","0.82","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.13","0.446","10","15.173","80","1.471","20","0.258","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","157.81","0.098","10","26.072","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.916","0.253","15","15.736","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","114.048","2.606","15","35.315","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","272.04","8.317","500","2.02","500","13.442","500","9.54","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.038","0.455","15","2.133","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.12","1.663","10","49.191","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1110.24","0.03","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","30.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3208.03","5.466","10","10.356","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.818","1.459","15","5.5","80","4.529","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.367","15","7.64","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","65.232","0.51","15","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","99","0.673","15","14.336","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","4.652","15","18.32","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.069","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","303.51","45.223","500","21.43","500","36.627","500","1.819","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.243","10","8.756","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.76","0.958","10","15.149","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.095","0.021","10","16.905","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.023","0.235","10","12.372","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.078","10","16.308","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","195.587","0.177","10","3.394","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.557","0.134","10","9.497","80","3.278","20","0.038","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8895.74","0.011","10","23.379","80","5.76","15","0.162","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20375.71","25.675","1000","166.392","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149219.375","0.05","5","8.541","40","6.458","15","0.201","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151944.781","4.571","50","57.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","84.67","0.223","10","11.13","80","1.746","20","0.125","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","526.18","0.433","5","12.49","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.06","0.121","10","7.215","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","105552.29","0.017","2","11.11","40","5.828","15","0.079","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123796.32","11.92","50","157.01","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","165.271","1.661","10","26.184","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","388.8","0.197","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","534.216","0.435","10","30.57","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","363.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","1.274","10","20.829","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","561.6","4.551","10","59.21","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","490","0.153","8","9.868","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","2.651","10","31.039","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.026","10","14.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.914","0.302","10","4.315","80","9.533","20","0.027","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","20.01","0.336","10","22.887","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.997","0.014","10","5.517","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","969.41","0.331","30","22.361","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.44","0.146","8","3.533","60","1.597","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.073","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1698.46","0.046","10","49.437","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","310.349","1.044","15","23.545","80","5.707","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","103.68","10.77","15","21.682","80","13.581","20","0.206","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","228","0.14","10","36.605","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.085","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","376.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","84","0.013","10","5.04","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.044","10","8.213","80","1.874","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","55.296","0.018","10","17.64","80","6.876","20","0.161","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.218","8","17.41","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","329","5.629","45","49.486","500","2.71","70","1.67","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1462.07","0.012","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.022","10","7.2","80","1.514","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","739.58","0.576","15","27.07","60","1.894","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.781","2.291","15","18.158","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.714","0.029","10","6.919","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","13.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4700.295","1.926","16","36.549","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1027.3","1.453","10","24.179","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","360.86","1.217","8","22.879","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","521.165","0.032","10","16.209","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","385.34","2.474","10","44.73","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","693.79","2.609","10","44.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","862.27","0.284","10","25.07","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","727.315","0.116","10","48.594","80","11.409","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","245.03","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16156.735","0.199","8","25.049","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10523.952","0.148","8","23.915","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","132.19","0.027","10","0.443","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","45.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","353.514","0.985","8","5.517","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.124","0.01","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.35","0.651","10","8.204","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.97","0.32","15","20.042","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","276.307","0.328","10","12.361","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","120.96","0.157","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","338.838","0.082","10","13.816","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","426.82","0.139","10","6.997","80","3.3","15","0.069","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","417.744","1.319","8","19.68","50","-","-","0.227","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","33.55","500","58.11","500","52.02","500","20.94","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.03","10","20.15","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.651","0.168","10","34.267","80","-","-","0.273","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.781","1.103","10","19.079","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","36.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2142.454","0.2","2","22.868","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.704","0.1","15","33.542","80","-","-","0.06","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","361.152","0.011","10","16.852","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.078","0.275","10","48.87","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","148.61","0.102","10","3.817","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1273.54","3.143","10","58.782","80","5.813","15","0.042","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.658","0.01","10","4.329","80","1.44","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.218","0.026","10","1.648","80","1.034","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.443","0.154","15","2.923","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","102.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","174.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2575.58","0.02","8","21.659","50","9.105","15","0.115","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.513","1000","597.452","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","332.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","904.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","15.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1000.771","0.238","10","9.541","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1342.47","0.05","10","24.015","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.22","0.024","8","16.602","50","-","-","0.134","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.871","4.117","15","19.841","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","985.2","0.022","15","14.524","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","293.76","0.054","10","23.71","80","2.86","15","0.065","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1211.463","1.53","8","18.27","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.187","0.035","5","12.807","50","3.659","12","0.05","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","35.078","0.469","10","20.624","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","0.032","10","7.816","80","11.61","20","0.013","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","0.93","10","25.61","80","2.647","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","37.476","4.372","10","1.11","80","1.298","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","1.249","10","14.5","100","5.84","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74.7","0.598","15","25.704","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","42.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.049","8","2.6","60","1.99","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8116.589","0.156","10","18.98","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","349.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.024","10","28.8","80","1.034","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","259.2","0.244","10","17.17","80","-","-","-","-","正常"]