{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2448.147","9.637","25","30.35","250","9.41","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","419.38","61.68","500","182","500","98.455","500","6.174","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.291","0.011","15","16.845","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","330.05","0.075","10","43.59","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.003","0.143","10","27.395","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.014","8","15.898","50","3.219","15","0.071","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.93","5.75","10","41.4","80","7.1","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.271","10","14.26","80","4.75","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","30.16","0.777","10","14.117","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","70.416","0.092","10","37.352","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.109","10","12.67","80","-","-","0.207","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1338.97","0.011","1.5","3.996","30","-","-","0.044","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6534.571","0.556","10","13.53","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","242.78","0.764","10","31.7","80","3.18","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1517.18","0.506","10","15.623","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","401.76","0.042","10","35.987","80","10.691","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","57.02","0.205","10","34.415","80","7.371","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","33.384","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","6.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.211","0.083","10","14.036","80","6.572","20","0.023","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","496.8","0.024","10","8.65","70","0.829","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10908.21","0.085","8.629","33.874","69.431","7.028","27.416","0.271","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3783.6","3.29","500","162.902","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","668.909","0.024","10","2.892","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.402","1.533","10","27.96","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.028","10","11.066","80","2.863","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","733.21","0.092","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.016","10","7.742","80","14.084","20","0.079","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1002.931","0.109","8","25.41","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","621.821","0.065","10","29.38","80","2.46","15","0.022","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1756.51","0.27","10","47.049","80","3.351","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","346.956","1.051","10","40.465","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","626.4","1.356","10","6.149","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","6.79","80","0.72","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","23.846","0.775","10","19.17","80","1.78","20","0.33","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","172.3","0.05","10","13.921","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","29.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.732","0.829","15","18.935","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","113.875","0.79","15","28.344","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","258.08","10.02","500","1.99","500","15.726","500","9.75","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.426","0.097","15","2.005","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.32","2.922","10","51.756","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1212.19","0.104","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3427.49","7.315","10","10.484","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.237","3.67","15","9.684","80","6.306","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.425","15","17.83","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.544","0.328","15","42.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","0.831","15","23.066","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","205.63","3.691","15","22.85","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.032","0.466","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","285.97","67.808","500","30.21","500","35.042","500","2.414","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.74","10","11.519","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.73","3.324","10","20.463","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","41.054","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.54","0.021","10","17.96","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","267.759","0.257","10","10.716","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","68.64","0.046","10","14.451","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","261.928","0.541","10","3.373","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.381","0.095","10","17.164","80","4.219","20","0.113","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12690.43","0.027","10","30.606","80","3.94","15","0.063","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21196.51","14.621","1000","416.329","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146973.125","0.096","5","7.981","40","7.465","15","0.169","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149144","4.749","50","63.538","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.015","10","7.99","80","1.933","20","0.116","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","498.53","0.465","5","13.42","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","439.78","0.07","10","7.283","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","108179.71","0.11","2","13.66","40","6.879","15","0.102","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","124605.84","13.33","50","97.06","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","162.192","1.522","10","11.896","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","416.45","0.09","10","29.69","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","538.848","0.22","10","30.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","412.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.978","10","25.978","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","520.99","0.66","10","47.04","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","854","0.664","8","14.525","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","629.51","6.127","10","32.504","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.025","10","16.44","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.285","0.55","10","8.271","80","8.265","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.52","0.459","10","34.564","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.23","0.017","10","1.243","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","916.7","0.362","30","23.435","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","12.972","0.114","8","3.193","60","0.777","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.346","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1546.9","0.073","10","37.119","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","289.613","0.161","15","20.637","80","5.515","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","109.469","8.51","15","12.847","80","10.019","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","266","0.14","10","35.566","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.039","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","432.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.012","10","8.207","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","890.957","0.032","10","11.563","80","1.729","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.11","0.058","10","19.408","80","7.994","20","0.17","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.217","8","21.849","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","347","0.046","45","48.526","500","2.7","70","1.24","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1473.32","0.03","8","19.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.024","10","22.43","80","3.388","15","0.039","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","574.56","0.627","15","28.65","60","1.487","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.338","2.115","15","18.424","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.146","0.026","10","6.037","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4494.153","1.267","16","32.013","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","899.42","0.611","10","27.35","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","554.05","0.283","8","27.142","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.477","0.03","10","14.787","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","449.28","3.044","10","44.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","822.53","6.692","10","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","889.06","0.73","10","26.43","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","982.454","0.98","10","48.478","80","10.752","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","99.706","0.123","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12763.428","0.207","8","28.211","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9806.659","0.167","8","27.107","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","176.26","0.074","10","0.552","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","176.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","100.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","402.705","1.184","8","3.143","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.116","0.108","10","11.286","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.45","4.501","10","10.053","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.83","0.144","15","27.78","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","161.482","0.229","10","12.946","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","171.07","0.111","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.717","0.074","10","12.705","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","266.11","0.016","10","6.597","80","1.69","15","0.063","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","486.346","0.103","8","23.246","50","-","-","0.407","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","14.12","500","68.38","500","45.19","500","22.13","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.032","10","15.63","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.689","0.215","10","41.103","80","-","-","0.269","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.678","1.067","10","12.366","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","57.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2077.211","0.201","2","22.161","40","-","-","0.093","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26.856","0.116","15","34.123","80","-","-","0.058","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","335.232","0.659","10","18.988","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.275","0.177","10","10.739","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","91.58","0.06","10","5.149","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","637.63","4.065","10","57.72","80","6.537","15","0.032","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.344","0.013","10","1","80","0.334","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","55.565","0.096","10","2.296","80","0.746","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.377","0.322","15","1.651","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","145.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3314.3","0.018","8","20.133","50","9.286","15","0.156","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.898","1000","379.791","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","455.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","91.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","911.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","25.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1037.664","0.123","10","10.316","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1165.89","0.024","10","24.464","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.43","0.03","8","10.925","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","49.582","3.265","15","16.561","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1210.08","0.024","15","16.47","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","241.06","0.027","10","28.03","80","3.05","15","0.077","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1686.211","1.258","8","21.656","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192.858","0.02","5","10.518","50","6.629","12","0.079","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.318","0.261","10","16.617","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","0.03","10","8.395","80","11.01","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.08","0.776","10","40.39","80","2.672","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","55.815","1.436","10","0.996","80","1.513","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.052","10","7.5","100","5.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.63","1.098","15","23.299","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.05","8","3.2","60","3.9","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8135.683","0.076","10","20.511","80","-","-","0.135","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","367.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","130.46","0.037","10","21.9","80","1.379","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.44","0.126","10","29.39","80","-","-","-","-","正常"]