{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","43154.023","0.512","4048.508","320","524.7","100","45.775","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15970143","190.146","111.25","320","23.677","100","5.503","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","489221.938","5.662","-","-","-","-",1.4791,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6519857","75.461","-","-","-","-",2.2768,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16983976","196.574","-","-","-","-","1.232","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","74895.781","0.867","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","114185.859","1.322","108.146","320","111.388","100","45.814","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659791.188","7.636","117.796","300","6.882","100","2.059","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1404000","16.25","20.49","200","0.62","200","1.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.8","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1817434.125","21.035","14.257","320","1.414","100","5.314","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11474949","135.496","201.731","320","29.802","100","0.385","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","475272.938","5.501","-","-","-","-",1.8711,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7083269","81.982","-","-","-","-",1.1115,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3433876.25","40.083","80.471","200","18.925","50","6.293","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2984535","36.116","76.89","200","22.383","50","6.63","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3544316.25","41.359","73.506","200","22.676","50","5.123","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","946310.06","10.95","78.266","200","18.417","35","3.737","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1163358.38","13.46","0","200","0","35","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","863309.06","9.99","105.993","200","13.396","35","1.389","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2897036.25","33.53","113.889","200","20.298","35","0.54","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1977101.125","22.883","128.988","200","21.82","50","2.891","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1407999.625","16.296","124.273","200","7.414","50","2.651","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1467838.125","16.989","124.289","200","7.58","50","3.645","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2701728","31.27","22.86","200","14.04","35","4.69","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19314376","223.546","14.348","50","0.113","35","0.328","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","465905.003","5.509","77.673","50","4.632","35","43.359","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24104040.73","288.823","21.824","50","0.001","35","0.234","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9098.234","0.12","363.145","50","3.711","35","543.585","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","12057.912","0.153","72.944","50","1.824","35","4.809","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39972510.72","1665521.28","25.778","50","0.003","35","0.129","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39631940","458.703","26.301","50","0.038","35","0.287","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27878688","322.67","18.39","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","16545562.147","191.5","93.325","50","7.158","35","6.793","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43331400","501.868","23.575","50","0.057","35","0.082","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31264448","362.317","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","174528","2.02",46.02,"120",0.92,"850",1.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15486406","179.241","219.141","320","28.819","100","15.591","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4252876.5","49.22","-","-","-","-",10.91,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10053283","116.357","196.02","320","25.786","100","5.781","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5537819","64.1","-","-","-","-",11.23,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","918432","10.63","15.01","50","5.15","35","1.09","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","48415.62","0.56","-","-","-","-",0.24,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","52412.16","2183.84","2.41","150","-","-","5.39","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59894933.218","709.131","41.496","100","23.276","50","2.881","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56268933.585","666.028","42.792","100","24.223","50","3.092","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357179.969","4.134","306.595","550","12.662","400","6.818","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","546912","6.33","238.44","550","6.36","400","9.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578250","6.693","200.309","550","3.864","400","6.309","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","858747","9.939","126.389","200","7.812","200","0.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","864016.188","10","45.371","200","10.981","200","7.075","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144576.281","1.673","7.774","-","20.991","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1747977.75","20.231","49.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","945747.188","10.946","24.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1605517.875","18.582","63.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3386652.75","39.197","36.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5302670","67.153","50.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1884200.5","23.79","26.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1578608.875","19.233","34.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1248438.875","14.45","60.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1444735","16.722","57.265","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2926080","121920.117","-","-","1.643","50","4.216","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3778543.25","43.733","29.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2291400","26.521","48.41","100","10.843","50","0.205","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512865.062","5.936","28.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2405973.5","27.847","-","-","22.075","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5157792.5","68.225","42.77","100","3.392","50","4.309","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","527936","6.11","49.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5481360","63.441","38.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4527470","52.402","54.788","100","-","-","3.908","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1147850","13.285","-","-","5.929","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","2583440","29.901","28.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3850964.25","44.571","18.889","50","2.712","35","0.167","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9877096","114.318","47.738","100","1.288","50","0.293","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","820770.875","9.5","76.564","300","69.809","100","69.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9500544","109.96","65.058","200","24.092","200","3.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1214.221","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","884893.312","10.242","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3644312.5","42.18","102.095","300","2.142","200","2.159","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10959473","126.846","60.768","120","3.561","100","1.505","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6657924.5","77.059","47.314","100","1.207","50","4.126","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","191333.766","2.214","6.075","300","0.499","100","1.156","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349148.125","15.615","64.323","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1506762.25","17.44","161.582","200","43.857","50","4.007","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1378370.25","15.95","159.513","200","43.896","50","4.04","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2428788.75","28.11","116.578","80","0.138","30","4.585","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3219716","37.26","66.187","80","11.064","30","0.708","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3284337.5","38.01","67.295","80","10.357","30","2.532","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3589829.25","41.55","68.907","80","19.281","30","0.968","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3120680","40.197","17.186","100","2.775","50","1.165","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3179044.25","37.338",5.7272,"100",0.6187,"50",8.1322,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1790106.5","20.719","54.829","250","15.616","80","0.923","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1957503.875","22.656","67.213","250","11.409","80","2.662","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1909169.5","22.097","59.729","250","11.481","80","1.841","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47687216","551.936","41.969","100","25.546","50","1.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7768364.5","89.912","139.33","320","2.87","100","5.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3076534","35.608","-","-","-","-",7.878,"20","正常"]