{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2671.521","15.394","25","38.361","250","11.154","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","396.09","69.459","500","149.86","500","103.661","500","6.232","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.89","0.01","15","14.864","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","374.11","0.054","10","45.88","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.649","0.154","10","29.548","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.418","0.012","8","15.165","50","2.257","15","0.067","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","298.08","6.71","10","48.61","80","7.15","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.316","10","16.18","80","4.67","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.453","0.787","10","13.97","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","56.074","0.077","10","37.333","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.322","10","13.627","80","-","-","0.236","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1078.663","0.014","1.5","9.872","30","-","-","0.039","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6127.31","1.745","10","16.919","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","462.24","0.631","10","24.97","80","2.88","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1672.7","0.454","10","16.208","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","609.98","0.044","10","35.763","80","10.315","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.194","10","32.978","80","7.765","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","33.235","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","5.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","10.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.621","0.131","10","9.375","80","6.521","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","446.69","0.083","10","8.63","70","0.773","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9838.83","0.032","8.629","35.428","69.431","7.934","27.416","0.271","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3858.888","3.848","500","163.882","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","672.503","0.025","10","5.486","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.762","1.508","10","25.07","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.55","0.033","10","11.712","80","2.9","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1120.46","0.153","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.025","10","7.958","80","12.323","20","0.083","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","999.475","0.125","8","25.05","50","-","-","0.11","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","575.251","0.085","10","30.88","80","2.54","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1667.52","0.393","10","42.059","80","3.404","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","283.689","0.568","10","23.494","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","621.22","0.853","10","8.689","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","7.95","80","0.75","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.869","0.593","10","15.747","80","1.595","20","0.3","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","129.82","0.053","10","17.506","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.995","0.431","15","18.84","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","41.731","2.101","15","36.885","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","246.93","10.814","500","2.01","500","17.361","500","9.76","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.252","0.025","15","2.038","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","3.646","10","51.799","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1317.6","0.023","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","12.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3343.68","6.417","10","10.458","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.93","4.151","15","12.23","80","6.62","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.375","15","16.38","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.322","0.315","15","34.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","0.577","15","18.251","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","132.19","4.321","15","18.62","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.069","0.284","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","271.64","46.057","500","22.96","500","21.983","500","1.599","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.266","10","12.495","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.15","2.576","10","18.162","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.044","15","1.247","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.899","0.018","10","17.305","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.179","0.243","10","11.069","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.059","10","14.239","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","216.318","0.442","10","4.239","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.096","0.119","10","11.135","80","3.417","20","0.072","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8723.81","0.228","10","26.354","80","4.79","15","0.066","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23769.5","14.617","1000","414.259","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145273.844","0.077","5","8.528","40","7.256","15","0.165","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148432.047","4.304","50","74.058","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.009","10","8.8","80","2.108","20","0.119","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","431.14","0.851","5","13.69","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","431.14","1.833","10","7.221","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95738.98","0.017","2","12.78","40","6.416","15","0.132","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116262.48","12.86","50","194.55","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.067","1.537","10","20.016","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","415.58","0.083","10","25.85","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","529.632","0.226","10","31.84","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","458.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","0.991","10","22.912","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","511.49","1.368","10","44.51","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","827","0.21","8","9.264","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","918.778","3.393","10","28.316","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.036","10","16.68","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","76.464","0.238","10","7.575","80","7.559","20","0.022","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.73","0.395","10","27.998","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.008","0.017","10","4.107","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","902.88","0.396","30","22.538","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","23.261","0.07","8","3.823","60","1.833","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.672","0.404","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1803.09","1.006","10","42.384","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","327.542","0.147","15","22.161","80","6.157","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","105.494","9.27","15","13.145","80","11.342","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","226","0.113","10","34.563","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.035","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","473.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.014","10","5.898","80","-","-","0.013","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","450.403","0.033","10","11.1","80","2.702","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","97.891","0.026","10","15.63","80","6.071","20","0.147","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","35.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.221","8","22.388","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","337","0.067","45","47.579","500","3","70","1.41","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1430.4","0.024","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.022","10","20.24","80","2.907","15","0.039","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","238.46","0.596","15","26.07","60","0.489","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.112","1.898","15","16.613","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.502","0.026","10","10.741","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4867.214","1.076","16","37.018","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1002.24","0.14","10","27.034","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","466.96","1.018","8","26.654","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","38.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.026","0.041","10","15.201","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","458.78","2.812","10","44.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","717.98","8.265","10","43.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1066.18","0.507","10","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1161.302","0.612","10","51.789","80","11.046","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","93.571","0.102","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14908.572","0.191","8","18.708","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9455.27","0.156","8","24.266","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.05","10","0.382","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","30.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","51.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","445.998","1.228","8","2.201","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","41.07","0.053","10","10.093","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.19","1.47","10","10.953","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","92.9","0.227","15","28.486","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.728","0.286","10","12.812","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","188.35","0.132","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","377.05","0.071","10","12.713","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","290.3","0.02","10","5.813","80","1.88","15","0.045","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","496.541","0.096","8","23.278","50","-","-","0.344","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","57.89","12.1","500","69.98","500","30.31","500","20.65","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.03","10","20.42","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.419","0.457","10","41.016","80","-","-","0.315","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.778","1.296","10","12.676","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","49.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2044.66","0.19","2","23.188","40","-","-","0.098","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.077","0.125","15","33.562","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","365.645","0.023","10","17.847","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.09","0.116","10","30.606","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","91.58","0.036","10","4.68","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1250.21","3.488","10","56.615","80","6.256","15","0.038","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.704","0.012","10","0.64","80","0.03","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.108","0.013","10","1.536","80","0.652","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.378","0.314","15","1.267","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","143.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","169.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3060.29","0.021","8","21.261","50","8.588","15","0.137","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.306","1000","343.364","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","419.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","113.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","849.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","10.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","838.512","0.12","10","11.188","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1244.58","0.05","10","24.807","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.04","0.282","8","17.193","50","-","-","0.057","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.814","1.552","15","30.472","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1426.56","0.022","15","13.262","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","394.85","0.027","10","26.76","80","3.04","15","0.112","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1301.659","1.348","8","19.342","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.706","0.03","5","7.033","50","4.942","12","0.045","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","37.152","0.444","10","28.09","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","358","0.031","10","8.261","80","11.12","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","0.88","10","31.07","80","2.708","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","91.854","1.31","10","0.812","80","1.566","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.029","10","7.4","100","5.27","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.78","0.557","15","22.198","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.019","8","2.8","60","3.12","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8107.258","0.074","10","20.514","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","347.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.098","10","23.4","80","1.081","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.89","0.194","10","24.33","80","-","-","-","-","正常"]