{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6181350.5","75.164","491.033","320","67.21","100","7.498","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16534008","194.047","116.17","320","22.133","100","4.439","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","3480784.5","40.287","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6626969.5","76.701","-","-","-","-",2.2843,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15301879","177.105","-","-","-","-","3.401","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1031358.562","11.937","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","139904.625","1.619","139.592","320","130.728","100","95.372","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668650.188","7.739","102.645","300","5.531","100","2.058","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1022112","11.83","22.14","200","0.6","200","1.24","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.41","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3342530","38.687","14.095","320","1.806","100","4.777","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12185736","141.039","199.693","320","37.313","100","0.363","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","317243.938","3.672","-","-","-","-",2.0433,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7390164","85.534","-","-","-","-",1.121,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3408341.5","39.801","85.122","200","20.289","50","6.212","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3156806.5","36.82","79.491","200","19.373","50","6.627","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3700374.75","43.188","79.715","200","20.936","50","5.254","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1027023.63","11.89","78.643","200","14.473","35","4.099","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","816650.5","9.45","88.161","200","20.106","35","95.904","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","918755.5","10.63","111.923","200","5.384","35","1.436","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2782611.25","32.21","118.257","200","18.968","35","0.545","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2066173.5","23.914","122.222","200","25.434","50","2.917","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1470703.25","17.022","112.337","200","11.752","50","2.657","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1543373.375","17.863","118.749","200","9.978","50","3.564","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2889216","33.44","23.93","200","14.48","35","4.73","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19263472","222.957","12.744","50","0.091","35","0.306","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","419912.357","4.973","19.683","50","7.924","35","42.944","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21543971.023","288.89","21.602","50","0.005","35","0.248","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11605.811","0.138","63.174","50","0","35","262.218","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","171.513","0.002","54.146","50","8.372","35","39.647","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26706905.28","1112787.72","18.724","50","0.006","35","0.258","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39222653.76","453.966","25.967","50","0.002","35","0.342","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","435775.68","5.044","0.62","50","0","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46524232.111","538.475","25.611","50","0.017","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43430312","503.546","24.698","50","0.072","35","0.096","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31183954","363.627","3.806","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","171072","1.98",45.53,"120",0.91,"850",1.16,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15231664","176.292","215.82","320","32.241","100","13.729","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4249803.5","49.19","-","-","-","-",11.4,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9775520","113.143","195.099","320","36.985","100","4.984","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5282478.5","61.14","-","-","-","-",11.96,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","933984","10.81","12.57","50","4.85","35","1.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","462720.06","5.356","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","48575.04","2023.96","2.53","150","-","-","5.5","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62875466.578","742.502","41.61","100","25.957","50","2.372","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59153656.917","700.199","43.928","100","25.24","50","2.958","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","352495","4.08","286.295","550","12.958","400","6.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","220","550","5.97","400","9.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","581002","6.724","176.578","550","4.847","400","6.258","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","867671","10.043","125.881","200","5.28","200","0.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","897268.625","10.385","42.818","200","8.168","200","5.831","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145078.672","1.679","7.903","-","21.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1734340.75","20.073","49.831","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","941688.5","10.899","29.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4073217.5","47.144","60.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1876002.625","21.713","69.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3553062.75","41.123","49.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6196061.5","71.714","57.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2075779.875","24.025","34.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1654798","19.153","40.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1257777.875","14.558","59.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1347384.125","15.595","56.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2931280","122136.476","-","-","1.708","50","4.149","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3882527.75","44.937","22.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2194420","25.4","45.087","100","7.969","50","0.346","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513586.906","5.944","23.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2416468","27.968","-","-","22.4","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5895496","68.235","41.301","100","2.468","50","3.947","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","561190.188","6.495","50.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5459020","63.183","37.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4183080","48.415","51.257","100","-","-","3.888","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1104970","12.789","-","-","0.522","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","542810","6.282","72.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3837850.75","44.42","19.441","50","2.746","35","0.196","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9115200","105.5","45.691","100","1.206","50","0.305","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","848839","9.824","80.365","300","8.949","100","6.278","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9408096","108.89","68.383","200","33.913","200","3.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1221.244","0.014","74.903","300","0.835","100","89.677","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879881.438","10.184","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3571216.5","41.334","101.832","300","2.435","200","2.141","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10979482","127.077","59.128","120","3.317","100","1.507","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6864123","79.446","46.702","100","0","50","2.596","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204761.203","2.37","4.568","300","0","100","1.022","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1376189.5","15.928","62.984","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1452207.25","16.81","175.164","200","47.13","50","3.881","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1388050.75","16.07","160.294","200","44.878","50","3.716","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2855242","33.05","108.089","80","1.536","30","5.316","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3165443.5","36.64","66.361","80","2.838","30","0.675","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3260285.25","37.74","65.39","80","7.56","30","2.165","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3527143.75","40.82","66.644","80","8.577","30","0.953","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4470371.5","51.74","24.894","100","1.846","50","1.648","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2278544.5","27.05",15.3869,"100",2.4462,"50",7.8935,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1746326.5","20.212","51.89","250","11.033","80","0.997","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1929243.25","22.329","55.711","250","10.62","80","2.76","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1826603.5","21.141","51.897","250","3.279","80","2.015","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47275080","547.165","41.244","100","24.427","50","1.455","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7699993","89.12","141.65","320","9.18","100","4.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3293390","38.118","-","-","-","-",7.488,"20","正常"]