{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3108.636","13.17","25","33.568","250","9.638","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","459.06","56.416","500","197.77","500","84.381","500","8.878","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.39","0.009","15","15.73","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","367.2","0.1","10","46.51","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","206.353","0.16","10","29.595","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.368","0.017","8","15.467","50","3.544","15","0.055","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","113.18","7.04","10","57.71","80","8.92","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.24","10","15.21","80","4.9","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.643","0.803","10","14.867","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.798","0.097","10","35.187","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.043","10","12.312","80","-","-","0.179","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2189.849","0.011","1.5","4.277","30","-","-","0.041","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7742.755","0.651","10","15.594","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","446.69","0.828","10","31.16","80","2.77","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2308.61","0.431","10","15.18","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","273.02","0.038","10","37.101","80","10.999","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.25","10","34.963","80","7.048","20","0.023","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","33.952","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.046","10","19.261","80","6.211","20","0.043","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","460.51","0.05","10","14.66","70","0.686","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10179.03","0.139","8.629","36.192","69.431","7.932","27.416","0.29","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4149.864","3.662","500","164.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","654.376","0.03","10","9.122","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.758","1.571","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.627","0.033","10","11.098","80","2.823","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","921.7","0.136","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.017","10","8.868","80","15.61","20","0.07","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1023.062","0.111","8","19.82","50","-","-","0.111","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.1","10","34.8","80","2.65","15","0.057","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1940.54","1.065","10","51.63","80","3.904","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","442.079","0.306","10","29.52","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","594.43","1.372","10","8.673","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","6.75","80","0.69","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.97","0.631","10","18.418","80","1.634","20","0.298","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","157.45","0.057","10","14.574","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.644","0.602","15","17.293","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.381","1.186","15","26.569","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","101.97","7.191","500","1.98","500","16.546","500","9.61","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.701","0.158","15","2.215","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.16","2.199","10","57.979","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1149.12","0.022","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","45.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3473.28","7.319","10","9.026","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.694","1.922","15","8.425","80","4.593","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.371","15","16.63","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.866","0.203","15","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","0.935","15","23.336","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","191.81","2.555","15","11.25","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.254","0.224","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","284.23","65.377","500","29.79","500","23.824","500","1.995","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.602","10","6.663","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.99","3.041","10","19.892","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","111.46","0.62","15","38.894","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.965","0.049","10","18.756","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","256.409","0.242","10","11.28","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.067","10","14.093","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","197.892","0.332","10","8.118","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.29","0.219","10","8.253","80","2.948","20","0.045","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10573.63","0.108","10","37.746","80","3.76","15","0.059","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25123.39","13.658","1000","413.722","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145912.984","0.108","5","8.821","40","7.987","15","0.131","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148121.234","4.479","50","63.348","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.013","10","8.52","80","1.739","20","0.094","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","519.26","0.459","5","12.92","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.076","10","7.21","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99385.92","0.032","2","13.28","40","6.975","15","0.104","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","120208.08","13.53","50","227.85","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","78.407","1.538","10","12.912","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.98","0.033","10","29.74","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","540.648","0.221","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","56.16","0.935","10","24.825","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","551.23","0.488","10","41.49","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","838","0.342","8","9.485","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","620.611","4.557","10","30.331","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.037","10","19.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.528","0.787","10","7.781","80","7.929","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","190.16","1.458","10","39.528","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.947","0.017","10","3.638","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","975.46","0.367","30","22.965","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.686","0.192","8","3.511","60","1.04","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.808","0.276","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1600.24","0.097","10","33.626","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","302.227","0.255","15","22.339","80","4.883","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","112.406","7.761","15","12.331","80","9.397","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","264","0.122","10","33.014","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.039","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","330.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.005","10","3.772","80","-","-","0.013","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","750.557","0.053","10","8.413","80","1.378","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.77","0.046","10","12.588","80","4.798","20","0.136","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","29.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.212","8","21.211","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","363","0.038","45","47.293","500","3.07","70","0.95","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1450.49","0.031","8","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.023","10","23.09","80","3.611","15","0.037","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","426.82","0.606","15","30.96","60","1.214","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.677","2.138","15","17.862","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.578","0.029","10","3.349","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4699.675","2.032","16","30.428","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1037.66","0.115","10","22.26","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","551.17","0.161","8","26.893","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","55.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","479.606","0.037","10","14.846","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","405.22","3.367","10","44.77","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","826.85","6.951","10","53.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1093.82","0.486","10","25.13","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","671.587","1.021","10","42.498","80","10.874","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","64.886","0.098","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11018.188","0.171","8","26.824","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10006.934","0.15","8","27.698","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","183.17","0.021","10","0.641","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","39.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","58.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","441.775","1.263","8","2.699","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.19","0.063","10","11.368","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.26","3.586","10","6.94","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.8","0.169","15","19.598","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","171.763","0.275","10","13.431","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","221.18","0.109","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","361.606","0.076","10","14.582","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","231.55","0.024","10","5.911","80","2.09","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","573.437","0.079","8","18.727","50","-","-","0.398","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.94","0.13","500","90.17","500","85.45","500","23.07","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.045","10","18.82","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.749","0.358","10","34.702","80","-","-","0.222","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.642","1.311","10","14.162","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2251.28","0.222","2","22.954","40","-","-","0.096","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.794","0.103","15","34.162","80","-","-","0.058","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","369.274","0.468","10","25.524","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.83","0.396","10","9.961","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.08","0.086","10","5.126","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1410.05","4.529","10","55.959","80","7.126","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.82","0.011","10","0.715","80","0.063","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.581","0.231","10","3.346","80","2.708","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.272","0.022","15","0.953","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","122.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","105.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3910.46","0.019","8","21.513","50","10.781","15","0.195","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.925","1000","344.26","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","466.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","918.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","142.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","13.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1123.286","0.162","10","9.817","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1261.52","0.143","10","29.355","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.9","0.019","8","12.903","50","-","-","0.048","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","57.414","1.224","15","8.041","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1423.44","0.02","15","15.041","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.049","10","28.03","80","2.69","15","0.112","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1400.628","1.423","8","21.607","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","190.516","0.023","5","14.588","50","7.356","12","0.101","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.848","1.312","10","16.431","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.034","10","9.317","80","12.07","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","0.446","10","30.12","80","1.935","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","96.454","1.113","10","0.906","80","1.653","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.062","10","8.2","100","5.33","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","67.13","1.141","15","24.13","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","112.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.029","8","4.2","60","4.69","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8065.44","0.081","10","20.703","80","-","-","0.101","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","380.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.022","10","25.9","80","1.295","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","212.54","0.092","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]