{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12894690","151.348","115.659","320","29.944","100","1.245","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15895627","186.509","112.77","320","34.225","100","3.608","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8341717","96.548","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6471353","74.9","-","-","-","-",2.309,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","14745845","170.67","-","-","-","-","3.594","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","505946.938","5.856","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","94171.914","1.09","135.637","320","123.967","100","92.136","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660603.875","7.646","102.164","300","5.367","100","2.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1308960","15.15","23.16","200","0.64","200","1.2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.71","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3312453.75","38.339","14.478","320","3.549","100","5.158","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11784047","136.389","194.664","320","33.626","100","0.354","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","573153.625","6.634","-","-","-","-",2.1712,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7260484","84.033","-","-","-","-",1.1032,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3383969.25","39.508","79.181","200","20.251","50","6.173","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3090707.75","36.072","78.627","200","25.99","50","6.54","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3637061.75","42.49","80.037","200","22.377","50","5.124","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","985052.94","11.4","86.167","200","28.653","35","4.194","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","499706.06","5.78","145.449","200","8.953","35","77.832","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","877225.75","10.15","110.581","200","21.315","35","1.442","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2841776.75","32.89","118.178","200","18.981","35","0.511","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2075157.75","24.018","124.879","200","18.166","50","3.06","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1453631.125","16.824","128.763","200","7.34","50","2.664","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479767.875","17.127","125.13","200","8.707","50","3.651","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2836512","32.83","24.21","200","17.33","35","5.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18995132","219.851","12.369","50","0.079","35","0.284","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","439248.323","5.203","19.507","50","7.968","35","37.768","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23793513.017","284.334","23.372","50","0.001","35","0.262","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5027.74","0.059","151.198","50","0","35","550.817","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","453.106","0.005","23.996","50","7.983","35","45.016","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25382099.52","1057587.48","18.424","50","0.004","35","0.336","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38046646.08","440.355","25.918","50","0.001","35","0.406","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","213606.72","2.472","0.39","50","0","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46161273.9","534.274","25.662","50","0.011","35","0.103","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43116052","499.373","24.933","50","0.073","35","0.097","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30693510","355.656","2.998","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","184032","2.13",47.79,"120",2.33,"850",1.56,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15031916","173.98","206.34","320","28.601","100","13.862","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4048263.25","46.85","-","-","-","-",11.41,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9763079","112.999","201.043","320","30.428","100","5.034","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5407537.5","62.59","-","-","-","-",11.79,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","921888","10.67","12.01","50","4.75","35","1.18","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","381382.5","4.414","-","-","-","-",0.41,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","334.8","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","50030.64","2084.61","1.36","150","-","-","5.48","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62958365.379","743.553","41.506","100","25.209","50","1.786","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59125166.593","699.916","44.328","100","25.771","50","3.419","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351087.281","4.064","273.548","550","12.976","400","6.662","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","219","550","5.89","400","9.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","572773","6.629","183.557","550","4.634","400","6.309","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","849766","9.835","136.828","200","6.356","200","0.429","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","819885.625","9.489","41.849","200","9.659","200","5.718","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145260.328","1.681","9.395","-","20.294","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1731683.375","20.043","52.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","934462","10.816","36.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4066944","47.071","60.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1880093.625","21.76","68.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3765478.5","43.582","56.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6180486.5","71.533","59.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2139784.5","24.766","35.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1646600.125","19.058","42.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1264700.125","14.638","63.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1333913.875","15.439","60.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2945950","122748.117","-","-","1.687","50","4.234","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3987109.75","46.147","18.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2122340","24.564","45.131","100","9.763","50","0.687","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520488.125","6.024","22.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2413964.5","27.939","-","-","22.436","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5895548.5","68.236","35.443","100","2.317","50","4.428","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","517750.594","5.992","51.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5468740","63.297","38.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4177150","48.347","54.255","100","-","-","3.766","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1108630","12.831","-","-","0.161","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3828845.5","44.315","19.732","50","2.657","35","0.198","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9731612","112.634","49.207","100","1.326","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","848699.562","9.823","83.699","300","8.101","100","6.248","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9211104","106.61","63.534","200","39.549","200","5.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1238.392","0.014","37.322","300","2.558","100","37.046","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879788.688","10.183","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3679006","42.581","110.597","300","2.358","200","2.177","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10948271","126.716","67.084","120","3.002","100","1.559","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7156541","82.83","46.378","100","0","50","2.675","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","212144.469","2.455","7.972","300","0.005","100","1.017","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1377821.375","15.947","65.34","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1483641.88","17.17","174.878","200","39.393","50","4.087","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1370556.5","15.86","169.255","200","41.367","50","3.897","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3105849","35.95","133.089","80","0.188","30","6.87","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3179132.5","36.8","72.592","80","4.719","30","0.602","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3129303.25","36.22","76.166","80","7.268","30","2.622","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3360105.25","38.89","71.639","80","9.414","30","0.981","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4401081.5","50.938","24.427","100","1.977","50","1.587","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2630497.5","30.92",8.618,"100",0.7934,"50",7.4423,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1757661.125","20.343","51.952","250","11.697","80","0.898","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1941393.875","22.47","64.368","250","11.751","80","2.414","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1829874.125","21.179","53.354","250","5.423","80","1.869","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47961788","555.113","41.155","100","24.785","50","1.502","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7664301.5","88.707","128.26","320","16.3","100","4.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3331731.25","38.562","-","-","-","-",7.499,"20","正常"]