{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2510.814","14.116","25","32.376","250","10.818","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","319.38","49.848","500","182.02","500","84.763","500","10.646","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.054","0.01","15","11.13","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","412.13","0.069","10","45.45","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","133.965","0.144","10","30.386","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.282","0.013","8","15.917","50","3.373","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","287.71","7.2","10","56.3","80","9.21","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.203","10","19.46","80","4.94","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.037","0.052","10","14.043","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","87.264","0.055","10","34.997","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.006","10","12.807","80","-","-","0.181","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2105.248","0.01","1.5","5.271","30","-","-","0.045","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","9196.421","0.268","10","13.443","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","512.35","0.364","10","29.83","80","3.53","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1805.76","0.439","10","15.2","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","278.21","0.037","10","35.013","80","11.224","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","0.307","10","35.149","80","6.796","20","0.023","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.012","15","30.686","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.432","0.024","10","14.831","80","6.125","20","0.029","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","442.37","0.037","10","8.18","70","0.666","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9466.69","0.14","8.629","35.199","69.431","8.419","27.416","0.298","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4568.016","5.36","500","172.667","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","467.459","0.028","10","14.424","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.229","1.639","10","31.95","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.391","0.032","10","13.165","80","2.361","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","893.85","0.088","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.02","10","8.38","80","12.975","20","0.058","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1224.029","0.098","8","23.84","50","-","-","0.116","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.1","10","34.8","80","2.65","15","0.057","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1942.27","1.34","10","54.239","80","3.988","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","838.177","0.315","10","26.696","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","722.3","0.684","10","9.999","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","6.97","80","0.66","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.214","0.61","10","16.933","80","1.652","20","0.292","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","178.97","0.098","10","11.592","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.673","3.041","15","16.464","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","51.926","0.034","15","30.513","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","170.31","11.417","500","2.03","500","19.902","500","9.9","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.486","0.27","15","2.041","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.48","2.032","10","54.979","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1401.41","0.026","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3153.6","7.313","10","7.93","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.987","3.067","15","9.636","80","5.935","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.218","15","11.04","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.594","0.614","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","1.066","15","24.521","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","174.53","2.011","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.378","0.071","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","245.31","74.569","500","34.01","500","33.055","500","2.397","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.72","10","8.42","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23","1.386","10","14.715","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","111.46","0.62","15","38.894","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.772","0.057","10","18.353","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","260.323","0.277","10","11.319","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","73.8","0.049","10","12.699","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","52.764","0.034","10","7.295","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.502","0.255","10","7.853","80","2.832","20","0.034","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10351.58","0.234","10","39.202","80","4.4","15","0.054","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19356.19","12.553","1000","415.185","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154752.266","0.097","5","9.101","40","8.051","15","0.145","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156782.312","4.183","50","69.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.028","10","8.27","80","1.516","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","517.54","0.326","5","12.42","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","436.32","0.07","10","6.858","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","110127.17","0.036","2","12.47","40","7.524","15","0.113","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","122931.12","14.85","50","212.77","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","144.582","1.603","10","12.977","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.96","0.202","10","36.06","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","417.816","0.212","10","29.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","399.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.915","10","27.288","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","498.53","0.566","10","41.49","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","569","0.198","8","11.084","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","563.242","1.488","10","32.673","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.037","10","18.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.816","0.741","10","6.759","80","7.704","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.84","2.27","10","28.198","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.528","0.017","10","4.669","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","907.2","0.322","30","23.379","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","23.482","0.236","8","3.196","60","0.969","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.111","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1512.28","0.022","10","24.696","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","296.611","0.43","15","22.942","80","4.593","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","98.15","7.868","15","13.056","80","9.386","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","0.081","10","34.9","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.04","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","379.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.008","10","5.577","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","780.71","0.038","10","12.037","80","1.284","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.974","0.04","10","19.493","80","8.198","20","0.18","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.214","8","21.058","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","360","0.045","45","45.052","500","2.41","70","0.91","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1445.28","0.03","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","29.38","0.022","10","22.97","80","3.324","15","0.038","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","496.8","0.567","15","27.18","60","0.395","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.281","2.44","15","20.044","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.024","10","2.805","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-1.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4559.529","0.704","16","30.83","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","957.31","0.832","10","29.811","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","358.89","0.703","8","47.709","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","489.197","0.027","10","14.873","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","302.4","3.314","10","43.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","792.29","4.592","10","53.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","946.08","0.559","10","22.74","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","755.914","0.989","10","41.914","80","10.445","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","98.669","0.087","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10645.786","0.161","8","26.33","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10360.31","0.153","8","27.666","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.009","10","0.716","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","73.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","439.732","1.34","8","1.989","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.037","10","10.522","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.96","0.155","10","7.937","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.09","0.133","15","22.899","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","200.794","1.718","10","12.108","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.9","0.127","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","327.973","0.073","10","13.696","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","271.3","0.036","10","6.1","80","2.01","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","543.888","0.075","8","14.03","50","-","-","0.39","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","19.18","500","93.2","500","73.53","500","20.42","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.152","10","15.42","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.907","0.653","10","25.38","80","-","-","0.167","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","59.789","1.218","10","14.606","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","62.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2266.212","0.359","2","24.823","40","-","-","0.071","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.318","0.098","15","35.052","80","-","-","0.049","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","381.802","0.257","10","26.188","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.213","0.471","10","6.897","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","158.11","0.102","10","5.704","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1372.03","5.514","10","54.932","80","7.874","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.712","0.007","10","0.612","80","0.085","20","0.001","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.729","0.663","10","5.125","80","5.471","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.086","0.011","15","1.561","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","142.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","181.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3931.2","0.015","8","20.898","50","9.363","15","0.229","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.261","1000","368.61","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","440.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","935.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","21.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","935.107","0.2","10","9.228","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1309.1","0.026","10","17.03","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.34","0.036","8","8.396","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.562","2.109","15","8.772","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1194.72","0.019","15","15.502","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.073","10","27.78","80","2.4","15","0.1","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1339.759","1.241","8","20.456","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","108.837","0.024","5","12.208","50","6.932","12","0.093","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.182","1.572","10","29.402","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","314","0.026","10","7.99","80","11.6","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","0.412","10","30.88","80","1.858","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","53.352","0.53","10","0.828","80","0.909","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.085","10","8.3","100","5.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","69.27","1.15","15","23.066","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.037","8","4.7","60","4.71","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8233.315","0.075","10","20.124","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","384.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.022","10","22.3","80","1.118","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","324","0.304","10","18.02","80","-","-","-","-","正常"]