{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3083.977","12.472","25","36.084","250","12.207","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","562.56","143.227","500","167.14","500","73.319","500","8.449","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.008","15","11.848","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","381.02","0.039","10","40.51","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","107.74","0.153","10","31.388","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.012","8","14.955","50","3.025","15","0.052","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","277.34","5.82","10","44.68","80","7.16","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.149","10","14.22","80","6.04","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.113","10","13.922","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","43.978","0.072","10","35.491","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","12.622","80","-","-","0.181","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2002.302","0.017","1.5","4.234","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6272.332","0.49","10","13.109","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","532.22","0.373","10","28.5","80","3.53","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1688.26","0.422","10","15.2","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","282.53","0.037","10","36.359","80","11.087","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","0.341","10","35.833","80","6.49","20","0.023","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.016","15","32.095","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.023","10","12.659","80","6.217","20","0.025","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","423.36","0.042","10","10.74","70","0.674","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9335.45","0.145","8.629","34.502","69.431","8.99","27.416","0.269","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4452.168","13.059","500","165.496","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","594.216","0.031","10","32.824","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.056","1.628","10","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.023","10","13.445","80","2.096","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","1.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","823.56","0.041","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.019","10","6.202","80","10.955","20","0.057","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","963.36","0.157","8","24.68","50","-","-","0.12","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.1","10","34.8","80","2.65","15","0.057","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1886.11","2.003","10","56.707","80","4.464","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","738.096","1.071","10","22.861","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","707.62","0.709","10","9.911","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","8.09","80","0.62","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.918","0.63","10","26.123","80","1.953","20","0.553","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","174.66","0.204","10","14.197","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","11.357","15","11.942","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.184","3.508","15","32.359","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","87.81","15.871","500","2.02","500","22.684","500","10.06","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.332","0.326","15","1.841","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.4","2.42","10","51.016","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","946.94","0.025","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2877.98","0","10","9.28","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.474","2.346","15","8.706","80","4.759","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.17","15","8.84","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.896","1.158","15","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","1.317","15","24.929","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","108.86","2.242","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.501","0.073","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","264.45","57.987","500","28.63","500","29.379","500","1.564","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.646","10","6.644","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.1","0.636","10","12.928","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","4.186","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.593","0.013","10","16.937","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","263.925","0.252","10","11.17","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","7.32","0.185","10","12.691","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","171.566","0.03","10","7.51","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.275","0.568","10","12.852","80","4.197","20","0.035","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11343.46","0.029","10","39.292","80","3.84","15","0.05","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19089.22","12.454","1000","416.139","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148926.172","0.104","5","9.492","40","7.97","15","0.231","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151991.906","4.206","50","69.497","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.034","10","8.63","80","1.483","20","0.072","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","339.55","0.403","5","13.73","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","470.02","0.075","10","7.191","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99649.44","0.044","2","13.7","40","7.899","15","0.132","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101782.56","16.49","50","245.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","150.704","1.606","10","12.76","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","499.39","0.066","10","32.95","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","186.12","0.212","10","26.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","337.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.91","0.91","10","23.49","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","468.29","1.404","10","46.81","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","327","0.151","8","12.784","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","559.354","0.281","10","26.763","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.045","10","18.88","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","4.752","0.364","10","7.217","80","8.578","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.52","0.945","10","19.097","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.614","0.017","10","4.751","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1012.61","0.358","30","23.249","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","2.162","0.315","8","3.136","60","0.907","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.112","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1514.6","0.022","10","21.149","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","173.578","0.587","15","22.861","80","4.309","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","76.291","8.565","15","13.822","80","10.169","20","0.022","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","213","0.1","10","33.647","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.042","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","342.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.007","10","3.78","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1031.53","0.049","10","19.008","80","1.171","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.331","0.017","10","18.732","80","7.829","20","0.183","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.219","8","21.052","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","362","0.056","45","42.932","500","3.11","70","0.72","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1551.57","0.029","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.066","10","11.76","80","2.367","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","529.63","0.542","15","28.58","60","1.75","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.685","2.805","15","20.902","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.025","10","3.585","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4734.701","0.848","16","36.07","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","943.49","0.45","10","21.926","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","399.35","1.87","8","24.426","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","39.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","513.648","0.023","10","15.392","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","61.34","3.804","10","44.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","762.05","4.309","10","62.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","956.45","1.001","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","946.253","0.992","10","41.714","80","11.217","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","103.421","0.084","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13016.117","0.167","8","27.598","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10035.014","0.143","8","28.372","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.96","0.012","10","0.314","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","62.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","437.079","1.484","8","1.782","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.143","0.036","10","11.03","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.05","1.384","10","13.36","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.62","0.131","15","20.22","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","176.774","2.57","10","13.819","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","197.86","0.073","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","356.991","0.069","10","12.572","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","368.06","0.061","10","5.434","80","1.9","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","487.382","0.075","8","14.29","50","-","-","0.395","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.76","46.34","500","82.79","500","72.64","500","22.55","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.177","10","19.88","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.701","0.353","10","16.862","80","-","-","0.132","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.885","1.634","10","16.393","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","60.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2233.736","0.586","2","26.986","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.975","0.111","15","35.095","80","-","-","0.049","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","372.989","0.464","10","28.08","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.029","0.356","10","6.552","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","142.56","0.202","10","5.19","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1367.71","5.186","10","54.529","80","7.392","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.677","0.012","10","0.494","80","0.05","20","0.001","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","1.048","10","7.382","80","9.151","20","0.025","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.074","0.012","15","1.528","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","115.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","76.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3691.01","0.014","8","19.46","50","8.544","15","0.207","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.069","1000","495.814","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","379.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","99.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","822.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","90.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","14.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1067.04","0.26","10","9.347","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1244","0.123","10","30.728","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","97.63","0.046","8","6.417","50","-","-","0.062","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.158","15","10.377","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1304.16","0.027","15","16.103","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.093","10","27.41","80","2.2","15","0.111","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1314.952","1.114","8","19.657","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","152.506","0.046","5","12.104","50","6.754","12","0.071","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.958","0.868","10","36.857","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","319","0.01","10","5.834","80","11.46","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","130.46","0.514","10","37.95","80","2.166","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","74.44","0.459","10","0.767","80","1.06","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.109","10","8.7","100","5.65","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","63.65","1.385","15","25.917","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","69.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.045","8","3.2","60","4.76","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.874","0.08","10","20.081","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","378.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.022","10","20.7","80","1.093","15","0.035","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","286.85","0.447","10","25.99","80","-","-","-","-","正常"]