{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2460.391","16.966","25","41.762","250","15.06","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","366.43","106.668","500","157.03","500","86.961","500","6.168","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.301","0.008","15","13.509","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","394.85","0.134","10","42.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","184.836","0.154","10","13.953","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.069","8","14.137","50","2.662","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","300.67","7.4","10","55.98","80","8.88","15","0.057","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.115","10","15.62","80","4.76","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.849","0.072","10","13.579","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","81.475","0.063","10","35.496","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.006","10","13.514","80","-","-","0.205","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2074.672","0.012","1.5","4.402","30","-","-","0.043","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2821.873","0.214","10","17.957","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","502.85","0.433","10","27.1","80","3.38","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1716.77","0.902","10","14.263","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","281.66","0.039","10","36.495","80","11.108","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.323","10","36.685","80","6.177","20","0.023","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.025","15","32.286","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","58.666","0.138","10","14.384","80","6.005","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","338.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","425.95","0.045","10","9.79","70","0.766","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8593.34","0.149","8.629","35.442","69.431","9.314","27.416","0.267","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4106.496","23.047","500","165.497","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","552.122","0.063","10","31.946","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.584","1.644","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.781","0.023","10","12.403","80","2.14","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","1.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","855.84","0.051","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.017","10","6.801","80","9.249","20","0.063","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","897.091","0.301","8","22.81","50","-","-","0.117","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.1","10","34.8","80","2.65","15","0.057","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1758.24","2.212","10","60.073","80","4.338","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","522.896","3.941","10","22.261","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","794.88","0.477","10","11.506","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","6.35","80","0.65","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.474","0.417","10","20.498","80","1.493","20","0.3","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","154.88","0.284","10","15.446","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","40.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.193","0.193","15","12.554","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","13.133","4.03","15","38.361","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","155.06","24.202","500","2.04","500","27.123","500","11.15","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.869","0.38","15","1.826","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.84","2.903","10","58.341","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1397.95","0.026","8","4.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2450.3","5.742","10","11.282","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.411","3.891","15","10.356","80","6.857","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","36.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.175","15","10.43","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.51","1.052","15","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","86","1.034","15","22.569","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","201.31","2.995","15","14.16","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.082","0.677","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","288.22","43.565","500","29.72","500","37.418","500","1.629","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.311","10","6.411","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.13","0.179","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","4.186","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.904","0.022","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.494","0.255","10","11.165","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46.344","0.207","10","13.22","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","90.521","0.034","10","7.375","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.589","0.13","10","6.79","80","2.54","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11121.41","0.099","10","39.784","80","3.6","15","0.053","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22155.55","12.392","1000","413.565","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147177.5","0.065","5","9.174","40","7.592","15","0.223","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150070.703","4.203","50","58.786","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.033","10","8.32","80","1.49","20","0.077","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","468.29","0.452","5","14.84","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.09","0.07","10","7.149","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100626.62","0.464","2","14.4","40","7.405","15","0.116","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114042.48","16.21","50","232.68","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","73.437","1.555","10","20.592","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","404.35","0.026","10","30.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","904.944","0.24","10","18.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","350.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","58.75","1.194","10","25.16","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","458.78","3.186","10","53.48","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","328","0.148","8","13.833","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","618.365","0.149","10","32.365","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.035","10","15.43","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","346.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.614","0.285","10","6.939","80","8.211","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.35","0.565","10","18.273","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.773","0.016","10","5.088","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","297.22","0.381","30","24.355","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","27.576","0.205","8","3.173","60","0.801","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.784","0.538","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1572.11","0.022","10","30.461","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","272.419","1.081","15","26.263","80","6.31","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","124.762","7.532","15","12.306","80","8.996","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","206","0.111","10","34.566","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.047","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","346.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.029","10","2.732","80","-","-","0.013","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1225.843","0.044","10","18.656","80","1.443","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.154","0.015","10","22.206","80","11.034","20","0.264","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","33.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.222","8","21.064","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","276","0.308","45","41.142","500","2.67","70","0.78","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1265.26","0.031","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","56.16","0.023","10","4.63","80","1.507","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1539.65","0.501","15","30.71","60","1.33","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.617","2.331","15","18.538","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.405","0.022","10","5.828","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4281.949","1.064","16","37.941","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","924.48","0.146","10","21.752","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","285.9","4.866","8","27.978","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","479.088","0.029","10","20.935","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","257.47","4.504","10","45.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","754.27","4.38","10","56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","824.26","0.922","10","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","974.506","0.797","10","49.671","80","12.796","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","101.347","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12424.587","0.153","8","29.706","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9695.808","0.138","8","34.951","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.035","10","0.52","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","36.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","412.805","1.311","8","6.134","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.11","0.034","10","8.525","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.62","1.385","10","13.199","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","58.42","0.172","15","21.875","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","208.31","1.394","10","11.856","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","205.63","0.084","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","330.252","0.07","10","11.984","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","297.22","0.031","10","5.191","80","1.69","15","0.028","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","435.542","0.081","8","13.641","50","-","-","0.345","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","101.09","76.04","500","95.84","500","103.8","500","22.97","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.062","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.268","0.135","10","14.425","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.79","1.731","10","15.074","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","57.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2345.446","0.471","2","29.555","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.056","0.12","15","35.299","80","-","-","0.058","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","373.766","0.576","10","29.722","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.326","0.155","10","6.181","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","79.49","0.199","10","5.067","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1359.07","4.568","10","55.994","80","7.172","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.434","0.019","10","0.449","80","0.084","20","0.001","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.333","0.103","10","3.852","80","3.469","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.249","0.011","15","1.425","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","161.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","243.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","0","15","0","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.059","1000","331.159","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","442.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","124.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","839.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1018.483","1.479","10","10.573","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","24.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.39","0.079","8","6.321","50","-","-","0.073","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","50.63","5.425","15","9.643","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1499.04","0.02","15","16.602","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","368.06","0.082","10","26.39","80","2","15","0.117","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1395.698","1.012","8","18.773","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","213.535","0.064","5","12.202","50","6.421","12","0.051","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.872","0.659","10","27.66","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","322","0.022","10","6.418","80","11.12","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","183.17","0.278","10","37.48","80","1.926","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","82.135","0.251","10","0.685","80","0.833","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.1","10","7.8","100","5.92","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.69","2.064","15","34.878","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","11.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.046","8","3.8","60","5.02","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8272.109","0.078","10","20.37","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","398.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.021","10","21.6","80","1.192","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","267.84","0.459","10","30.65","80","-","-","-","-","正常"]