{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12523085","146.973","114.792","320","28.199","100","0.549","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16139626","189.481","115.26","320","18.924","100","5.704","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8182929","94.71","-","-","-","-",5.0899,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6572541","76.071","-","-","-","-",2.2929,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","14648891","169.547","-","-","-","-","3.649","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","354141.656","4.099","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","221142.344","2.671","243.439","320","227.68","100","60.017","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","656781.75","7.602","88.084","300","5.54","100","2.042","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1323648","15.32","25.8","200","0.63","200","1.33","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.28","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3350966.5","38.784","12.268","320","1.124","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11960074","138.427","198.524","320","36.037","100","0.312","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","526397.25","6.092","-","-","-","-",2.1872,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6605114.5","76.448","-","-","-","-",1.1052,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3018663","35.177","76.384","200","16.644","50","5.972","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2803663","32.728","79.01","200","18.923","50","6.419","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3251668.75","37.958","82.032","200","17.594","50","5.097","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1023796.44","11.85","106.052","200","26.726","35","4.152","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1134194","13.13","162.704","200","24.198","35","82.768","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","859551.19","9.95","101.692","200","26.828","35","1.38","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2937941.5","34","117.699","200","17.881","35","0.481","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2081006.75","24.086","121.618","200","17.783","50","3.053","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1507040.5","17.443","123.747","200","3.918","50","2.765","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1515891.875","17.545","119.631","200","9.347","50","3.651","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2843424","32.91","23.24","200","15.09","35","4.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1081521.705","12.785","38.486","50","8.352","35","38.484","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24336571.553","290.58","21.976","50","0.005","35","0.242","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10844.917","0.128","104.462","50","0","35","89.721","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","50.345","0.001","97.773","50","246.273","35","117.781","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38540983.68","1605874.32","25.463","50","0.202","35","0.277","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38256045.12","442.778","25.931","50","0.001","35","0.419","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","85631.04","0.991","0.72","50","0.26","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44503562.742","515.388","25.664","50","0.003","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","83808","0.97",38.11,"120",0.89,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4456824","51.58","-","-","-","-",11.29,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10695514","129.173","196.394","320","36.616","100","5.157","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5573582.5","64.51","-","-","-","-",12,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","855360","9.9","9.56","50","1.76","35","1.14","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","582266.82","6.739","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","534","0.01","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","91768.32","3823.68","33.95","150","-","-","9.04","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64767522.896","765.026","40.712","100","24.863","50","2.323","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59522847.461","704.243","44.967","100","24.249","50","2.468","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351359.469","4.067","289.4","550","12.958","400","6.705","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","249.52","550","6.52","400","9.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","569880","6.596","223.989","550","3.725","400","6.276","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","831786","9.627","129.039","200","6.653","200","0.409","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","941000.125","10.891","67.943","200","10.404","200","6.362","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140674.844","1.628","9.336","-","17.618","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1775733.5","21.446","51.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","866943.75","10.47","35.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3575663.75","47.297","66.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1627532.125","19.796","74.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3828411.25","44.31","50.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6153951.5","71.226","59.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2273170.75","26.31","36.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1668495","19.311","43.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1268777.75","14.685","62.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1365082","15.8","56.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2734320","113929.562","-","-","1.371","50","4.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3658491.5","42.344","30.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2408000","27.87","49.215","100","11.27","50","0.628","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516977.656","5.984","20.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2419013.25","27.998","-","-","22.233","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5898530","68.27","38.392","100","3.095","50","4.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","483197.594","5.836","52.064","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3619960","41.899","37.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4245510","49.171","55.1","100","-","-","3.84","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1114350","12.898","-","-","0.132","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3839023.5","44.433","19.936","50","2.513","35","0.206","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9470101","114.373","51.701","100","1.548","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","853361.562","9.877","78.102","300","7.122","100","6.214","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8932896","103.39","55.507","200","35.851","200","4.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1262.384","0.015","43.354","300","5.378","100","46.823","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872296.938","10.096","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3580471.75","41.441","120.761","300","2.498","200","2.179","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10896331","126.115","52.37","120","3.66","100","1.52","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7322619","84.752","43.125","100","0","50","2.557","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","224562","2.599","5.08","300","0.001","100","1.033","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1380502.625","15.978","68.255","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1492571.75","17.28","159.085","200","45.086","50","4.068","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1384280.88","16.02","149.625","200","35.586","50","4.052","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3773608.25","43.68","52.405","80","0.753","30","12.912","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3144704.25","36.4","74.644","80","12.184","30","0.703","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3000209.5","34.72","74.63","80","8.368","30","3.002","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3257353.75","37.7","75.71","80","6.9","30","0.994","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3637439.75","42.1","25.284","100","1.698","50","1.457","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2224404.25","26.147",7.8354,"100",0.5392,"50",8.1216,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814070.625","20.996","62.886","250","12.524","80","0.968","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1922183.125","22.248","59.532","250","9.88","80","2.463","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1858831.5","21.514","56.508","250","7.181","80","2.176","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47832356","553.615","40.057","100","25.424","50","1.537","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7780817.5","90.056","145.21","320","12.41","100","4.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2931649.5","33.931","-","-","-","-",7.578,"20","正常"]