{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2998.894","11.644","25","34.371","250","12.983","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","440.92","215.214","500","145.89","500","99.311","500","5.936","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.346","0.01","15","14.024","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","403.49","0.565","10","39.99","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","72.012","0.148","10","14.026","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.49","0.018","8","13.241","50","2.105","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","243.65","5.83","10","43.2","80","7.58","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.024","10","21.84","80","3.12","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.496","0.043","10","13.854","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.355","0.063","10","35.599","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.007","10","12.568","80","-","-","0.231","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1240.306","0.065","1.5","5.725","30","-","-","0.067","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3608.071","0.245","10","21.916","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","515.81","0.168","10","28.63","80","3.31","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1923.26","0.273","10","31.153","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.341","10","31.33","80","5.835","20","0.024","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","33.301","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.371","0.266","10","10.498","80","5.782","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","245.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","425.09","0.05","10","15.15","70","0.633","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8776.31","0.149","8.629","36.537","69.431","8.139","27.416","0.276","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3850.728","5.61","500","165.496","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","536.034","0.314","10","21.402","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.51","1.584","10","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.891","0.038","10","12.749","80","2.226","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","1.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","838.81","0.101","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.019","10","8.415","80","10.822","20","0.076","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1042.157","0.115","8","14.97","50","-","-","0.109","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","397.094","0.089","10","29.96","80","3.91","15","0.053","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1842.91","1.897","10","61.944","80","4.051","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","294.578","2.834","10","13.338","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","753.41","0.338","10","11.159","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","6.47","80","0.67","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.525","0.429","10","18.644","80","1.475","20","0.256","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","198.87","0.057","10","14.669","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.552","0.114","15","17.927","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","134.438","1.407","15","32.216","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","121.91","29.178","500","2.35","500","31.634","500","10.4","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.263","0.092","15","2.179","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.08","2.966","10","51.394","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1244.16","0.026","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3320.35","8.559","10","10.311","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.84","2.65","15","8.398","80","5.484","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","35.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.128","15","9.03","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.483","0.938","15","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","80","2.166","15","20.291","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","173.66","3.636","15","14.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.438","1.53","15","18","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","248.24","45.622","500","28.37","500","30.37","500","2.036","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.069","10","8.219","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.84","0.538","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","4.186","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","202.835","0.238","10","10.171","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","7.272","0.246","10","13.748","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","32.645","0.033","10","6.831","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.984","0.189","10","7.154","80","2.798","20","0.028","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8283.17","0.377","10","37.316","80","4.14","15","0.055","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22962.53","12.758","1000","412.939","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148370.812","0.069","5","9.3","40","7.694","15","0.212","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149939.844","4.437","50","62.711","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.005","10","8.73","80","1.512","20","0.079","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","476.93","0.358","5","11.33","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","403.49","0.069","10","7.503","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","110077.92","0.017","2","14.19","40","8.167","15","0.154","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","124226.64","12.69","50","236.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","38.495","1.565","10","15.802","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","397.44","0.057","10","33.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","435","0.231","10","25.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","379.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.945","10","30.456","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","488.16","3.443","10","55.88","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","827","0.151","8","18.668","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","728.093","0.163","10","32.817","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.03","10","14.01","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.05","0.213","10","6.466","80","10.742","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.79","0.43","10","21.446","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.614","0.015","10","5.593","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","979.78","0.469","30","25.035","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.707","0.021","8","3.304","60","1.522","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.069","0.415","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1736.7","0.021","10","39.701","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","298.598","2.971","15","30.55","80","8.006","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","83.29","7.615","15","12.352","80","9.461","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","216","0.111","10","34.564","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.033","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","351.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.108","10","5.126","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1375.488","0.043","10","13.274","80","1.371","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","34.646","0.008","10","13.288","80","8.733","20","0.264","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","54.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","337","0.779","45","40.118","500","2.31","70","0.61","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1470.55","0.031","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.182","10","18.49","80","2.46","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","609.98","0.366","15","30.23","60","1.377","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.64","2.455","15","15.884","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.675","0.025","10","8.062","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4140.189","0.78","16","43.2","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","893.38","0.107","10","24.25","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","449.87","5.44","8","22.749","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","465.35","0.035","10","22.682","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","317.09","4.111","10","46.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","717.98","5.051","10","47.6","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1016.06","0.751","10","25.17","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","953.942","0.916","10","51.234","80","13.625","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","102.47","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11156.23","0.137","8","32.623","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9220.694","0.128","8","28.256","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.058","10","0.257","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","372.279","0.998","8","10.414","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.039","0.026","10","2.483","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.75","0.185","10","6.254","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.41","0.107","15","22.837","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","157.075","0.162","10","11.446","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","105.41","0.074","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.023","0.072","10","13.184","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","428.54","0.009","10","6.278","80","1.49","15","0.033","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","528.854","0.082","8","16.638","50","-","-","0.404","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","88.99","104.41","500","103.47","500","127.06","500","22.96","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.085","10","13.74","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.67","0.11","10","25.055","80","-","-","0.165","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","46.656","1.499","10","12.231","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","28.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2796.461","0.7","2","29.658","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.256","0.12","15","35.267","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.016","0.247","10","26.665","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","23.069","0.251","10","7.279","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","129.6","0.103","10","4.599","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1365.12","2.938","10","58.859","80","6.388","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.972","0.031","10","0.469","80","0.191","20","0.001","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.053","0.01","10","2.846","80","1.328","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.961","0.013","15","3.058","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","143.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","193.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","0","15","0","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.504","1000","481.128","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","450.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","114.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","953.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","43.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","154.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","980.208","3.564","10","9.964","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1260.48","0.117","10","27.893","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.9","0.214","8","4.435","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","57.743","5.123","15","7.554","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1416.72","0.02","15","16.124","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","401.76","0.007","10","25.77","80","1.76","15","0.068","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1252.961","1.172","8","19.513","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","249.683","0.085","5","11.937","50","5.975","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.39","0.459","10","26.681","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","318","0.036","10","6.996","80","10.94","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.08","0.339","10","35.37","80","1.959","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","90.537","0.279","10","0.61","80","0.731","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","6.8","100","5.63","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","122.8","2.147","15","29.908","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.058","8","3.5","60","5.18","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8011.872","0.224","10","20.511","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","361.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.022","10","22.7","80","1.333","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","274.75","0.331","10","32.59","80","-","-","-","-","正常"]