{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12169172","149.149","118.107","320","24.233","100","3.208","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15303609","187.47","111.876","320","21.484","100","4.791","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7040444.5","81.487","-","-","-","-",5.433,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6550494.5","75.816","-","-","-","-",2.3535,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15084541","174.59","-","-","-","-","3.306","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1076502.375","12.46","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","247161.391","2.861","393.463","320","379.048","100","204.166","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660586.312","7.646","111.192","300","5.651","100","2.079","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1361664","15.76","25.41","200","0.64","200","1.25","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.55","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3274864.5","39.552","13.354","320","0.734","100","1.732","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11739639","137.664","194.509","320","31.44","100","0.34","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1107149.5","12.814","-","-","-","-",2.2934,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6952149.5","80.465","-","-","-","-",1.1123,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2811937.5","36.202","77.33","200","22.827","50","5.521","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2579799.75","33.244","72.054","200","22.819","50","6.538","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2712333.5","36.312","72.032","200","26.662","50","5.177","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1006474.19","11.65","101.327","200","24.151","35","4.136","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1368348.5","15.84","159.856","200","30.949","35","99.567","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","856740.75","9.92","110.103","200","11.704","35","1.496","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3044638.25","35.24","114.502","200","19.385","35","0.526","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2074484.875","24.01","129.349","200","18.741","50","3.08","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1477086","17.096","120.057","200","5.029","50","2.764","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483704.25","17.172","126.476","200","10.423","50","3.543","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2839104","32.86","21.11","200","14.57","35","4.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","1.37","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1095035.87","12.943","24.264","50","5.22","35","40.981","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24422223.709","291.563","21.981","50","0.001","35","0.249","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12853.924","0.152","43.466","50","0.001","35","73.226","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","73.344","0.001","47.02","50","29.434","35","35.511","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39529952.64","1647081.36","26.129","50","0","35","0.273","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29317256.64","339.32","21.291","50","0.176","35","0.531","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","102677.76","1.188","0.22","50","0","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45710549.616","529.057","25.649","50","0.11","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","42336","0.49",38.38,"120",1.23,"850",1.28,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100",0,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-",11.03,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9677634","112.01","196.963","320","28.029","100","4.721","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-",11.64,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","832032","9.63","10.44","50","1.99","35","1.18","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","426484.14","4.936","-","-","-","-",1.76,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","102644.4","4276.85","43.07","150","-","-","10.02","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348851.656","4.038","293.742","550","12.65","400","6.629","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","546912","6.33","251.64","550","6.47","400","9.32","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","565453","6.545","213.329","550","4.105","400","6.268","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","938901","10.867","127.888","200","7.577","200","0.385","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","972372.062","11.254","66.354","200","11.63","200","6.092","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138704.516","1.605","9.328","-","18.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1896756.375","21.953","50.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","900324.25","10.42","35.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4089149.5","47.328","66.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1589446.875","18.396","77.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4121986","47.708","51.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5816941.5","70.658","60.061","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2182262.75","26.487","37.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1596257.75","19.391","43.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1258451.5","14.565","63.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1361783.125","15.761","58.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2837710","118238.039","-","-","1.308","50","5.187","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3658907.5","42.348","31.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2095650","24.255","50.557","100","12.524","50","0.997","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509984.25","5.903","20.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2409813.75","27.891","-","-","20.74","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5158491","68.234","46.241","100","3.693","50","4.421","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","521017","6.03","52.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5444320","63.013","39.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4267870","49.397","54.803","100","-","-","3.908","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1116080","12.918","-","-","0.2","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3911950.5","45.527","17.303","50","2.292","35","0.204","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9688085","112.131","48.528","100","1.515","50","0.302","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","856181.062","9.91","81.796","300","17.979","100","13.531","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9059904","104.86","73.361","200","52.96","200","4.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1217.118","0.014","35.769","300","9.505","100","75.685","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","874002","10.116","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3670671.75","42.485","121.597","300","5.269","200","2.045","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10990268","127.202","56.499","120","3.836","100","1.494","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7325870","84.79","46.528","100","1.062","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","221580.094","2.565","5.004","300","0.284","100","1.047","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1369546.125","15.851","66.178","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1546876.38","17.9","173.536","200","44.604","50","4.156","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1415865.25","16.39","161.882","200","41.293","50","4.037","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2731212.75","31.61","59.141","80","13.971","30","2.264","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3079213.25","35.64","70.476","80","5.218","30","0.476","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2830241.75","32.76","70.345","80","5.673","30","1.862","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3427564.5","39.67","66.27","80","8.427","30","0.935","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3589940.25","41.55","24.455","100","1.099","50","1.479","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2218057.5","26.086",7.7984,"100",0.4805,"50",9.0546,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1757926","20.346","61.521","250","9.435","80","1.057","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1913932.875","22.152","60.555","250","8.264","80","2.462","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1857625.875","21.5","62.797","250","8.461","80","1.833","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48051912","556.156","39.357","100","25.675","50","1.487","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8091494.5","93.652","157.59","320","6.91","100","4.12","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3105223.5","35.94","-","-","-","-",7.598,"20","正常"]