{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3356.754","12.882","25","38.348","250","14.374","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","534.25","119.993","500","149.54","500","118.115","500","5.112","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.363","0.009","15","15.774","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","381.02","0.745","10","41.33","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","58.249","0.924","10","29.518","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.04","8","10.289","50","2.498","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","218.59","5.41","10","50.13","80","7.08","15","0.045","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.14","10","27.55","80","2.74","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.14","0.047","10","14.646","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","105.926","0.062","10","35.418","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.006","10","13.594","80","-","-","0.214","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1307.619","0.006","1.5","2.792","30","-","-","0.032","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3958.628","0.21","10","23.412","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","494.21","0.119","10","28.48","80","3.51","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1556.06","0.277","10","19.666","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","74.3","0.474","10","22.834","80","5.774","20","0.025","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","34.262","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","67.651","0.207","10","9.199","80","5.616","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","421.63","0.052","10","18.64","70","3.176","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8825.55","0.148","8.629","35.475","69.431","7.864","27.416","0.257","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3863.112","7.473","500","179.155","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","646.505","0.316","10","14.319","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.378","1.425","10","28.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.374","0.051","10","12.628","80","2.353","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","1.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1089.63","0.185","10","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.025","10","11.298","80","13.86","20","0.079","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.182","0.072","8","23.01","50","-","-","0.097","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","689.99","0.1","10","29.61","80","8.29","15","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1847.23","1.6","10","60.482","80","4.003","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","337.246","2.282","10","12.556","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","687.74","0.507","10","12.167","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","6.49","80","0.67","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","22.81","0.253","10","18.211","80","1.418","20","0.219","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","156.48","0.029","10","12.145","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.807","0.205","15","9.241","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","36.461","11.427","15","41.704","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","140.9","44.829","500","51.77","500","51.393","500","13.27","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.092","0.316","15","1.947","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","3.162","10","52.357","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1200.1","0.022","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3227.9","8.715","10","10.82","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.026","0.714","15","8.618","80","2.531","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.094","15","12.91","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.952","3.233","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","3.072","15","25.01","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","176.26","4.137","15","15.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.082","1.972","15","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","294.06","42.746","500","30.09","500","37.66","500","2.347","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.024","10","9.09","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.99","1.249","10","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","4.186","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.963","0.253","10","9.622","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51.624","0.396","10","13.725","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","33.332","0.035","10","7.666","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.368","0.454","10","7.56","80","3.377","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9180","0.211","10","36.865","80","3.85","15","0.056","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25470.72","13.294","1000","415.224","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144820.438","0.078","5","9.732","40","7.769","15","0.173","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148176.875","4.383","50","59.669","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.006","10","8.55","80","1.497","20","0.083","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","530.5","0.446","5","9.94","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.074","10","7.39","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109026.43","0.02","2","12.38","40","8.085","15","0.18","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115509.36","16.4","50","244.97","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","195.139","1.547","10","12.899","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.06","0.064","10","35.61","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","417.84","0.23","10","24.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","360.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.89","0.823","10","21.16","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","520.13","2.351","10","58.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","733","0.154","8","12.068","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","718.33","0.139","10","26.349","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.034","10","14.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.614","0.243","10","6.179","80","10","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.48","0.49","10","20.938","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","30.758","0.013","10","6.305","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","906.34","2.389","30","27.181","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.68","0.009","8","2.864","60","1.067","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.103","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1479.21","0.029","10","43.513","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","340.589","0.594","15","28.031","80","5.469","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","120.874","8.255","15","12.156","80","10.364","20","0.022","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","224","0.125","10","35.02","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.032","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","381.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.119","10","4.68","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1406.506","0.041","10","13.944","80","1.146","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","27.043","0.007","10","8.356","80","5.377","20","0.195","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","322","0.896","45","38.362","500","3.52","70","0.55","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1481.87","0.038","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.241","10","18.57","80","2.663","15","0.043","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","761.18","0.315","15","31.69","60","2.201","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","66.2","2.29","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.75","0.025","10","10.522","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4265.696","0.669","16","41.427","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","808.7","0.191","10","23.941","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","371.01","4.313","8","21.549","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","13.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","533.174","0.078","10","22.246","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","373.25","5.322","10","47.65","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","818.21","4.756","10","38.67","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","961.63","0.536","10","24.83","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","738.374","1.175","10","41.441","80","13.805","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","106.704","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12510.43","0.242","8","31.391","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8435.318","0.143","8","30.275","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.98","0.08","10","0.415","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","97.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","427.762","1.113","8","4.952","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","49.01","0.021","10","3.826","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.11","0.25","10","9.205","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","60.62","0.063","15","23.87","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","308.448","0.162","10","10.129","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","203.04","0.151","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","362.075","0.07","10","13.369","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","462.24","0.008","10","5.45","80","1.53","15","0.032","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","506.995","0.076","8","14.955","50","-","-","0.349","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","80.35","104.58","500","99.33","500","130.53","500","21.89","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","0.029","10","11.37","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.465","0.085","10","18.235","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.019","1.934","10","15.728","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","29.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2825.03","0.608","2","19.241","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.658","0.118","15","35.544","80","-","-","0.064","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","388.714","0.267","10","29.868","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.35","0.286","10","6.854","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","125.28","0.132","10","3.64","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1358.21","1.854","10","59.162","80","5.216","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.065","0.031","10","0.546","80","0.186","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.881","0.009","10","2.933","80","0.553","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.838","0.2","15","2.397","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","230.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","0","15","0","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.784","1000","376.702","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","472.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","117.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","930.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","124.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","10.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","995.846","3.37","10","10.339","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1219.11","0.077","10","29.433","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.3","0.446","8","14.081","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","56.303","4.45","15","6.787","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1238.88","0.036","15","15.893","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","286.85","0.006","10","26.45","80","2.25","15","0.06","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1275.554","1.182","8","18.334","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","136.841","0.046","5","7.201","50","5.857","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.984","0.071","10","27.984","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.054","10","6.476","80","11.49","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","0.442","10","32.59","80","2.003","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.413","0.387","10","0.717","80","0.49","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","7.1","100","5.59","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.87","2.814","15","30.236","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","134.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.027","8","4.8","60","5.41","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8280.49","0.079","10","21.48","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","347.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.022","10","22","80","1.36","15","0.029","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","279.94","0.171","10","30.64","80","-","-","-","-","正常"]