{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12535915","147.143","109.766","320","22.603","100","7.361","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16294973","191.202","114.481","320","19.807","100","7.077","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6509921","75.346","-","-","-","-",5.3311,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6557348","75.895","-","-","-","-",2.2777,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15699532","181.708","-","-","-","-","4.386","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","738084.812","8.543","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","252831.25","2.926","248.11","320","259.647","100","147.03","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663161.125","7.676","93.024","300","8.393","100","2.044","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1437696","16.64","22.28","200","0.64","200","1.2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3268904.25","38.64","16.198","320","0","100","5.2","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12232296","141.578","195.737","320","27.883","100","0.342","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","594159.875","6.879","-","-","-","-",1.8887,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6501505","75.249","-","-","-","-",1.113,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3091900","36.094","72.091","200","19.052","50","6.033","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2779701.5","32.45","80.109","200","17.643","50","6.513","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2676075.5","31.192","78.835","200","24.617","50","5.257","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","969348.56","11.22","113.198","200","16.9","35","4.41","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1379979.5","15.97","132.792","200","13.519","35","89.404","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","830357","9.61","109.168","200","12.17","35","1.485","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3076823.25","35.61","115.299","200","15.536","35","0.477","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2007092.75","23.23","132.915","200","17.978","50","3.048","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1421737.375","16.455","124.578","200","4.279","50","2.746","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1446561.375","16.743","123.282","200","10.436","50","3.613","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2393280","27.7","20.34","200","11.89","35","3.9","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16862686","195.17","15.421","50","0.234","35","0.259","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","939218.569","11.089","25.418","50","44.903","35","55.056","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23997361.491","286.41","22.149","50","0.002","35","0.253","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11455.665","0.136","24.133","50","0.028","35","73","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","24.976","0","44.4","50","56.344","35","63.764","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38804952.96","1616873.04","26.12","50","0.001","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37151386.56","429.993","25.33","50","0.002","35","0.422","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","70960.32","0.821","0.35","50","0","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44195842.007","511.526","25.672","50","0.169","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40284392","502.89","25.606","50","0.073","35","0.097","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28348516","331.169","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","43200","0.5",39.51,"120",1.33,"850",1.24,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15025280","173.904","211.286","320","29.776","100","9.411","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4360002","50.46","-","-","-","-",11.13,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9726287","112.573","196.358","320","28.064","100","5.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5660666.5","65.52","-","-","-","-",11.97,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","756864","8.76","6.37","50","2.92","35","1.11","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","179020.08","2.072","-","-","-","-",0.34,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","279","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","76539.36","3189.14","25.37","150","-","-","6.61","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57951904.882","684.083","41.297","100","24.905","50","3.935","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","18073323.899","232.499","44.24","100","26.506","50","6.915","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345667.344","4.001","294.525","550","12.661","400","6.597","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","546912","6.33","250.43","550","6.48","400","9.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","556002","6.435","221.81","550","4.131","400","6.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","898675","10.401","135.404","200","8.087","200","0.717","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","908231.938","10.512","93.935","200","12.441","200","23.563","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138890.984","1.609","9.538","-","19.076","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1967023.5","22.766","52.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","919650.938","10.644","37.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4083838","47.267","66.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1603624.125","18.56","75.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4184884.75","48.436","52.001","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5870362","67.944","60.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2246420.25","26","37.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1733761","20.067","42.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1193801.125","14.556","65.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1302565.5","15.732","61.983","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2832990","118041.117","-","-","1.249","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3666923","42.441","32.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2206800","25.541","35.356","100","13.431","50","0.389","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","466578.688","5.891","22.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2308813.5","27.924","-","-","19.498","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5896423","68.246","41.099","100","3.914","50","4.327","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","505110.812","5.846","51.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5390290","62.388","38.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4326940","50.082","53.254","100","-","-","3.726","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1106070","12.802","-","-","0.406","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3903561","45.18","19.372","50","1.896","35","0.22","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9720867","112.51","45.52","100","1.472","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","849441.75","9.832","90.121","300","0.247","100","6.307","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8979552","103.93","87.088","200","53.256","200","5.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1206.414","0.014","25.826","300","2.858","100","53.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870136.375","10.071","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3435697","39.765","120.749","300","2.213","200","2.224","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10930125","126.506","51.895","120","3.502","100","1.444","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7388596","85.516","46.537","100","0","50","2.509","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209424.641","2.424","4.171","300","0.001","100","1.052","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1369708.75","15.853","65.98","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1466614","16.97","170.727","200","43.485","50","4.021","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1405072.25","16.26","157.552","200","38.896","50","3.525","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1071367.63","12.4","39.958","80","0.854","30","31.429","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3136948.75","36.31","76.099","80","4.193","30","0.576","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2958986.75","34.25","77.104","80","5.496","30","1.618","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3408766.25","39.45","76.534","80","8.28","30","1.028","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3571720.75","41.339","23.184","100","1.074","50","1.426","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2544718.25","29.947",7.4579,"100",0.4574,"50",8.0222,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1752462","20.283","71.25","250","11.342","80","0.981","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1912760.75","22.138","67.933","250","7.789","80","2.511","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1877071.5","21.725","67.499","250","9.022","80","2.09","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48371636","559.857","39.22","100","25.956","50","1.512","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7993076","92.512","147.38","320","12.14","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3132455.25","36.255","-","-","-","-",7.567,"20","正常"]