{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2382.347","12.686","25","37.858","250","15.428","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","313.67","73.158","500","137.47","500","95.729","500","8.496","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.01","15","9.049","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","368.93","0.408","10","48.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.277","10","29.362","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","56.851","0.061","8","10.304","50","4.515","15","0.042","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.43","10","38.85","80","6.51","15","0.022","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0.86","0.073","10","25.76","80","2.13","15","0.02","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.091","10","13.868","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.419","0.045","10","36.278","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.001","10","15.557","80","-","-","0.208","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","515.179","0.01","1.5","3.104","30","-","-","0.028","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1777.067","0.679","10","24.255","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.271","10","24.15","80","3.07","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","749.09","0.296","10","14.089","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","438.91","0.38","10","26.348","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","263.52","0.038","10","41.065","80","10.929","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.639","10","34.024","80","6.83","20","0.02","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","0.017","15","33.653","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.169","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","19.42","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.121","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","15.638","0.316","10","9.826","80","4.612","20","0.01","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","398.3","0.036","10","8.61","70","1.276","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8855.35","0.034","8.629","36.183","69.431","7.568","27.416","0.305","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3814.824","7.427","500","328.755","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","450.645","0.31","10","8.506","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.6","1.568","10","28.89","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.023","10","11.48","80","2.532","10","0.006","0.5","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","360.31","0.227","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","27","0.013","10","9.284","80","12.014","20","0.072","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","116.986","0.126","8","21.68","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","5.53","0.039","10","31.34","80","2.39","15","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1715.04","2.635","10","64.073","80","5.066","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","225.215","1.472","10","16.719","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","574.56","0.632","10","12.661","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.012","10","6.47","80","0.65","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.061","10","18.75","80","1.482","20","0.284","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.031","10","16.423","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.353","15","8.834","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","2.506","0.89","15","49.826","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","109.95","30.235","500","53.5","500","38.087","500","10.66","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.343","0.025","15","1.259","80","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.211","10","52.439","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2487.46","7.466","10","10.739","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.269","15","7.181","80","3.105","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.103","15","16.76","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.029","15","15.9","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","1.587","15","22.277","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","2.847","15","38.65","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","1.191","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","186.09","24.568","500","21.67","500","44.21","500","1.956","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.975","10","7.834","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.255","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","97.702","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","121.314","0.009","10","14.629","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","72.192","0.239","10","10.459","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.442","10","11.953","80","-","-","0.087","0.5","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","13.923","0.337","10","5.068","80","-","-","0.002","1","停机"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","53.395","0.211","10","2.984","80","3.315","20","0.011","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4972.32","0.339","10","36.157","80","4.76","15","0.051","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1359.94","12.42","1000","418.823","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143002.688","0.059","5","8.98","40","6.719","15","0.096","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145874.25","4.328","50","59.598","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.002","10","9.5","80","1.54","20","0.084","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","472.61","0.443","5","9.76","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","196.99","0.084","10","7.51","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","35089.63","0.016","2","10.56","40","7.274","15","0.161","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","34872","15.9","50","465.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","8.602","1.543","10","14.57","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","289.44","1.676","10","33.71","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","216.096","0.229","10","27.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","394.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.976","10","13.773","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","288.58","2.66","10","50.04","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","395","0.149","8","8.222","50","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","6.633","10","40.895","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","7","0.045","10","15.54","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.555","0.363","10","5.554","80","8.188","20","0.01","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.256","10","9.442","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","3.421","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1177.63","0.503","30","28.628","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.009","0.012","8","4.862","60","4.707","15","0.018","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.073","10","7.3","80","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1508.85","0.044","10","37.463","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","4.493","0.145","15","22.601","80","6.26","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","1.469","5.979","15","9.245","80","8.376","20","0.016","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","67","0.097","10","35.364","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.033","15","7.7","80","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","389.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","1","0.113","10","4.302","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.054","10","7.446","80","1.322","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","14.688","0.009","10","7.812","80","4.227","20","0.192","0.5","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.892","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","1.75","0.192","8","19.313","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","260","1.017","45","37.745","500","8.48","70","2.29","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","789.88","0.03","8","18.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.149","10","11.49","80","3.167","15","0.076","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","216.86","0.219","15","25.18","60","1.231","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","1.428","15","12.268","80","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.034","10","5.7","80","-","-","0.008","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.694","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4108.313","0.873","16","38.507","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","898.56","0.07","10","29.256","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","286.85","2.787","8","20.948","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","566.525","0.07","10","20.679","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","152.06","5.722","10","45.14","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","552.1","3.606","10","38.02","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","776.822","1.023","10","45.923","80","11.731","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","6.8","50","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14914.728","0.122","8","27.123","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9391.68","0.146","8","32.165","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.011","10","0.69","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0.206","1.205","8","3.966","50","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","1.157","10","5.552","80","-","-","-","-","停机"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.21","0.172","15","30.201","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0.86","0.07","8","18.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","70.516","0.073","10","10.876","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","175.39","0.008","10","8.327","80","1.5","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","215.654","0.075","8","10.097","50","-","-","0.237","1","停机"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","70.85","108.63","500","105.79","500","131.49","500","22.4","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","14.69","0.025","10","12.99","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","30.185","0.042","10","5.561","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.691","10","15.037","80","-","-","-","-","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","12.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1850.331","0.719","2","20.69","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.712","1.23","15","32.853","80","-","-","0.056","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","225.504","0.26","10","23.232","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","13.824","0.138","10","10.193","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.299","10","3.117","80","-","-","-","-","停机"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","1.66","10","63.3","80","4.775","15","0.019","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.024","0.466","10","0.617","80","0.294","20","0.002","1","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.776","80","0.024","20","0.004","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.162","15","3.064","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","18.62","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","35.52","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3825.79","0.019","8","19.391","50","9.426","15","0.231","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.562","1000","347.02","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","152.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","25.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","342.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","25.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","6.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","795.917","2.789","10","10.028","80","-","-","0.01","0.5","停机"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1241.26","0.078","10","29.731","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.374","8","5.145","50","-","-","0.071","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.988","15","6.674","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","675.84","0.063","15","15.604","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.004","10","22.4","80","2.48","15","0.106","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","252.271","0.88","8","16.674","50","-","-","-","-","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.655","0.022","5","9.682","50","6.486","12","0.042","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.262","10","29.611","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","287","0.069","10","5.811","80","13.04","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","73.44","0.855","10","31.29","80","2.384","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","63.219","0.331","10","0.936","80","1.286","20","-","-","停机"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.62","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","7.6","100","5.34","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","42.62","0.192","15","16.972","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7048.08","0.095","10","19.767","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","287.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.348","10","18.3","80","1.51","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","83.81","0.165","10","22.77","80","-","-","-","-","正常"]