{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2823.545","11.346","25","36.209","250","16.046","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","561.03","67.44","500","106.19","500","95.769","500","4.836","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.011","15","2.063","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","3.46","0.273","10","30.66","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.054","0.158","10","21.805","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","0","0.061","8","9.623","50","4.818","15","0.043","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.4","10","38.6","80","6.49","15","0.02","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.073","10","25.8","80","2.12","15","0.02","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.123","10","13.538","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0.432","0.019","10","35.799","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.001","10","15.556","80","-","-","0.208","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","402.823","0.009","1.5","6.312","30","-","-","0.025","0.5","停机"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1195.369","0.856","10","17.639","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.271","10","24.15","80","3.07","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","573.7","0.312","10","15.809","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","415.58","0.479","10","24.958","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.036","10","39.942","80","10.876","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.682","10","33.071","80","7.007","20","0.019","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","35.575","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.129","10","9.387","80","4.914","20","0.01","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","251.42","0.03","10","7.59","70","1.462","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9926.42","0.038","8.629","34.075","69.431","7.612","27.416","0.338","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3642.096","4.433","500","249.013","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","386.64","0.3","10","6.666","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.614","1.52","10","29.74","80","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.015","10","11.336","80","2.609","10","0.006","0.5","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","0.04","0.039","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","0","0.013","10","9.286","80","12.021","20","0.072","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","34.992","0.124","8","20.15","50","-","-","0.109","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.033","10","30.9","80","2.43","15","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1821.31","2.124","10","63.07","80","4.895","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","1.553","10","19.038","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","395.71","0.355","10","11.531","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","6.92","80","0.69","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.267","10","16.482","80","1.546","20","0.295","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.029","10","12.72","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.369","15","6.161","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","0","0.884","15","52.4","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","100.05","25.938","500","1.97","500","27.503","500","10.29","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.008","0.033","15","1.216","80","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.161","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.329","10","46.541","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2393.28","5.519","10","10.305","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.089","15","6.784","80","3.143","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","30.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.111","15","9.56","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.036","15","17.6","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.776","15","15.519","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","116.64","2.627","15","15.36","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","1.459","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","101.74","16.323","500","17.55","500","36.61","500","1.377","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.861","10","6.724","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.16","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","97.702","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.02","10","14.088","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","196.5","0.252","10","10.148","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.442","10","11.953","80","-","-","0.087","0.5","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","0","0.563","10","3.543","80","-","-","0.007","1","停机"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.241","10","2.231","80","3.391","20","0.013","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","19.87","0.338","10","34.82","80","4.71","15","0.05","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","482.98","12.409","1000","420.199","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141993.812","0.058","5","8.518","40","6.407","15","0.14","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144261.141","4.406","50","53.853","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.002","10","9.5","80","1.54","20","0.084","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","332.64","0.553","5","9.15","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","0","0.09","10","7.348","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79928.64","0.02","2","10.2","40","5.219","15","0.12","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77154.72","18.5","50","242.25","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","73.741","1.55","10","15.932","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","179.71","0.053","10","26.65","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","4.44","0.228","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","364.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.984","10","13.054","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","273.89","2.52","10","32.54","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.144","8","8.397","50","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","7.169","10","40.306","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.03","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.814","0.35","10","5.568","80","7.726","20","0.01","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.069","10","8.246","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","3.16","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1086.91","0.327","30","27.905","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.354","0.01","8","4.917","60","4.353","15","0.018","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1528.02","0.097","10","49.385","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","1.814","0.134","15","21.189","80","8.586","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","1.987","5.497","15","8.552","80","8.178","20","0.014","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","119","0.118","10","37.999","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.04","15","5.9","80","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","376.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.109","10","4.293","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.059","10","7.4","80","1.795","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","3.802","0.006","10","3.557","80","0.991","20","0.133","0.5","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.225","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0.58","0.192","8","19.313","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","255","1.208","45","39.779","500","15.84","70","4.03","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","76.8","0.027","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.127","10","9.2","80","2.93","15","0.056","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","291.17","0.083","15","13.39","60","0.586","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","2.981","15","13.067","80","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.034","10","5.7","80","-","-","0.008","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.465","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3749.126","1.272","16","42.418","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","815.62","0.414","10","27.167","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","97.21","2.313","8","22.999","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.013","0.035","10","19.803","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0","5.701","10","45.6","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","332.64","4.032","10","40.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","937.958","0.998","10","41.453","80","11.752","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","6.8","50","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13691.636","0.104","8","24.919","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9576.058","0.145","8","33.554","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.01","10","0.433","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","1.205","8","3.966","50","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","1.205","10","2.097","80","-","-","-","-","停机"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.74","0.101","15","30.701","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0.86","0.058","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","10.8","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","236.74","0.009","10","7.431","80","1.54","15","0.04","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","0.074","8","8.112","50","-","-","0.226","1","停机"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","56.16","61.19","500","133.62","500","93.97","500","22.4","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.91","0.024","10","13.2","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0.087","0.042","10","2.879","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.641","10","13.75","80","-","-","-","-","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","42.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1358.817","0.592","2","18.15","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.986","0.07","15","31.91","80","-","-","0.058","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","83.117","0.106","10","26.366","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.255","10","10.622","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.286","10","3","80","-","-","-","-","停机"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","711.94","1.736","10","51.691","80","4.346","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.046","0.233","10","0.346","80","0.37","20","0.002","1","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.776","80","0.024","20","0.004","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.01","15","1.345","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","20.3","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","119.24","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4611.17","0.016","8","19.162","50","7.388","15","0.186","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.648","1000","352.459","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","157.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","32.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","470.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","8.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","670.205","2.721","10","10.6","80","-","-","0.011","0.5","停机"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1254.52","0.573","10","27.761","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","97.63","0.653","8","4.994","50","-","-","0.099","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.335","15","6.359","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","262.8","0.138","15","15.539","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.004","10","22.4","80","2.48","15","0.106","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","0","0.961","8","17.709","50","-","-","-","-","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.404","0.027","5","14.293","50","6.462","12","0.05","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.284","10","29.989","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","58","0.081","10","6.531","80","12.29","20","0.01","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","31.1","1.076","10","37.81","80","2.869","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.017","10","0.771","80","2.087","20","-","-","停机"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.67","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","7.6","100","5.34","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.188","15","12.218","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","37.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.021","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7508.16","0.079","10","19.034","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","217.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.348","10","18.3","80","1.51","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.159","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]