{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11861374","142.489","111.872","320","26.858","100","2.966","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15351660","180.152","112.975","320","26.511","100","3.755","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7560375","87.504","-","-","-","-",5.1525,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6329936","73.766","-","-","-","-",2.2743,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15117897","174.976","-","-","-","-","3.83","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","780021.75","9.028","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","408934.25","4.769","152.718","320","138.447","100","86.341","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658321.25","7.62","91.658","300","4.683","100","2.112","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1535328","17.77","21.01","200","0.65","200","2.55","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9629016","112.9","196.249","320","25.903","100","0.927","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","850024.875","9.838","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8378720.5","96.976","-","-","-","-",1.8754,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","229273.719","2.654","-","-","-","-",1.1461,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3222188.75","37.606","74.478","200","21.154","50","6.329","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2733723.25","31.91","78.003","200","18.613","50","6.405","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2743566.25","32.026","77.696","200","23.087","50","5.317","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","963355.06","11.15","111.92","200","27.614","35","4.389","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1176209.5","13.61","48.933","200","2.739","35","78.827","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","881051.94","10.2","105.096","200","22.045","35","1.392","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3023032","34.99","116.673","200","20.781","35","0.472","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2011343.75","23.279","124.039","200","13.992","50","2.991","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1430210.875","16.553","118.286","200","4.548","50","2.758","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476905.375","17.094","116.92","200","6.129","50","3.824","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1614816","18.69","15.58","200","12.54","35","2.84","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","788435.142","9.298","19.971","50","2.04","35","40.405","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21138931.879","252.103","21.029","50","0.006","35","0.26","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11123.395","0.132","18.645","50","0.02","35","44.371","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.057","0","27.118","50","13.299","35","46.762","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38408014.08","1600333.92","26.078","50","0","35","0.287","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2622369.6","30.352","2.496","50","0.007","35","0.802","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","260150.4","3.011","0.81","50","0.01","35","0.54","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44319447.711","512.957","25.671","50","0.077","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10614104","122.888","96.46","50","5.839","35","6.309","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45581760","528.239","23.28","50","0.134","35","0.085","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","67392","0.78",44.94,"120",1.15,"850",1.08,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15190981","175.822","201.198","320","29.937","100","9.427","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4302078","49.79","-","-","-","-",11.55,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10440856","120.843","207.296","320","30.31","100","5.159","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6200958","71.77","-","-","-","-",12.11,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","724896","8.39","8.19","50","3.49","35","1.99","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","47.34","0.001","-","-","-","-",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0.6","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","56168.4","2340.35","1.67","150","-","-","4.91","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","23398033.608","276.235","29.362","100","21.319","50","108.506","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","22279473.901","263.646","10.228","100","16.76","50","94.153","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347676.938","4.024","268.562","550","12.539","400","6.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","554688","6.42","239.07","550","6.62","400","9.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","573764","6.641","208.176","550","5.016","400","6.184","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","851814","9.859","132.243","200","4.906","200","0.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","990015.688","11.458","56.404","200","9.473","200","6.038","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","146033.594","1.69","8.654","-","25.199","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2071116.125","23.971","51.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","932506.375","10.793","32.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4075391","47.169","66.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1583266.875","18.325","73.405","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4216113.5","48.798","49.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5960567","68.988","59.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1965466.375","22.748","34.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1809853.25","20.947","44.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1225796.75","14.188","62.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1425532.125","16.499","58.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2850180","118757.523","-","-","1.101","50","5.201","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3807024","44.063","31.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2219910","25.693","41.488","100","10.429","50","0.452","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508545.562","5.886","28.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2419648","28.005","-","-","18.6","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5895625.5","68.236","38.687","100","4.181","50","4.146","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","430407.531","4.982","47.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5285980","61.18","38.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4508090","52.177","53.423","100","-","-","3.653","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1100290","12.735","-","-","4.444","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3896706.5","45.101","19.171","50","1.795","35","0.226","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9713217","112.422","46.252","100","1.61","50","0.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","842831.188","9.755","85.407","300","4.262","100","6.359","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9264672","107.23","80.558","200","44.055","200","4.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1216.147","0.014","40.967","300","2.699","100","74.258","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","876782.062","10.148","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3382074.25","39.144","106.805","300","1.989","200","2.181","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11007059","127.396","62.058","120","3.984","100","1.435","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7462602.5","86.313","44.977","100","0","50","2.425","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","239286.422","2.77","17.923","300","0.152","100","1.136","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1380338.25","15.976","66.604","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1472358","17.04","158.604","200","47.264","50","4.31","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1361029.75","15.75","149.655","200","41.33","50","3.872","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","15633.51","0.18","151.697","80","1.167","30","2.903","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3146420.25","36.42","72.968","80","6.898","30","0.577","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3173061.25","36.73","71.806","80","8.105","30","2.019","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3343040","38.69","67.991","80","12.484","30","1.01","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3571059.75","41.332","23.095","100","1.236","50","1.282","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2261866.25","26.557",6.6737,"100",0.4184,"50",6.5836,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1759455","20.364","73.781","250","18.237","80","1.097","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1899954.875","21.99","74.938","250","16.02","80","2.536","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1853123.5","21.448","74.8","250","11.121","80","2.601","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48939072","566.424","40.235","100","25.735","50","1.784","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7788826.5","90.148","141.3","320","7.35","100","4.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3213244.25","37.19","-","-","-","-",7.548,"20","正常"]