{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2963.084","9.729","25","37.9","250","16.93","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.22","55.704","500","78.34","500","88.667","500","9.678","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.132","0.011","15","2.226","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","388.8","0.176","10","51.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.407","0.161","10","22.046","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.222","8","14.342","50","6.387","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","426.82","4.82","10","42.33","80","6.29","15","0.061","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.036","10","27.58","80","1.99","15","0.037","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.323","10","14.423","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.736","0.031","10","35.083","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.001","10","15.588","80","-","-","0.208","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","375.603","0.025","1.5","5.095","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","991.138","0.484","10","24.061","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","111.46","1.951","10","22.99","80","3.89","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","62.21","0.06","10","17.064","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","400.9","0.517","10","26.432","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","420.77","0.055","10","28.192","80","0.157","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","46.66","1.066","10","29.883","80","7.017","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.641","15","16.896","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","15.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","9.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","9.065","80","4.932","20","0.012","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","183.17","0.212","10","8.08","70","10.181","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7728.31","0.044","8.629","38.856","69.431","8.417","27.416","0.278","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3618.696","2.679","500","186.154","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.055","10","8.301","80","-","-","0.016","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.518","1.721","10","17.83","80","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.014","10","9.986","80","2.641","10","0.006","0.5","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","702.92","0.187","10","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","163","0.022","10","9.318","80","11.989","20","0.072","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","66.269","0.115","8","19.18","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","506.477","0.066","10","26.57","80","4.55","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1680.48","1.382","10","61.972","80","4.23","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","1.553","10","19.038","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","563.33","0.337","10","8.896","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.014","10","6","80","0.8","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.721","10","12.007","80","1.672","20","0.254","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.039","10","15.292","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.369","15","7.445","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","52.704","1.674","15","36.686","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","104.83","32.594","500","1.95","500","38.739","500","9.11","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.016","15","1.203","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.36","1.021","10","42.493","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1012.61","0.022","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3080.16","3.835","10","8.852","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.978","1.201","15","6.409","80","4.575","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.118","15","9.25","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.282","15","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.259","15","16.268","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","118.37","1.49","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.131","1.726","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","245.24","18.586","500","18.11","500","81.36","500","1.79","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.767","10","7.539","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.085","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","97.702","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","79.877","0.011","10","11.075","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","28.154","0.244","10","11.219","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","70.152","0.461","10","12.857","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","8.045","0.312","10","1.384","80","-","-","0.002","1","停机"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","131.242","0.183","10","7.572","80","3.005","20","0.034","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8925.98","0.038","10","38.736","80","4.01","15","0.106","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23302.94","12.591","1000","415.054","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144350.172","0.041","5","7.329","40","6.672","15","0.2","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150390.547","4.313","50","82.147","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.002","10","9.5","80","1.54","20","0.084","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","403.49","0.395","5","11.15","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","88.99","0.101","10","6.84","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91249.63","0.019","2","12.42","40","6.708","15","0.07","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87924.24","18.94","50","194.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","72.536","1.596","10","15.531","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","38.88","0.253","10","28.7","80","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","149.28","0.265","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","371.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.804","10","12.754","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","0","0.272","10","17.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.15","8","9.048","50","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","4.614","10","35.813","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.031","10","16.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.814","0.263","10","5.448","80","7.602","20","0.01","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","51.98","1.466","10","19.576","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.004","10","3.592","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","951.26","0.332","30","26.64","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.075","0.018","8","5.066","60","4.549","15","0.019","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.071","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1515.4","0.052","10","71.932","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","2.16","0.232","15","19.71","80","9.858","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","113.443","7.567","15","13.59","80","9.386","20","0.051","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","18","0.185","10","35.75","80","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.038","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","385.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.011","10","3.698","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.061","10","8.288","80","3.138","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","3.802","0.018","10","4.363","80","0.355","20","0.101","0.5","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0.44","0.192","8","19.313","50","-","-","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","352","0.675","45","38.1","500","40.58","70","2.69","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","193.55","0.049","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.127","10","9.2","80","2.93","15","0.056","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","412.99","0.46","15","24.28","60","2.99","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.263","2.179","15","12.152","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.034","10","5.7","80","-","-","0.008","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.417","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","775.561","0.865","16","45.353","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","1.349","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","100.04","2.088","8","23.988","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","37.843","0.057","10","17.135","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0","5.701","10","45.6","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","219.46","0.235","10","21.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","196.13","0.657","10","18.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","653.098","1.562","10","36.373","80","10.087","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","113.789","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14865.773","0.077","8","28.094","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11738.65","0.151","8","29.551","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.01","10","0.591","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","270.55","1.547","8","8.91","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.82","1.027","10","7.524","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.59","0.172","15","27.785","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","101.693","0.079","10","8.687","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","23.33","0.126","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","10.8","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","398.3","0.007","10","6.997","80","1.62","15","0.028","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","11.837","0.091","8","8.055","50","-","-","0.209","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","88.13","61.58","500","68.16","500","86.49","500","18.4","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.024","10","13.2","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.03","10","2.652","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.173","10","11.316","80","-","-","-","-","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","4.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2153.145","1.518","2","24.122","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.28","0.076","15","32.416","80","-","-","0.034","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","51.754","1.14","10","5.335","80","-","-","0.013","1","停机"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.957","0.369","10","8.392","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","78.62","0.229","10","4.952","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1431.65","1.489","10","53.281","80","3.736","15","0.036","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.05","0.169","10","0.328","80","0.329","20","0.003","1","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.776","80","0.024","20","0.004","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.215","15","2.272","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","27.77","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","108.37","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1505.95","0.243","8","18.883","50","10.428","15","0.189","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.172","1000","328.357","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","98.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","62.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","309.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","15.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","10.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","186.883","1.549","10","12.35","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1068.67","0.947","10","28.623","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","90.72","0.391","8","0.995","50","-","-","0.153","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.935","15","2.237","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","35.76","0.143","15","16.271","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.004","10","22.4","80","2.48","15","0.106","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","0","1.135","8","14.296","50","-","-","-","-","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","210.98","0.04","5","15.504","50","4.015","12","0.034","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.173","0.284","10","29.989","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","195","0.09","10","9.576","80","10.97","20","0.037","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","145.15","1.222","10","40.68","80","3.452","15","0.051","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","548.418","0.483","10","1.382","80","1.313","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","7.6","100","5.34","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.188","15","12.218","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6266.246","0.086","10","18.385","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","314.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.348","10","18.3","80","1.51","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.159","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]