{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12060154","147.73","120.588","320","21.936","100","1.415","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16102423","188.993","113.101","320","31.041","100","2.592","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6858975.5","79.386","-","-","-","-",4.9287,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6365352","73.673","-","-","-","-",2.2564,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16027539","185.504","-","-","-","-","4.034","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","587186.75","6.796","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","308609.406","3.572","257.306","320","231.257","100","153.44","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","656455.5","7.598","96.199","300","8.003","100","2.137","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","696384","8.06","23.87","200","0.5","200","1.64","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.03","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6942453","81.486","186.829","320","29.566","100","0.99","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","333911.75","3.865","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8946126","103.543","-","-","-","-",1.9376,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1379,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3134116.25","36.986","83.828","200","18.99","50","6.284","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2674954","31.587","78.742","200","21.676","50","6.369","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2716909.5","32.091","83.27","200","22.97","50","5.302","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","944627.69","10.93","113.037","200","31.655","35","4.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","112626.49","1.3","93.885","200","9.956","35","57.484","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","864070.31","10","110.764","200","20.608","35","1.439","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3043120.5","35.22","114.973","200","20.456","35","0.566","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1966850","22.764","125.269","200","18.577","50","3.031","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1439768.125","16.664","127.241","200","7.183","50","2.802","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1495100.75","17.304","126.711","200","5.623","50","3.678","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2680992","31.03","23.62","200","14.48","35","4.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","753460.964","8.898","28.711","50","5.038","35","44.704","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23490375.814","280.048","19.26","50","0.003","35","0.273","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10929.098","0.129","11.5","50","0.386","35","37.168","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","144.014","0.002","33.375","50","9.235","35","52.143","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38550608.64","1606275.36","26.067","50","0.002","35","0.264","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.482","50","0.128","35","0.638","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40260732.48","465.981","25.65","50","0","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45122216.967","522.248","23.793","50","0.057","35","0.103","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46938464","543.779","24.05","50","0","35","0.051","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","71712","0.83",36.7,"120",1.35,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15297556","177.055","164.473","320","25.313","100","10.332","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4011666","46.43","-","-","-","-",11.11,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9754360","112.898","203.477","320","33.954","100","5.095","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5432740.5","62.88","-","-","-","-",11.81,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","711072","8.23","7.16","50","3.11","35","1.66","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","97.56","0.001","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","62024.88","2584.37","0.89","150","-","-","4.88","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","20277248.416","286.702","8.183","100","2.988","50","10.165","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","8450458.462","241.214","10.099","100","25.375","50","2.849","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346818.75","4.014","282.112","550","13.072","400","6.732","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","548640","6.35","220.16","550","6.15","400","9.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","565421","6.544","190.497","550","4.048","400","6.294","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","730637","8.456","121.446","200","4.424","200","0.542","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","987156.688","11.425","64.789","200","9.745","200","7.924","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144025.531","1.667","9.522","-","23.18","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2098389.75","24.287","57.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","940122.875","10.881","34.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4068985","47.095","70.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1593686.75","18.445","79.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4244823.5","49.13","53.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5901499.5","68.304","60.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1882060.25","21.783","34.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1803797","20.877","45.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1224609.25","14.174","64.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1423557.25","16.476","62.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2851590","118816.203","-","-","1.248","50","5.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3860360.5","44.68","32.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2247210","26.01","40.164","100","11.11","50","0.435","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","490190.719","5.674","30.019","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2395433.5","27.725","-","-","20.084","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5895124","68.231","36.736","100","4.435","50","4.159","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","461092.625","5.337","51.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5286490","61.187","37.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4562250","52.804","54.052","100","-","-","3.497","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1115200","12.908","-","-","2.811","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3847757.75","44.534","18.915","50","1.683","35","0.226","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9758911","112.95","46.254","100","1.689","50","0.298","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","848093.562","9.816","91.969","300","4.932","100","6.234","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9230976","106.84","79.458","200","44.907","200","3.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1187.341","0.014","20.845","300","6.128","100","45.335","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869354.312","10.062","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3317803.5","38.4","108.753","300","4.657","200","2.154","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10873951","125.856","67.02","120","3.713","100","1.393","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7300203.5","84.493","45.066","100","0","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","240667.875","2.786","4.251","300","0.062","100","1.074","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1352435.25","15.653","66.352","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1492485.25","17.27","169.904","200","43.701","50","4.39","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1414735.38","16.37","156.258","200","37.278","50","4.356","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","16861.1","0.2","111.909","80","11.606","30","1.897","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3204956.25","37.09","68.546","80","5.865","30","0.673","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3205626.5","37.1","68.016","80","8.047","30","1.809","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3400984.75","39.36","67.389","80","13.065","30","0.989","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3530142.25","40.858","22.541","100","1.442","50","1.265","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3147166.25","36.914",7.8139,"100",0.9486,"50",4.7095,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1774415","20.537","64.74","250","18.7","80","1.024","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1884844.75","21.815","64.593","250","14.542","80","2.312","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1835484","21.244","66.965","250","10.357","80","2.676","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48460104","560.881","39.931","100","25.6","50","1.627","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7715589","89.301","144.74","320","7.61","100","2.98","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2983925.25","34.536","-","-","-","-",7.605,"20","正常"]