{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11845071","138.951","120.255","320","20.359","100","1.68","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15304519","179.545","112.473","320","33.98","100","2.686","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6396807","74.037","-","-","-","-",5.8552,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6592521.5","76.302","-","-","-","-",2.3135,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15573481","180.249","-","-","-","-","5.702","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1340440.125","15.514","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","444014.625","5.139","276.169","320","237.039","100","142.06","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667159","7.722","78.68","300","1.174","100","2.259","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1187136","13.74","26.51","200","0.52","200","1.72","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6546194","77.897","190.534","320","33.198","100","0.789","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","302834.312","3.505","26.616","320","36.876","100","7.018","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9345352","108.164","-","-","-","-",2.0161,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1115,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3182518.5","37.147","74.775","200","17.286","50","6.1","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2822197.75","32.958","86.067","200","17.77","50","6.09","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2756523.5","32.174","74.712","200","17.36","50","5.075","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","925288.25","10.71","114.722","200","16.769","35","4.602","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","113450.08","1.31","117.094","200","23.226","35","79.491","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","847103.69","9.8","110.197","200","14.095","35","1.378","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3028254.75","35.05","117.183","200","10.361","35","0.588","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1984912","22.974","121","200","18.297","50","3.41","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1412029.125","16.343","117.07","200","8.634","50","2.588","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1513238.25","17.514","124.221","200","9.423","50","3.211","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2723328","31.52","22.76","200","14.35","35","4.4","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40238728.573","475.198","21.046","50","0.041","35","0.276","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25716256.355","308.536","21.246","50","1.417","35","0.248","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11379.03","0.135","3.153","50","5.128","35","31.145","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","57.265","50","8.279","35","43.221","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38502751.68","1604281.32","26.092","50","0","35","0.281","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.506","50","0.01","35","0.594","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39605526.72","458.397","25.63","50","0","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","34256656.112","396.489","33.1","50","0.044","35","1.908","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46304280","536.55","24.112","50","0.133","35","0.081","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","164160","1.9",40.41,"120",1.28,"850",0.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15267015","176.702","208.299","320","23.634","100","11.26","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4605065.5","53.3","-","-","-","-",11.4,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10056153","116.391","199.941","320","29.111","100","4.425","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5838651.5","67.58","-","-","-","-",12.24,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","855360","9.9","9.06","50","5.84","35","1.62","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","66.42","0.001","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","54601.92","2275.08","3.47","150","-","-","5.05","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","18668919.802","220.039","20.605","100","3.377","50","48.881","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38981078.527","461.933","147.129","100","21.299","50","1.821","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345408.375","3.998","292.758","550","12.468","400","6.585","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","556416","6.44","251.81","550","6.59","400","9.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","594400","6.88","216.361","550","4.001","400","6.077","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","931066","10.776","153.284","200","5.675","200","0.399","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1033590.125","11.963","57.614","200","10.575","200","5.738","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143603.094","1.662","10.268","-","19.76","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2105553.75","24.37","29.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","913494.875","10.573","37.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4159956.5","48.148","76.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1605626.625","18.584","87.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4312892.5","49.918","61.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6315096","73.091","63.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2017468.75","23.35","38.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1833427.375","21.22","46.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1264336.875","14.634","68.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1447883","16.758","63.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2913480","121394.875","-","-","1.116","50","4.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3738722","43.272","35.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2183180","25.268","40.108","100","11.944","50","0.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494979.406","5.729","31.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2438856.25","28.228","-","-","20.143","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5886945","68.136","42.159","100","3.685","50","4.314","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","397234.594","4.598","53.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5281150","61.124","39.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4532520","52.46","60.669","100","-","-","3.598","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1107890","12.823","-","-","2.876","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3947399.25","45.688","20.448","50","1.806","35","0.254","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9398412","108.778","52.884","100","1.822","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","916448.438","10.607","93.37","300","5.809","100","6.262","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9211104","106.61","60.5","200","37.933","200","4.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1554.065","0.018","19.281","300","0.09","100","49.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","881779.062","10.206","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3419701.25","39.58","119.054","300","2.086","200","2.186","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11274131","130.488","58.825","120","3.676","100","1.535","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7498220.5","86.785","46.782","100","0","50","2.322","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209335.047","2.423","4.858","300","0.009","100","1.063","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1355721","15.691","71.722","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1462010.75","16.92","171.443","200","46.539","50","3.813","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1364857.88","15.8","151.783","200","39.672","50","4.069","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","9677.53","0.11","182.537","80","4.76","30","2.541","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3190983.75","36.93","75.896","80","5.221","30","0.637","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3268820.5","37.83","77.308","80","6.369","30","1.697","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3511522","40.64","75.106","80","12.145","30","1.053","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3370047.5","39.005","22.684","100","1.525","50","1.311","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3084845.5","36.258",5.2155,"100",0.9755,"50",5.0919,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1813766.625","20.993","70.067","250","19.87","80","1.119","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1971062.625","22.813","70.726","250","18.685","80","2.934","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1848274.5","21.392","69.033","250","16.901","80","2.766","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46295164","535.824","40.851","100","25.342","50","1.505","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7958381","92.111","160.63","320","6.47","100","4.19","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3338989.5","38.646","-","-","-","-",7.61,"20","正常"]