{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12309439","144.442","120.573","320","23.577","100","1.504","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15897887","186.512","116.885","320","35.547","100","4.099","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6513829","75.392","-","-","-","-",5.5384,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6692656","77.461","-","-","-","-",2.2441,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15999624","185.181","-","-","-","-","3.816","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1209620","14","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","564423.688","6.533","367.998","320","309.633","100","350.928","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662209.25","7.664","89.735","300","1.832","100","2.092","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1610496","18.64","25.37","200","0.48","200","1.75","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6214229.5","74.415","95.389","320","17.91","100","0.69","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","823714.125","9.534","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9199656","106.478","-","-","-","-",1.815,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","157309.844","1.821","-","-","-","-",1.1145,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3372605.75","39.365","73.413","200","21.696","50","5.91","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3095224.75","36.132","80.904","200","22.568","50","5.83","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2790270.75","32.571","76.908","200","21.541","50","4.838","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","966151","11.18","112.259","200","13.208","35","4.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","236463.25","2.74","109.198","200","38.278","35","81.831","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","902069.31","10.44","110.876","200","21.628","35","1.405","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3036352","35.14","116.025","200","23.27","35","0.516","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1983645.875","22.959","135.036","200","20.111","50","3.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1398559.75","16.187","120.726","200","4.497","50","2.463","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496752","17.324","117.734","200","9.353","50","2.849","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2716416","31.44","21.65","200","14.72","35","4.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16969556","196.407","11.229","50","0.063","35","0.128","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1199734.04","14.069","71.134","50","3.026","35","14.38","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24430560.265","292.824","21.798","50","0.21","35","0.302","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10956.946","0.13","4.015","50","12.413","35","27.104","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","18.072","50","3.417","35","41.305","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35988693.12","1499528.88","24.323","50","0.002","35","0.298","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1317461.76","15.248","4.919","50","0.115","35","0.511","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35559181.44","411.565","23.81","50","0","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","29136562.651","337.229","30.809","50","0.015","35","1.926","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41877984","485.167","18.622","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","207360","2.4",43.95,"120",2.63,"850",0.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14977478","173.35","213.91","320","29.851","100","11.002","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4915597","56.89","-","-","-","-",12.01,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10131963","117.268","192.622","320","30.182","100","4.945","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6139452","71.06","-","-","-","-",12.77,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","803520","9.3","0.19","50","0.34","35","0.04","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","125104.26","1.448","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","54859.8","0.63","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","173708.88","7237.87","35.24","150","-","-","7.07","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41401595.131","489.2","113.035","100","11.059","50","2.968","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46469800.564","549.406","38.331","100","22.132","50","6.511","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350071.188","4.052","202.279","550","12.482","400","6.453","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","584064","6.76","252.94","550","6.42","400","8.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","624079","7.223","222.871","550","5.111","400","5.921","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","909340","10.525","139.511","200","7.155","200","0.342","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","994383.625","11.509","65.502","200","13.459","200","28.882","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145181.594","1.68","10.338","-","24.009","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2105786.25","24.372","28.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","921044.875","10.66","42.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4174036.75","48.311","78.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1629507.5","18.86","88.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4253182.5","49.227","62.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6973103","80.707","64.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2253565.5","26.083","39.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1881224.875","21.773","46.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1210240.125","14.744","70.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1395039.125","16.848","64.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2667030","121228.555","-","-","1.206","50","4.129","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3422885.75","43.218","37.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2170950","25.127","38.579","100","12.75","50","0.606","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502543.906","5.816","30.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443253.5","28.278","-","-","19.531","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5882255","68.082","37.805","100","1.208","50","4.376","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","387896.656","4.72","51.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5296700","61.305","38.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4568780","52.88","62.915","100","-","-","3.476","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1090920","12.626","-","-","2.79","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3674464.5","46.395","21.765","50","2.283","35","0.273","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","8571353","108.224","51.242","100","1.784","50","0.321","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","945786.75","10.954","87.052","300","5.843","100","7.339","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9275040","107.35","61.174","200","44.827","200","4.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1671.395","0.019","10.698","300","0","100","34.827","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","887133.5","10.268","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3401903.25","39.374","115.479","300","2.189","200","2.168","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11219883","129.86","57.529","120","3.808","100","1.596","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7467079.5","86.424","46.038","100","0","50","2.555","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","199199.812","2.306","10.656","300","0.113","100","1.041","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1365653.375","15.806","72.666","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1430877","16.56","167.18","200","45.457","50","3.572","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1431866.25","16.57","167.961","200","40.87","50","3.609","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2711.59","0.03","216.537","80","0.633","30","1.848","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3235787.75","37.45","73.02","80","3.321","30","0.952","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3365528.5","38.95","77.022","80","5.251","30","1.908","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3537696.5","40.95","76.409","80","9.343","30","1.108","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3361137.25","38.902","22.417","100","1.575","50","1.303","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2235848","26.267",7.5761,"100",1.0414,"50",5.1827,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1791477.75","20.735","69.361","250","18.165","80","1.104","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1952129.375","22.594","65.702","250","15.072","80","2.514","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1857221.25","21.496","68.249","250","12.162","80","2.653","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48634948","562.904","40.999","100","25.584","50","1.53","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8117962.5","93.958","144.99","320","5.27","100","4.36","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3177107.75","36.772","-","-","-","-",7.572,"20","正常"]