{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12664920","148.6","110.699","320","18.33","100","1.762","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16144608","189.441","118.148","320","34.06","100","4.172","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6679635","77.31","-","-","-","-",5.3132,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6291506.5","72.818","-","-","-","-",2.2518,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17011870","196.897","-","-","-","-","3.14","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14513.773","0.168","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","547600.312","6.338","80.408","320","75.788","100","78.967","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661276.5","7.654","96.557","300","2.265","100","2.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1633824","18.91","23.66","200","0.51","200","1.95","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6096725.5","72.589","114.382","320","22.739","100","0.942","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","4516692.5","52.276","0.642","320","10.014","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9452070","109.399","-","-","-","-",1.7903,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","1124399.25","13.014","-","-","-","-",1.132,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3776035.5","44.096","83.701","200","22.689","50","6.152","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3432415","40.075","77.459","200","27.543","50","5.651","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2792303.5","32.582","77.186","200","23.402","50","4.71","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","925066.75","10.71","116.439","200","27.523","35","4.642","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","924717.13","10.7","139.933","200","41.951","35","95.922","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","892820.81","10.33","111.015","200","19.998","35","1.379","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3086703.5","35.73","115.567","200","24.94","35","0.552","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2010532.75","23.27","134.356","200","22.736","50","3.463","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1381732.75","15.992","127.584","200","8.403","50","2.335","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504328.875","17.411","124.146","200","10.986","50","2.661","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2629152","30.43","19.55","200","14.52","35","4.66","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.71","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","656353.463","7.778","12.99","50","2.36","35","24.543","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8711058.307","104.166","20.972","50","3.029","35","27.808","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9680.887","0.115","7.451","50","17.285","35","24.692","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","14073.909","0.194","68.957","50","0.204","35","3.309","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.494","50","0.004","35","2.956","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22377980.16","259.004","20.051","50","0.012","35","0.678","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.34","50","0","35","4.58","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","646517.072","7.483","176.328","50","0.001","35","19.882","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33389.863","0.387","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","227232","2.63",45.56,"120",0.99,"850",0.62,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14435541","167.078","217.158","320","29.064","100","9.336","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4638939","53.69","-","-","-","-",12.44,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10262564","118.78","190.916","320","27.207","100","4.332","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5797938","67.11","-","-","-","-",12.94,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","729216","8.44","0","50","0","35","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","20473.86","0.316","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","62422.2","0.96","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","92591.76","3857.99","34.47","150","-","-","6.62","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","36757677.361","433.989","33.572","100","22.403","50","0.833","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","33869286.541","399.884","35.393","100","9.576","50","5.571","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361154.844","4.18","273.459","550","13.357","400","6.568","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","577152","6.68","252.32","550","6.28","400","8.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","637122","7.374","229.226","550","4.726","400","5.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","991731","11.478","141.933","200","5.458","200","0.392","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","940953.5","10.891","56.792","200","9.82","200","6.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145689.812","1.686","10.838","-","25.724","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1759206.125","22.212","41.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","887431.375","10.718","35.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3923066","47.724","76.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1509027.75","18.357","83.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3778855.25","43.737","60.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7119727","86.758","64.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2333911.75","29.469","38.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2047619.25","25.854","48.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1279532.75","14.809","69.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1453482.875","16.823","64.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2883240","120134.883","-","-","1.199","50","4.159","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3725128.75","43.115","37.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2178670","25.215","41.652","100","11.042","50","0.841","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496406.938","5.746","30.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2445414.5","28.303","-","-","19.702","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5394764","68.116","42.219","100","1.374","50","4.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","404575.188","4.683","49.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5287180","61.193","37.236","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4633310","53.626","62.475","100","-","-","3.452","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1076650","12.461","-","-","2.871","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3997766.25","46.27","22.382","50","3.629","35","0.247","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9662549","111.835","46.728","100","1.646","50","0.326","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","980038.75","11.343","86.782","300","4.17","100","6.047","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9135072","105.73","71.382","200","59.346","200","4.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1741.796","0.02","9.231","300","0.712","100","36.084","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","900327.5","10.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3385093.25","39.179","110.544","300","2.258","200","2.152","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11239287","130.084","59.823","120","4.392","100","1.616","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7319570.5","84.717","45.295","100","0","50","2.439","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","195080.312","2.258","4.791","300","0.09","100","1.033","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1358714.5","15.726","68.806","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1468004.88","16.99","166.966","200","45.792","50","3.819","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1434006.13","16.6","162.362","200","39.172","50","3.748","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","200.93","0","171.847","80","0","30","3.271","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3217394.75","37.24","73.02","80","1.973","30","1.155","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3312981.75","38.35","76.528","80","6.772","30","1.971","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3633226.25","42.05","76.012","80","9.427","30","1.181","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3313424.75","38.35","23.647","100","1.525","50","1.861","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2817798","33.111",7.5039,"100",0.9858,"50",4.8008,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1821932.375","21.087","67.54","250","13.357","80","1.313","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1978121.75","22.895","71.491","250","9.634","80","3.077","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1872325.5","21.67","68.014","250","8.733","80","3.089","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46668052","540.14","39.79","100","25.891","50","1.494","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8262128.5","95.626","123.05","320","7.04","100","4.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3298030.75","38.172","-","-","-","-",7.302,"20","正常"]