{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13514982","158.63","117.1","320","22.326","100","3.08","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16338195","191.786","125.464","320","21.386","100","5.174","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6365627","74.197","-","-","-","-",5.4718,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6159994","71.794","-","-","-","-",2.2584,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","14995605","173.56","-","-","-","-","2.57","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","668827.562","7.741","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","516173.844","5.974","163.817","320","156.972","100","141.692","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661384.75","7.655","83.701","300","1.551","100","2.111","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1641600","19","22.45","200","0.56","200","2.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6346521","76.09","191.463","320","28.589","100","0.692","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","5024571","58.155","0","320","9.772","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9363788","109.155","-","-","-","-",1.7629,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1341,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3548885.5","43.798","79.064","200","18.08","50","6.212","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3400669.75","40.516","82.528","200","22.911","50","5.778","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2617478.75","32.29","81.973","200","17.712","50","4.817","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","955088.25","11.05","114.702","200","29.496","35","4.581","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1081574.25","12.52","209.33","200","37.794","35","113.517","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","965039.44","11.17","110.176","200","19.259","35","1.415","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3052953","35.33","117.63","200","27.641","35","0.51","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2006983.75","23.229","135.851","200","21.512","50","3.517","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1389583.875","16.083","127.278","200","10.321","50","2.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1528005.25","17.685","123.936","200","8.569","50","2.639","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2709504","31.36","22.3","200","14.71","35","4.32","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","13824071","160.001","11.229","50","0.045","35","0.221","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","29685212.342","350.846","22.441","50","0.229","35","0.533","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","18594585.125","221.964","24.627","50","0.151","35","0.649","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","32812.016","0.39","28.425","50","16.424","35","42.348","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.884","0","23.234","50","1.852","35","51.09","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1149.12","47.88","1.114","50","0","35","4.138","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18043015.68","208.831","23.677","50","0.23","35","1.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36529.92","0.423","1.43","50","0.01","35","6.63","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11006334.885","127.388","213.965","50","0.021","35","23.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33544190","389.226","13.32","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","226368","2.62",44.05,"120",1.06,"850",0.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13724270","158.846","214.026","320","22.542","100","9.829","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4364704.5","50.52","-","-","-","-",12.47,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10247866","118.61","198.69","320","33.96","100","4.33","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5802565.5","67.16","-","-","-","-",12.84,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","890784","10.31","0","50","0","35","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","431921.82","4.999","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","158923.8","1.84","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","197792.16","8241.34","32.04","150","-","-","7.4","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41509457.75","489.474","32.467","100","21.882","50",0.706,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38169295.82","450.328","35.425","100","22.472","50",4.292,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369098.5","4.272","210.571","550","13.569","400","6.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","581472","6.73","252.06","550","6.08","400","8.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","603214","6.982","220.672","550","4.409","400","6.17","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1002960","11.608","137.011","200","4.659","200","0.394","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","948093.75","10.973","60.706","200","9.137","200","5.659","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145474.891","1.684","10.197","-","22.324","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1953645.75","22.612","54.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","965331.75","11.173","33.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4070401","47.111","69.731","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1614419.25","18.685","80.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3774780.5","43.69","59.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7790925.5","90.173","63.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2526170","29.238","38.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2460271.5","28.475","49.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1277511.625","14.786","68.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1447747.25","16.756","65.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2726120","118527.117","-","-","1.146","50","4.63","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3552664.5","42.907","35.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2236780","25.889","41.734","100","10.226","50","1.039","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","480954.812","5.567","29.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2439610","28.236","-","-","22.305","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5888258","68.151","41.291","100","3.627","50","4.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","456615.656","5.285","52.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5293780","61.271","36.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4610930","53.367","60.27","100","-","-","3.383","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1122780","12.995","-","-","3.114","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4004326.25","46.346","22.224","50","3.568","35","0.22","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9346685","108.179","46.176","100","1.682","50","0.33","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","950601.312","11.002","88.227","300","2.443","100","6.114","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9168768","106.12","70.151","200","63.104","200","6.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1630.493","0.019","6.894","300","11.844","100","47.144","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","897322.5","10.386","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3334924","38.599","106.073","300","2.293","200","2.151","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10898441","126.139","55.587","120","4.244","100","1.62","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7322425.5","84.692","46.728","100","0","50","2.349","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","206367.312","2.388","16.309","300","0.097","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1362286.125","15.767","68.092","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1448463.5","16.76","179.422","200","45.889","50","4.023","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1394718.63","16.14","169.811","200","40.475","50","3.481","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","386.95","0","169.706","80","2.525","30","4.901","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3234303","37.43","77.303","80","3.287","30","1.207","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3321083.25","38.44","75.878","80","5.439","30","1.989","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3525696.75","40.81","74.665","80","6.23","30","1.157","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3313255","38.348","21.798","100","1.384","50","2.007","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2097226.75","24.805",9.6321,"100",0.8908,"50",5.6114,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1798112.375","20.812","70.13","250","13.845","80","1.145","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1988983","23.021","65.936","250","11.313","80","2.982","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1880550.5","21.766","68.17","250","9.439","80","2.724","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43403484","502.355","40.41","100","25.265","50","1.392","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8077587.5","93.491","129.19","320","5.3","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3130161.25","36.229","-","-","-","-",7.328,"20","正常"]