{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2465.456","1.371","25","37.196","250","10.29","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","499.75","59.268","500","33.37","500","57.595","500","9.99","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.44","0.094","15","8.494","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","342.14","0.027","10","44.41","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","56.37","0.198","10","28.131","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","165.802","0.044","8","12.689","50","5.041","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","190.08","4.65","10","49","80","6.87","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.047","10","25.56","80","1.89","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","27.21","0.164","10","15.001","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.587","0.004","10","31.362","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.158","10","12.176","80","-","-","0.175","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1337.877","0.01","1.5","2.198","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2792.643","0.189","10","22.054","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","575.77","0.148","10","29.907","80","2.439","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1203.55","0.07","10","7.233","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","419.04","0.4","10","62.81","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","374.98","7.717","10","62.638","80","1.643","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.755","10","25.542","80","9.249","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.474","15","1.464","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","13.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","28.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.693","0.122","10","10.395","80","5.374","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","265.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","261.79","0.005","10","13.38","70","1.191","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10109.97","0.16","8.629","34.546","69.431","6.586","27.416","0.217","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4108.464","12.293","500","463.497","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","648.069","0.461","10","20.969","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.861","1.08","10","8.44","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","22.14","0.01","10","10.848","80","3.78","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","705.52","0.078","10","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.021","10","14.049","80","14.391","20","0.229","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1125.533","0.043","8","5.56","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","579.226","0.099","10","28.86","80","2.44","15","0.021","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","970.27","0.553","10","25.616","80","2.687","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","334.617","0.698","10","29.026","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","843.26","0.262","10","8.798","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.049","10","6.61","80","0.48","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.35","0.344","10","20.385","80","1.635","20","0.259","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","30.93","0.105","10","13.902","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.814","1.837","15","30.803","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.723","0.864","15","23.992","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","328.38","13.781","500","1.98","500","25.029","500","9.43","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.983","0.137","15","1.468","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.28","1.704","10","43.546","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","62.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1694.3","0.094","8","30.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3182.98","3.123","10","8.792","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.026","1.79","15","7.418","80","4.978","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","75.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.074","15","7.27","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.95","0.305","15","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","76","1.474","15","14.926","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","1.576","15","12.93","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.773","1.033","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","261.83","33.6","500","23.34","500","71.53","500","0.774","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.031","10","8.894","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.71","0.12","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","14.212","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","302.222","0.01","10","19.393","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.654","0.252","10","12.882","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44.928","0.359","10","12.516","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","61.839","0.046","10","7.06","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.65","0.152","10","4.892","80","1.931","20","0.027","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11590.56","0.305","10","35.858","80","2.25","15","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23307.26","11.699","1000","412.955","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157615.453","0.065","5","7.984","40","8.823","15","0.245","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160572.562","4.065","50","108.938","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","63.07","0.008","10","17.05","80","0.95","20","0.107","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","496.8","0.172","5","8.59","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","461.38","0.234","10","7.378","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98296.42","0.017","2","11.68","40","6.709","15","0.228","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","119605.68","14.51","50","238.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","134.836","1.586","10","12.118","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","470.02","0.143","10","38.09","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","465.576","0.2","10","24.35","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","49.25","0.968","10","31.795","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","632.45","2.493","10","56.17","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","677","0.156","8","8.335","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","603.504","0.142","10","31.04","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.058","10","12.98","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.163","0.151","10","4.113","80","6.99","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","127.26","0.64","10","14.97","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.587","0.01","10","2.896","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","968.54","12.489","30","37.227","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","48.532","0.028","8","3.65","60","3.47","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.87","0.224","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1958.29","1.977","10","39.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","316.829","0.809","15","41.549","80","5.921","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","113.616","8.343","15","16.852","80","10.693","20","0.076","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","207","0.084","10","32.905","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.085","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","300.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.013","10","2.363","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","441.59","2.39","10","7.968","80","4.633","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.338","0.027","10","13.398","80","5.441","20","0.24","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","36.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","436.15","0.308","8","15.311","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","326","1.371","45","19.324","500","19.84","70","1.81","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1436.7","0.034","8","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.126","10","6.38","80","2.001","15","0.153","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1219.97","0.323","15","24.95","60","0.861","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.879","1.718","15","14.863","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.749","0.024","10","14.67","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4933.784","4.714","16","42.059","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","854.5","0.106","10","43.542","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1383.68","0.166","8","23.9","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","31.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","480.73","0.122","10","18.249","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","235.87","5.945","10","47.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","809.57","4.831","10","37.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","913.25","0.502","10","24.16","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","814.752","0.9","10","41.185","80","11.126","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","107.482","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16503.404","0.149","8","27.301","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13475.808","0.211","8","28.538","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.01","0.016","10","1.115","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","77.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","471.713","0.064","8","12.156","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.47","0.046","10","3.528","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.54","0.499","10","2.034","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","55.9","0.223","15","28.729","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","276.912","0.129","10","11.359","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.9","0.559","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","353.914","0.072","10","11.422","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","715.39","0.006","10","6.14","80","1.68","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","381.456","0.072","8","11.293","50","-","-","0.24","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.76","10.2","500","65.15","500","32.08","500","20.05","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.144","10","9.53","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.331","0.103","10","7.096","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.813","4.644","10","27.208","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","10.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3474.982","0.166","2","17.811","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.688","0.142","15","30.754","80","-","-","0.053","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","231.984","0.432","10","26.496","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.869","0.422","10","10.949","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.94","0.026","10","2.511","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1389.31","0.156","10","55.544","80","2.149","15","0.047","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.68","0.074","10","0.564","80","0.541","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.558","0.836","10","4.831","80","6.558","20","0.019","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.899","0.008","15","6.742","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","106.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","164.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3347.14","0.024","8","17.959","50","8.422","15","0.169","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.109","1000","256.726","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","395.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","93.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","985.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","149.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","21.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","819.677","0.259","10","11.076","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1588.7","0.592","10","11.181","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.58","0.448","8","9.619","50","-","-","0.102","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.581","3.86","15","2007.742","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1364.16","0.008","15","13.409","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","444.1","0.006","10","28.6","80","3.03","15","0.108","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","430.809","0.998","8","16.06","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","187.376","0.071","5","20.769","50","3.124","12","0.141","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.294","0.055","10","19.379","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","0.051","10","8.193","80","12.43","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","0.799","10","39.61","80","2.815","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","52.239","0.047","10","0.22","80","0.556","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","4.9","100","8.18","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.39","4.513","15","17.82","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","38.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.02","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8297.683","0.159","10","18.882","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","361.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","13.3","80","1.301","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","257.47","0.138","10","25.9","80","-","-","-","-","正常"]