{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1808.934","14.62","25","24.182","250","10.013","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","397.57","54.774","500","27.9","500","56.332","500","9.365","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.394","0.01","15","10.058","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","316.22","0.035","10","45.12","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","129.596","0.431","10","28.57","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.638","0.009","8","11.119","50","4.347","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","3.46","10","43.97","80","5.36","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.041","10","23.88","80","1.9","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.098","0.052","10","16.784","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","107.482","0.016","10","34.831","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.195","10","12.897","80","-","-","0.179","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1317.689","0.01","1.5","0.6","30","-","-","0.023","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2658.003","0.165","10","23.766","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","528.595","0.319","10","28.011","80","2.189","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1473.98","0.061","10","10.602","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","424.22","0.402","10","68.945","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","403.49","8.268","10","69.66","80","1.749","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.543","10","25.394","80","8.92","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.321","15","1.322","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.496","0.316","10","10.487","80","5.657","20","0.042","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","256.61","0.008","10","12.01","70","0.923","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8492.61","0.251","8.629","32.995","69.431","6.403","27.416","0.226","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3810.432","4.177","500","492.706","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","633.658","2.446","10","21.784","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.117","0.994","10","8.42","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.952","0.019","10","13.989","80","2.694","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1072.49","0.094","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.014","10","12.625","80","13.858","20","0.199","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1117.67","0","8","0","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.004","10","27.18","80","2.35","15","0.008","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1857.6","1.334","10","46.285","80","3.973","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","312.272","2.589","10","30.041","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","892.51","0.278","10","9.111","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.047","10","5.01","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.635","0.874","10","20.762","80","2.493","20","0.302","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","180.52","0.034","10","16.556","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.434","0.845","15","23.121","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.896","1.141","15","13.281","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","106.82","11.912","500","2","500","17.961","500","7.39","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.408","0.038","15","1.613","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","86.16","2.78","10","45.366","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1607.04","0.093","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3174.34","4.241","10","7.464","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.422","0.847","15","8.296","80","4.715","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","67.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","7.12","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","71.626","1.61","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","80","2.625","15","28.401","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","176.26","3.548","15","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.637","0.992","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","205.34","23.977","500","17.81","500","45.27","500","0.735","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","6.244","10","7.621","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.05","0.292","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","14.212","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.701","0.092","10","21.319","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","219.679","0.236","10","11.91","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0.048","0.322","10","12.424","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","67.708","0.124","10","5.985","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.061","0.071","10","3.91","80","1.798","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9153.22","0.103","10","36.993","80","2.1","15","0.049","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24685.34","11.912","1000","411.538","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142497.141","0.018","5","8.851","40","6.347","15","0.223","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151375.469","3.774","50","84.135","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.051","10","18.24","80","1.176","20","0.118","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","605.66","0.182","5","11.48","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","440.64","0.26","10","7.336","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98028.58","0.072","2","10.17","40","6.285","15","0.15","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117374.16","14.04","50","184.82","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","140.418","1.643","10","12.662","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","381.89","0.184","10","48.11","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","457.56","0.21","10","23.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","323.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.729","10","21.256","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","508.9","4.498","10","51.5","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","718","0.148","8","8.691","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","125.798","0.099","10","32.672","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.19","10","14.67","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","332.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.718","0.059","10","4.036","80","6.48","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.16","0.84","10","15.213","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.821","0.01","10","2.225","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1094.69","7.368","30","36.257","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.306","0.03","8","3.271","60","3.041","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.199","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1663.29","0.044","10","34.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","322.186","1.678","15","44.724","80","0","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","90.461","7.783","15","13.249","80","9.751","20","0.033","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","185","0.078","10","33.51","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.232","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.008","10","11.477","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.051","10","5.486","80","2.067","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.746","0.023","10","17.729","80","9.273","20","0.289","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","37.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","408.08","0.22","8","19.588","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","347","0.955","45","29.589","500","6.83","70","1.62","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1408.17","0.034","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","42.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","29.38","0.04","10","9.8","80","1.895","15","0.094","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","972","0.296","15","27.69","60","1.007","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.994","1.435","15","14.676","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.021","0.025","10","12.978","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4700.226","5.168","16","40.003","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","822.53","0.285","10","41.427","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","459.84","0.062","8","20.28","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","423.274","0.263","10","18.467","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","473.47","5.913","10","47.88","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","795.74","3.201","10","34.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","958.18","0.726","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","795.917","1.045","10","36.445","80","10.964","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","123.379","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16461.133","0.154","8","28.216","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13865.904","0.196","8","26.636","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.013","10","1.264","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","385.011","0.108","8","12.322","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.459","0.082","10","6.155","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.78","0.474","10","1.987","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","44.24","0.171","15","34.297","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.024","0.172","10","10.795","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","65.66","1.318","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","346.76","0.074","10","11.418","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","700.7","0.006","10","4.18","80","1.72","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","535.853","0.233","8","12.506","50","-","-","0.21","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.03","30.09","500","64.2","500","53.15","500","18.09","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.09","10","13.42","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.273","0.254","10","11.554","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.134","5.234","10","20.99","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3780.525","0.023","2","15.62","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.539","0.142","15","30.819","80","-","-","0.056","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","317.174","0.321","10","27.82","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.611","0.259","10","10.005","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","133.06","0.016","10","2.98","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1369.44","0.248","10","53.603","80","2.206","15","0.055","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.82","0.048","10","0.847","80","0.508","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.499","0.954","10","3.594","80","10.581","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.524","0.032","15","7.078","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","135.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","189.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3625.34","0.02","8","19.953","50","9.757","15","0.182","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","1.876","1000","94.466","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","440.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","121.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","910.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","41.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","19.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","778.205","0.204","10","10.255","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1536.16","0.058","10","10.519","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.94","0.319","8","7.016","50","-","-","0.093","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.516","15","3295.298","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1301.04","0.014","15","15.164","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","383.62","0.008","10","27.02","80","3.02","15","0.103","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1941.285","1.792","8","18.209","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","186.985","0.072","5","18.96","50","3.004","12","0.132","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.8","0.081","10","25.261","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","317","0.06","10","7.852","80","12.77","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","203.04","0.764","10","28.01","80","2.631","15","0.13","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.069","0.064","10","0.34","80","0.687","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","5.9","100","7.78","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","122.48","2.415","15","14.056","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","58.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8150.112","0.111","10","20.027","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","348.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.021","10","16.2","80","1.249","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","0.209","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]