{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12323048","145.624","119.152","320","28.249","100","1.466","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16095704","192.949","136.209","320","32.213","100","4.746","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6370359","73.731","-","-","-","-",5.5356,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6444068","74.584","-","-","-","-",2.2665,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16387712","189.673","-","-","-","-","4.032","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1572216.875","18.197","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","503463.875","5.827","15.389","320","15.303","100","17.864","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658633.062","7.623","82.256","300","1.091","100","2.09","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1525824","17.66","21.5","200","0.51","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6049690","75.222","186.4","320","32.332","100","0.823","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","234331.531","2.83","0","320","0","100","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9381289","108.58","-","-","-","-",1.9944,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.2278,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3786853.25","44.19","83.778","200","20.87","50","6.357","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3600240.5","42.031","81.476","200","18.522","50","6.099","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2757695.25","32.194","83.661","200","21.039","50","4.831","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1019964.75","11.81","114.535","200","19.868","35","5.02","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","457581.25","5.3","150.308","200","28.007","35","88.952","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","897068.88","10.38","105.052","200","17.202","35","1.428","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3089331.75","35.76","118.059","200","23.548","35","0.578","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2018370.5","23.361","125.783","200","21.45","50","3.654","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1412192.5","16.345","126.552","200","6.097","50","2.508","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499900.125","17.36","124.619","200","7.482","50","3.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3033504","35.11","22.36","200","15.42","35","4.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","2.32","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","772467.222","9.128","38.606","50","1.195","35","50.146","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7849783.871","93.493","30.601","50","1.679","35","14.929","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","29465.062","0.349","17.02","50","36.426","35","61.103","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22037.15","0.269","74.641","50","0.379","35","2.739","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8104008.96","337667.04","8.812","50","0.004","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27438480","317.575","22.937","50","0.019","35","0.656","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","344329.92","3.985","1.84","50","0.01","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","236500.565","2.737","0","50","1.131","35","5.338","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47002996","544.649","22.755","50","0.477","35","0.037","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","189216","2.19",40.83,"120",1.21,"850",0.81,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14895515","172.402","209.121","320","26.126","100","11.236","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4701515.5","54.42","-","-","-","-",12.27,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10260714","118.758","200.428","320","25.812","100","4.131","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4639017.5","76.819","-","-","-","-",13.1887,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1065312","12.33","12.8","50","2.99","35","1.71","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","433233.54","5.014","-","-","-","-",0.61,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","129208.8","1.5","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","43297.2","1804.05","2.6","150","-","-","5.51","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43742757.836","516.737",30.921,"100",22.224,"50",0.961,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38610930.474","464.629",29.443,"100",22.943,"50",2.41,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375670","4.348","253.256","550","13.929","400","8.079","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","567648","6.57","253.46","550","6.34","400","8.93","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","543618","6.292","219.195","550","3.141","400","6.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","867812","10.044","138.952","200","3.662","200","0.412","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","955656.062","11.061","69.803","200","8.425","200","5.002","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144196.125","1.669","8.962","-","22.092","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1987280.875","23.001","52.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1075416.125","12.447","32.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4105972.75","47.523","76.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1615493.25","18.698","90.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3776031.75","43.704","61.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7156336.5","86.429","63.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2264665","27.671","37.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2384062.75","29.13","49.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1267998.625","14.676","67.223","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1450280.125","16.786","64.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2846280","118595.156","-","-","1.282","50","4.698","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3623459","41.938","39.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2245420","25.988","42.812","100","9.45","50","0.337","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382790.625","4.623","31.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447590.25","28.329","-","-","23.199","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5887376","68.141","43.326","100","3.606","50","4.316","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","346493.719","4.185","55.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5296450","61.302","41.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4597860","53.216","62.968","100","-","-","3.651","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1068350","12.365","-","-","3.218","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3804243","46.386","22.765","50","2.874","35","0.28","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9633780","111.578","50.803","100","1.783","50","0.328","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","939063.062","10.869","84.274","300","11.018","100","12.637","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9893664","114.51","75.786","200","64.797","200","6.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1639.749","0.019","13.781","300","5.427","100","81.274","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","873561.625","10.111","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3339398.5","38.65","117.102","300","2.229","200","2.161","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11055346","127.955","59.198","120","3.38","100","1.687","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7275737","84.21","45.315","100","0","50","2.462","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","205506.375","2.378","6.397","300","0.317","100","0.958","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1338493.875","15.492","67.986","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1494083","17.29","163.235","200","39.075","50","3.471","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1432677.13","16.58","158.462","200","36.785","50","3.289","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","365.4","0","207.36","80","16.082","30","3.161","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3232298","37.41","77.003","80","5.204","30","0.844","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3278687.75","37.95","76.281","80","7.451","30","1.988","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3560964.75","41.21","76.847","80","14.257","30","1.122","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3300546.75","38.201","21.39","100","1.318","50","1.65","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2580272.5","30.283",7.7063,"100",1.025,"50",3.8751,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1788071","20.695","69.021","250","13.814","80","0.977","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995347.375","23.094","70.762","250","12.395","80","2.428","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1873471.625","21.684","68.867","250","10.515","80","2.959","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43822648","507.207","39.152","100","25.451","50","1.534","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8289014.5","95.938","287.69","320","395.62","100","52.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3225905.25","37.337","-","-","-","-",7.574,"20","正常"]