{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2225.23","14.404","25","22.282","250","7.611","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","365.65","51.068","500","29.07","500","56.277","500","8.033","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.173","0.009","15","11.991","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","378.43","0.025","10","46.31","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","123.628","2.946","10","31.981","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.886","0.012","8","11.168","50","4.418","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","276.48","3.78","10","63.17","80","5.9","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.88","0.044","10","24.14","80","1.99","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.393","0.022","10","20.286","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.314","0.033","10","36.957","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.227","10","11.828","80","-","-","0.194","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1141.695","0.012","1.5","0.502","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2829.018","0.179","10","25.904","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","526.262","0.266","10","28.608","80","2.293","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1792.8","0.04","10","17.543","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","403.49","0.173","10","19.848","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","428.54","7.073","10","69.773","80","7.165","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","0.411","10","26.697","80","8.603","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.392","15","1.326","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.906","0.262","10","10.143","80","5.824","20","0.04","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","260.93","0.024","10","14.25","70","1","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8132.36","0.13","8.629","33.61","69.431","6.068","27.416","0.282","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3516","3.864","500","239.417","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","630.331","0.993","10","21.937","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","48.902","0.904","10","8.47","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.019","10","13.803","80","1.971","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1006.64","0.064","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.016","10","11.602","80","12.333","20","0.155","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1311.898","0","8","0","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","487.642","0.052","10","26.32","80","3.27","15","0.02","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1943.14","1.814","10","47.399","80","4.447","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","329.342","0.722","10","23.451","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","486.43","0.305","10","8.018","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.051","10","7.4","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.19","1.31","10","20.516","80","3.044","20","0.308","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","178.58","0.033","10","17.954","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.604","0.005","15","17.061","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.95","1.175","15","26.56","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","175.81","3.852","500","2.1","500","14.275","500","7.47","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.163","1.955","15","1.435","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.36","2.985","10","57.69","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1535.33","0.072","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3082.75","5.938","10","9.672","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.989","1.685","15","4.968","80","6.377","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","69.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.076","15","11.01","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","59.789","1.906","15","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","78","1.142","15","26.588","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.95","6.484","15","31.11","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.464","1.042","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","268.8","23.685","500","21.98","500","58.29","500","3.886","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.648","10","6.339","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.03","0.419","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.282","15","14.212","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.432","0.028","10","20.452","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.704","0.244","10","11.016","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","101.736","1.045","10","14.718","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","66.729","0.092","10","4.188","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.632","0.086","10","4.489","80","2.255","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8011.87","0.026","10","32.621","80","1.66","15","0.042","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17975.52","11.575","1000","409.973","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148574.359","0.022","5","8.674","40","6.485","15","0.172","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157946.438","3.749","50","89.916","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.028","10","9.93","80","0.957","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","387.94","0.197","5","12.91","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","475.2","0.462","10","7.413","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89994.24","0.196","2","11.6","40","8.046","15","0.133","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106210.32","18.28","50","179.97","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","123.248","1.758","10","12.475","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","435.46","0.083","10","35.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","454.296","0.208","10","21.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","328.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","48.38","0.596","10","15.994","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","520.99","4.352","10","50.74","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","666","0.866","8","15.492","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","854.41","0.153","10","31.246","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.181","10","15.04","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.704","0.066","10","3.643","80","7.188","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.33","1.208","10","17.329","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","30.672","0.005","10","2.224","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1076.54","11.319","30","36.6","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.524","0.006","8","3.67","60","3.864","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.821","0.072","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1489.62","0.028","10","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","312.595","2.306","15","41.476","80","8.728","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","113.357","8.241","15","13.358","80","10.167","20","0.029","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","200","0.105","10","32.581","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.032","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","347.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.063","10","23.641","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","334.368","0.254","10","6.175","80","2.555","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.392","0.024","10","12.784","80","8.26","20","0.228","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","34.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","318.96","0.23","8","19.622","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","346","10.102","45","104.734","500","16.9","70","2.02","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1392.28","0.023","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.031","10","12.51","80","2.119","15","0.109","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","54.43","0.341","15","23.47","60","1.123","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.873","1.424","15","15.516","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.025","10","10.474","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4547.965","2.568","16","36.986","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","842.4","0.31","10","49.501","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","312.25","0.091","8","19.49","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","43.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.704","0.312","10","17.783","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.98","5.925","10","45.98","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","784.51","2.7","10","34.15","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1005.7","0.811","10","23.44","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","863.395","1.056","10","32.813","80","13","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","94.781","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16822.762","0.217","8","34.359","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13755.226","0.193","8","27.284","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.011","10","0.955","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","29.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","181.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","111.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","305.365","0.123","8","9.688","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.046","10","5.108","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.18","0.522","10","2.012","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","41.31","0.389","15","31.599","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","168.394","0.133","10","9.148","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","177.12","1.976","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","388.033","0.073","10","11.47","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","689.47","0.006","10","5.65","80","1.99","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","540.346","2.132","8","17.014","50","-","-","0.2","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.9","31.52","500","70.62","500","51.95","500","18.76","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.248","10","16.73","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.273","0.211","10","11.558","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.987","5.591","10","24.062","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2792.581","0.076","2","24.229","40","-","-","0.063","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.584","0.138","15","30.907","80","-","-","0.056","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","310.867","0.34","10","24.811","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.981","0.497","10","8.776","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","87.26","0.28","10","6.346","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1365.98","0.412","10","56.038","80","2.41","15","0.055","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","50.913","0.011","10","0.913","80","0.513","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.015","0.591","10","2.241","80","6.365","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.687","0.281","15","5.585","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","139.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","93.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3322.08","0.02","8","25.012","50","11.065","15","0.225","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","2.299","1000","97.772","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","427.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","925.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","134.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","13.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","844.646","1.408","10","7.054","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1229.4","0.159","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","25.92","0.039","8","2.454","50","-","-","0.074","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.551","15","2474.857","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1343.76","0.012","15","16.845","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","41.47","0.008","10","25.37","80","2.64","15","0.114","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","927.835","1.818","8","25.595","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","167.346","0.071","5","16.315","50","3.178","12","0.122","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.454","0.106","10","23.879","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","304","0.054","10","7.631","80","12.36","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","186.62","0.817","10","29.52","80","2.627","15","0.123","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.274","0.065","10","0.495","80","0.737","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.034","10","16.9","100","6.66","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","79.48","2.46","15","17.338","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8218.022","0.099","10","20.57","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","3.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","400.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.021","10","20.4","80","1.175","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","271.3","0.228","10","20.19","80","-","-","-","-","正常"]