{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12436185","145.963","128.265","320","34.77","100","1.76","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15027337","176.316","108.154","320","33.451","100","3.064","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6985995.5","80.856","-","-","-","-",5.4425,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6176773","71.948","-","-","-","-",2.3585,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16801644","194.464","-","-","-","-","3.466","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","416688.844","4.823","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","459282.75","5.316","427.611","320","410.169","100","479.314","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","648535.062","7.506","97.64","300","4.154","100","2.172","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1519776","17.59","20.62","200","0.49","200","2.18","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6607764","77.512","179.737","320","29.706","100","0.963","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","415175.531","4.805","42.33","320","14.595","100","5.484","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9312611","107.785","-","-","-","-",1.8787,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1495,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3875900.5","45.234","79.11","200","22.809","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3631533.25","42.325","82.364","200","25.414","50","6.463","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3042955.5","35.457","115.281","200","64.158","50","12.615","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1113962.75","12.89","115.631","200","30.6","35","5.601","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","112607.45","1.3","106.374","200","7.352","35","65.678","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","911357.5","10.55","115.031","200","26.845","35","1.499","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3062430.25","35.44","117.38","200","19.61","35","0.543","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2026816","23.458","128.235","200","15.571","50","4.071","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1410890.5","16.33","122.238","200","9.102","50","2.615","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519423.5","17.586","122.724","200","7.401","50","3.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3291840","38.1","18.39","200","11.65","35","4.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8469454","98.026","5.081","50","0.023","35","0.119","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","854686.429","10.117","83.699","50","3.605","35","56.094","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","12547063.292","149.177","22.422","50","0.23","35","0.938","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16789.764","0.198","42.102","50","31.712","35","37.318","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","135.072","0.002","6.5","50","12.351","35","68.003","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12147.84","506.16","3.263","50","0.057","35","0.493","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40369060.8","467.234","25.959","50","0.004","35","0.412","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","122247.36","1.415","2.18","50","0.02","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","276816.53","3.204","4.366","50","0.044","35","3.728","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21171658","245.419","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","194400","2.25",46.48,"120",2.44,"850",1.04,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8749948","101.272","7.56","320","1.869","100","1.728","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4547266","52.63","-","-","-","-",11.87,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10756590","125.482","169.281","320","27.797","100","6.073","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2344093","27.131","-","-","-","-",12.6951,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1009152","11.68","7.02","50","3.84","35","1.4","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","474664.08","5.494","-","-","-","-",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13830","0.16","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","53989.2","2249.55","2.42","150","-","-","5.55","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61843787.433","732.54",37.005,"100",24.569,"50",2.022,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59491276.084","704.597",37.351,"100",25.087,"50",4.994,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369066.156","4.272","230.887","550","13.831","400","9.263","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","556416","6.44","252.73","550","6.45","400","9.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","510366","5.907","214.734","550","3.309","400","6.502","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","764726","8.851","143.316","200","8.148","200","0.435","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1000847.812","11.584","73.384","200","10.587","200","5.994","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285999.062","3.31","9.748","-","19.203","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1291401","14.947","57.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","976850.25","11.306","34.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4125320.5","47.747","74.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3584507.75","41.487","83.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4142753.75","47.948","63.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6668454","77.181","61.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2103655.75","24.348","35.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2253421.5","26.081","48.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1225397.875","14.183","63.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1607516.375","18.606","62.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2836710","118196.273","-","-","1.188","50","5.074","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3593896.5","41.596","43.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2039390","23.603","60.521","100","10.937","50","0.412","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","397258.781","4.598","32.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450342.5","28.36","-","-","21.433","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14380106","166.436","42.345","100","6.54","50","4.341","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","429244.25","4.968","51.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5272070","61.019","38.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6297040","72.882","59.57","100","-","-","3.62","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1081660","12.519","-","-","3.33","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3967988","45.926","22.366","50","2.328","35","0.255","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1814321.625","20.999","48.646","100","1.519","50","0.323","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","919522.562","10.643","93.607","300","0.493","100","6.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9324288","107.92","64.02","200","85.711","200","5.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1508.785","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","867178.062","10.037","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3304131.75","38.242","120.981","300","2.302","200","2.171","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11254552","130.261","61.878","120","3.424","100","1.881","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7449876.5","86.225","46.699","100","0","50","2.717","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220409.594","2.551","36.593","300","0.337","100","1.074","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1340419.5","15.514","69.782","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1519072.13","17.58","143.484","200","45.746","50","3.993","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1351838","15.65","147.023","200","27.654","50","3.897","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2283.61","0.03","828.476","80","5.609","30","14.449","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3245581.75","37.56","77.057","80","5.753","30","0.997","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3297107","38.16","76.957","80","11.738","30","2.242","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3724047.5","43.1","75.354","80","21.28","30","1.267","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3088523.5","35.747","20.803","100","0.704","50","1.452","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2810223.5","33.03",7.5095,"100",1.1455,"50",3.125,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1802096","20.858","69.973","250","11.581","80","1.052","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2417517.75","27.98","95.841","250","0.004","80","7.036","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1863052.25","21.563","65.749","250","8.072","80","2.9","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48070468","556.371","40.634","100","25.749","50","1.532","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8101724.5","93.77","133","320","8.03","100","4.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3488808.25","40.38","-","-","-","-",8.018,"20","正常"]