{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2635.246","3.572","25","23.649","250","12.062","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","461.3","50.591","500","78.45","500","60.76","500","4.954","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.456","0.007","15","17.431","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","357.7","0.038","10","50.93","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","88.44","5.168","10","33.621","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.366","0.011","8","10.081","50","5.974","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","266.11","2.81","10","55.66","80","5.35","15","0.069","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","265.25","0.059","10","23.19","80","1.91","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.489","0.039","10","32.014","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.76","0.235","10","41.079","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.059","10","12.698","80","-","-","0.215","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","917.514","0.004","1.5","0.597","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3022.696","0.283","10","25.601","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","656.035","0.073","10","30.328","80","2.392","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2191.1","0.043","10","19.735","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","363.74","1.19","10","21.474","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","470.88","2.042","10","57.419","80","12.758","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","209.09","0.399","10","30.784","80","8.562","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.463","15","1.701","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","63.936","0.14","10","13.096","80","5.711","20","0.047","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","364.61","0.014","10","9.98","70","32.488","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10958.33","0.224","8.629","34.502","69.431","9.783","27.416","0.278","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3322.008","4.744","500","325.684","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","493.128","2.935","10","37.186","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","1.091","10","8.58","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.074","0.014","10","9.952","80","1.761","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","775.63","0.004","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.015","10","13.046","80","13.946","20","0.077","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1086.048","0.178","8","10.45","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","531.878","0.024","10","31.16","80","2.15","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2122.85","1.363","10","51.525","80","3.613","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","346.804","0.524","10","15.01","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","695.52","0.865","10","9.048","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","5.28","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.142","0.72","10","16.994","80","2.029","20","0.241","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","155.35","0.171","10","22.202","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.718","0.278","15","13.701","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","70.157","2.205","15","24.452","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","224.75","5.425","500","1.99","500","22.465","500","10.1","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.426","0.009","15","1.354","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.88","4.103","10","39.204","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1782.43","0.028","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3098.3","6.883","10","11.664","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.434","4.957","15","8.358","80","9.394","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","65.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","12.62","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.605","2.299","15","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.83","15","36.404","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","252.29","7.049","15","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.166","0.752","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","150.06","21.823","500","18.6","500","69.76","500","0.492","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.913","10","6.15","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.96","0.821","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","179.915","0.007","10","11.188","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.016","0.244","10","11.986","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.441","10","13.606","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","62.874","0.076","10","0.864","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.814","0.082","10","6.676","80","2.887","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14668.99","0.139","10","38.258","80","2.91","15","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28397.95","11.432","1000","415.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137521.938","0.024","5","9.352","40","9.695","15","0.217","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148057.328","3.814","50","99.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.034","10","7.49","80","1.741","20","0.146","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","284.26","0.259","5","11.17","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","400.03","0.522","10","7.289","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72734.11","0.022","2","10.48","40","9.251","15","0.175","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88739.52","20.15","50","225.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","177.264","1.58","10","12.864","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","438.05","0.012","10","31.84","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","371.928","0.205","10","20.24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","288.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","12.96","0.718","10","16.124","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","490.75","4.873","10","60.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","736","0.149","8","9.437","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","536.63","3.335","10","29.922","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.03","10","19.55","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","237.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.181","0.055","10","4.422","80","7.021","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","149.52","3.355","10","16.577","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.173","0.113","10","3.743","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1156.9","12.504","30","28.896","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","27.338","0.039","8","3.51","60","3.208","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.218","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1574.08","0.083","10","34.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","267.84","0.439","15","41.046","80","6.639","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","122.861","9.221","15","14.954","80","11.132","20","0.028","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","171","0.135","10","32.736","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.038","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.048","10","5.413","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","896.227","0.046","10","12.744","80","1.452","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","54.691","0.214","10","14.299","80","8.502","20","0.197","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","49.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","156.18","0.225","8","13.914","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","324","0.055","45","26.701","500","0.74","70","1.6","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1411.7","0.028","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.022","10","19.23","80","2.822","15","0.127","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","634.18","0.603","15","30.73","60","1.774","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.042","0.748","15","16.424","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","2.678","0.028","10","10.132","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4853.392","5.272","16","40.329","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1036.8","0.576","10","46.317","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","314.59","0.162","8","22.27","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","447.379","0.266","10","16.619","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","321.41","5.893","10","42.44","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","769.82","4.451","10","41.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","891.65","0.858","10","37.2","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","945.562","0.838","10","44.588","80","8.188","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","74.909","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13993.762","0.137","8","29.631","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13472.266","0.212","8","23.911","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","151.2","0.012","10","0.921","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","163.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","83.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","357.186","0.014","8","8.623","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","10.885","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.71","0.453","10","1.99","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","41.32","0.209","15","30.67","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","100.22","0.05","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","375.329","0.073","10","12.182","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.022","10","14.35","80","-","-","0.273","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","660.1","0.007","10","7.169","80","1.81","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","465.35","0.482","8","8.728","50","-","-","0.069","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","98.5","71.71","500","101.2","500","106.67","500","19.56","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","0.026","10","14.17","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.461","1.563","10","7.037","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.259","3.296","10","13.283","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3466.284","0.167","2","22.653","40","-","-","0.072","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.076","0.108","15","31.364","80","-","-","0.06","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","156.038","0.748","10","24.116","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.981","0.273","10","10.357","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","187.49","0.2","10","7.521","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1326.24","2.162","10","62.112","80","4.968","15","0.056","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.25","0.013","10","5.656","80","0.519","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","2.418","10","7.157","80","14.075","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","48.177","0.012","15","8.733","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","113.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","183.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4562.78","0.096","8","17.73","50","8.954","15","0.116","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.644","1000","288.416","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","332.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","962.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","20.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","942.192","3.534","10","5.369","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1332.22","0.222","10","15.923","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.105","8","12.988","50","-","-","0.077","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.09","15","15.648","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","863.04","0.013","15","18.975","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","368.93","0.007","10","23.84","80","1.94","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1754.967","0.893","8","27.408","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.365","0.008","10","26.287","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.032","10","6.096","80","13.62","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","140.83","0.916","10","24.39","80","2.622","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.753","0.148","10","5.418","80","0.238","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.093","10","18.5","100","7.34","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","73.63","2.185","15","17.117","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8214.394","0.163","10","20.453","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","383.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.022","10","21.9","80","0.951","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","243.65","0.238","10","18.29","80","-","-","-","-","正常"]