{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12943775","151.922","126.878","320","25.024","100","1.98","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15541988","182.378","130.699","320","31.482","100","3.619","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6532978","75.613","-","-","-","-",5.9237,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6294502","73.346","-","-","-","-",2.2884,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","18698022","216.412","-","-","-","-","3.67","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","172813.312","2","-","-","-","-",5.389,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","489780.094","5.669","432.646","320","415.936","100","559.569","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","645074.125","7.466","86.811","300","2.298","100","2.16","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1458432","16.88","21.03","200","0.51","200","2.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6719157.5","78.877","183.767","320","22.702","100","1.003","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","340516.688","4.112","34.556","320","12.542","100","5.696","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9317931","107.846","-","-","-","-",1.8842,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","613255.125","7.098","-","-","-","-",1.1531,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3824731.75","44.613","85.477","200","25.441","50","6.483","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3622384.5","42.253","86.238","200","25.917","50","6.397","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4406015","51.313","152.011","200","502.709","50","96.217","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1014506.75","11.74","101.165","200","32.174","35","5.383","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","118953.8","1.38","102.075","200","8.031","35","66.884","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","882607.94","10.21","96.404","200","19.136","35","1.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3055674.5","35.37","118.459","200","18.908","35","0.314","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2064056.875","23.89","128.304","200","18.296","50","3.921","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1406056.125","16.274","121.017","200","7.091","50","2.653","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499098.375","17.351","126.524","200","8.838","50","3.411","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3113856","36.04","23.64","200","6.96","35","4.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","879564.766","10.393","30.445","50","5.365","35","51.631","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6585588.293","78.683","31.654","50","3.088","35","25.765","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9460.78","0.112","0","50","89.319","35","112.35","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.159","0","14.687","50","11.418","35","64.767","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8294.4","345.6","2.314","50","0.017","35","0.587","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37141381.44","429.877","25.835","50","0.001","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","89389.44","1.035","2.07","50","0.05","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","165748.719","1.918","3.618","50","0","35","3.418","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1058587.125","12.265","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","190944","2.21",49.15,"120",1.05,"850",0.989,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","905343","10.478","9.23","320","3.786","100","1.35","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3135039.25","36.29","-","-","-","-",11.86,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10152852","117.51","212.996","320","26.296","100","5.644","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2188997.5","25.336","-","-","-","-",12.6411,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","920160","10.65","6.67","50","4.09","35","1.92","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","71715.06","0.83","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12797.4","0.15","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","60724.56","2530.19","4.11","150","-","-","5.91","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52271162.73","618.713",35.449,"100",24.047,"50",1.766,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50581842.794","598.73",35.001,"100",23.595,"50",4.56,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367993.406","4.259","246.764","550","13.383","400","9.222","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","557280","6.45","251.51","550","6.32","400","9.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","509882","5.901","225.093","550","3.236","400","6.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","773089","8.948","121.766","200","8.553","200","0.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1016592.625","11.766","72.463","200","11.744","200","6.273","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289048.625","3.345","9.312","-","19.993","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1285483.25","14.878","60.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","953185","11.032","35.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4120492.75","47.691","71.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3619809.75","41.896","79.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4138702.75","47.902","68.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6524563","75.516","61.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2091468.5","24.207","35.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2194890.25","25.404","47.688","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1227380.75","14.206","64.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1603632.875","18.561","62.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2828800","117866.516","-","-","1.14","50","5.021","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3599602.5","41.662","43.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1970440","22.806","57.573","100","12.304","50","0.763","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396408.25","4.588","33.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2438821.25","28.227","-","-","23.902","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14382143","166.46","39.03","100","6.379","50","4.375","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","430927.5","4.988","50.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5306190","61.415","40.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6279780","72.684","59.807","100","-","-","3.625","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1082340","12.527","-","-","3.385","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3960673","45.841","22.004","50","2.309","35","0.254","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1774341.875","20.536","47.964","100","1.438","50","0.323","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","929479.875","10.758","91.151","300","0.276","100","5.993","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9197280","106.45","57.225","200","91.273","200","7.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1497.559","0.017","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872846.812","10.102","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3299688.75","38.191","118.943","300","2.255","200","2.162","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11189166","129.504","47.502","120","3.142","100","1.784","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7499984.5","86.805","46.499","100","0","50","2.663","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","236690.469","2.74","5.009","300","0.046","100","1.044","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1068356.25","12.365","83.466","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1556499.88","18.01","175.815","200","43.189","50","3.742","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1508581.5","17.46","171.127","200","39.583","50","3.421","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2221.56","0.03","1112.72","80","0.077","30","21.762","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3206705.25","37.11","76.768","80","5.724","30","0.989","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3348452","38.76","77.833","80","11.927","30","2.217","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3605316.5","41.73","75.081","80","23.187","30","1.091","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3044444.25","35.237","15.606","100","0.676","50","1.455","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3131512","36.808",6.7288,"100",1.0538,"50",3.2932,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1796534.5","20.793","69.611","250","13.811","80","1.062","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2466824.25","28.551","7.968","250","1.896","80","19.277","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1883435","21.799","64.402","250","10.3","80","2.482","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47503500","549.809","40.262","100","25.223","50","1.442","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8120992","93.993","177.7","320","8.43","100","4.15","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4028998.75","46.632","-","-","-","-",7.895,"20","正常"]