{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1538.677","0.997","25","22.41","250","10.293","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","418.99","88.347","500","108.59","500","60.162","500","4.95","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.016","0.01","15","17.733","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","18.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","403.49","0.027","10","54.64","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.007","3.349","10","22.344","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.677","0.006","8","9.978","50","7.87","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.96","3.29","10","56","80","5.65","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","186.62","0.062","10","22.32","80","1.91","15","0.022","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.066","10","35.11","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.229","0.282","10","40.681","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.112","10","13.226","80","-","-","0.208","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","941.74","0.008","1.5","0.747","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1310.114","0.224","10","21.524","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","104.976","0.141","10","27.453","80","2.03","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","924.48","0.055","10","20.515","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","419.04","1.314","10","22.831","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","501.98","1.143","10","52.851","80","12.294","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","0.355","10","36.76","80","8.677","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.542","15","1.585","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.605","0.128","10","10.647","80","6.415","20","0.042","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","375.84","0.009","10","10.96","70","1.061","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10733.52","0.451","8.629","37.366","69.431","9.17","27.416","0.295","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3303.336","4.085","500","149.437","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","676.901","2.569","10","35.172","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.443","1.276","10","8.76","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.014","10","10.077","80","1.621","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","830.43","0.003","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.016","10","12.578","80","12.156","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1129.594","0.429","8","23.48","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","615.859","0.043","10","31.55","80","2.07","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2191.97","1.996","10","52.88","80","4.295","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","422.546","0.523","10","11.87","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","547.78","0.754","10","7.347","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.025","10","5.28","80","0.43","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.795","0.61","10","19.228","80","1.907","20","0.227","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.128","10","16.761","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.234","0.28","15","9.58","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.195","1.147","15","20.95","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","227.47","6.45","500","2.1","500","23.917","500","9.91","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.693","0.011","15","1.352","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.56","3.97","10","36.471","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1611.36","0.021","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3104.35","6.606","10","11.588","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.31","6.85","15","9.086","80","11.7","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","65.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.069","15","11.73","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.37","2.474","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","1.586","15","29.082","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","256.61","6.883","15","22.25","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.909","0.55","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","166.82","19.069","500","15.49","500","63.85","500","0.344","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.836","10","6.671","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.63","0.659","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.702","0.008","10","9.219","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","199.151","0.251","10","12.775","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","107.256","0.242","10","13.489","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","62.243","0.1","10","1.647","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.59","0.066","10","7.165","80","3.302","20","0.017","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13191.55","0.052","10","34.559","80","1.35","15","0.055","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15719.62","11.938","1000","408.453","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148849.562","0.027","5","9.938","40","9.779","15","0.265","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156992.719","3.715","50","93.463","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","23.33","0.047","10","7.78","80","2.29","20","0.118","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","479.52","0.293","5","10","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","319.68","0.602","10","6.924","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91715.33","0.105","2","11.24","40","10.202","15","0.24","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110817.36","22.43","50","193.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","140.534","1.552","10","12.606","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.94","0.037","10","38.94","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","313.416","0.213","10","19.79","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","342.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","5.18","0.708","10","10.627","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","536.54","2.595","10","61.37","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","476","0.144","8","16.252","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","518.314","0.842","10","27.964","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.034","10","20.69","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.952","0.073","10","5.078","80","8.076","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.99","1.977","10","19.128","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.626","0.112","10","3.399","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1616.54","13.363","30","30.78","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.272","0.047","8","3.115","60","2.211","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.074","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1663.04","0.032","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","297.648","0.548","15","32.547","80","7.699","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","103.334","5.885","15","11.345","80","7.769","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","198","0.088","10","33.967","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.037","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","344.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.055","10","4.848","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","198.634","0.025","10","11.742","80","0.961","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.789","3.173","10","23.151","80","12.726","20","0.237","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","57.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","261.82","0.222","8","13.02","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","318","0.04","45","27.65","500","0.62","70","1.86","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1502.76","0.022","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.026","10","21.29","80","2.906","15","0.13","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","62.21","0.523","15","30.17","60","1.507","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.976","1.445","15","18.079","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","10.224","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4577.942","8.053","16","41.429","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","857.95","0.076","10","47.002","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","421.87","0.132","8","23.966","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","45.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","411.696","0.217","10","16.783","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","334.37","5.928","10","43.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","767.23","4.13","10","42.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","815.62","0.523","10","30.39","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","949.19","0.814","10","42.562","80","8.294","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","88.387","0.072","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13455.219","0.112","8","27.464","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13606.963","0.214","8","23.378","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","98.5","0.01","10","0.701","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","95.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","336.55","0.011","8","9.871","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.407","0.055","10","8.479","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.26","0.547","10","2.037","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","21.56","0.556","15","29.269","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","55.3","0.051","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","377.631","0.07","10","12.268","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","17.4","80","-","-","0.254","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","685.15","0.007","10","7.183","80","1.75","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","448.07","1.766","8","11.731","50","-","-","0.085","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","71.71","92.08","500","100.74","500","118.42","500","19.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.023","10","13.75","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.331","2.048","10","4.956","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.776","3.87","10","14.121","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3292.281","0.21","2","19.252","40","-","-","0.055","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.968","0.118","15","31.328","80","-","-","0.058","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","524.88","1.346","10","21.901","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","22.032","0.218","10","9.943","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.245","10","7.188","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1326.24","2.535","10","66.236","80","5.713","15","0.052","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.019","0.015","10","5.472","80","0.509","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","1.904","10","6.744","80","16.059","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","45.886","0.012","15","8.218","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","63.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","96.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4542.05","0.282","8","17.288","50","8.344","15","0.138","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.074","1000","439.862","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","314.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","75.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","709.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","38.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","925.862","3.173","10","5.41","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1229.26","0.694","10","13.874","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.1","0.037","8","14.45","50","-","-","0.161","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.305","15","1370.972","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","938.16","0.016","15","16.608","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","336.96","0.007","10","24.74","80","1.78","15","0.077","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1467.734","0.932","8","26.224","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.554","0.007","10","26.554","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.032","10","5.635","80","13.67","20","0.008","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","98.5","1.123","10","22.82","80","2.598","15","0.045","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.95","0.242","10","5.609","80","0.385","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.127","10","18","100","7.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.6","3.005","15","30.074","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","84.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","59.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8099.222","0.248","10","21.259","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","358.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.022","10","21.5","80","0.922","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","218.59","0.303","10","18.55","80","-","-","-","-","正常"]