{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12012333","141","124.026","320","25.535","100","6.219","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15310739","179.777","125.49","320","26.138","100","3.567","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6520840","75.473","-","-","-","-",5.6853,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6274254.5","72.619","-","-","-","-",2.2577,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17738552","205.307","-","-","-","-","3.158","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1422320.625","16.462","-","-","-","-",5.7523,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","568526.875","6.58","391.824","320","354.504","100","1147.852","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","650176","7.525","74.225","300","3.163","100","2.115","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1468800","17","20.83","200","0.54","200","2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1285819","14.882","13.63","320","0.847","100","7.62","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","294068.562","3.404","56.959","320","5.824","100","4.05","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","153706.578","1.779","-","-","-","-",2.2682,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1351,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3751998.5","43.795","77.723","200","22.098","50","6.186","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3492633.5","40.759","76.659","200","24.466","50","6.147","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4572112.5","53.281","129.75","200","942.746","50","174.27","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1048264.88","12.13","103.515","200","31.701","35","5.814","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","112584.56","1.3","94.2","200","15.568","35","63.278","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","961959.06","11.13","99.524","200","15.644","35","1.478","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3144880.25","36.4","105.052","200","23.478","35","0.388","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2061415.5","23.859","127.656","200","17.161","50","4.147","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1391163.75","16.101","123.837","200","6.093","50","2.631","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1513899.125","17.522","131.192","200","6.496","50","3.097","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4050432","46.88","27.89","200","8.78","35","4.97","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.48","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16038186","185.627","6.458","50","0.064","35","0.118","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","15172670","175.61","14.971","50","0.199","35","0.149","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31080339.106","367.366","21.588","50","0.037","35","0.42","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17051704.127","203.581","23.16","50","0.123","35","0.56","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.371","0","34.388","50","15.218","35","70.193","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17964400.32","748516.68","15.189","50","0.22","35","0.511","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36370321.92","420.953","24.942","50","0.618","35","0.425","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10300884.48","119.223","11.26","50","0.36","35","0.48","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48758.789","0.564","5.174","50","0","35","4.257","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44975452","523.252","24.683","50","0.132","35","0.084","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","188352","2.18",43.16,"120",0.97,"850",0.8,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","804994.125","9.722","11.379","320","3.665","100","8.512","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4478455.5","51.83","-","-","-","-",11.74,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9741886","117.656","187.065","320","30.116","100","5.544","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2211971","25.602","-","-","-","-",12.8935,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1054944","12.21","10.01","50","13.34","35","0.89","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","584342.22","6.763","-","-","-","-",0.22,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","85705.8","0.99","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","125838.72","5243.28","38.95","150","-","-","17.76","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51952242.508","628.396",37.112,"100",23.265,"50",1.505,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51345982.338","608.255",38.184,"100",24.787,"50",5.188,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363717.844","4.21","241.916","550","13.518","400","8.946","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","569376","6.59","251.59","550","6.39","400","9.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","526198","6.09","221.785","550","3.268","400","6.426","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","800760","9.268","128.663","200","6.183","200","0.586","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","969091.25","11.216","59.146","200","8.918","200","8.928","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295212.188","3.417","10.82","-","21.219","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1018065.812","12.384","53.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","900058.938","10.951","36.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3994229","48.24","62.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4092559.75","49.79","76.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3895699","45.089","51.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6381772","73.863","60.271","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2108618.75","24.405","34.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2032759.5","23.527","45.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1233166.875","14.273","63.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1607269.375","18.603","60.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2868960","119539.805","-","-","1.05","50","4.732","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3597832.75","41.642","38.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1999280","23.14","50.608","100","8.72","50","0.811","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410034.125","4.746","32.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442622.25","28.271","-","-","22.166","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14384645","166.489","36.303","100","3.994","50","4.418","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","340834.594","3.945","55.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5371320","62.168","42.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6401610","74.093","64.638","100","-","-","3.485","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3976964.25","46.03","22.594","50","2.333","35","0.312","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1696413.125","19.634","47.533","100","1.49","50","0.336","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","937666.875","10.853","93.431","300","1.702","100","6.073","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8930304","103.36","73.67","200","80.602","200","6.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1618.126","0.019","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872516.062","10.099","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3171713.5","36.71","113.662","300","2.2","200","2.147","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11256931","130.288","72.005","120","3.2","100","1.769","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7524081.5","87.084","46.159","100","0.81","50","2.804","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","252862.484","2.927","5.052","300","0.03","100","1.048","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","933334.062","10.802","284.195","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1507718.88","17.45","160.841","200","46.92","50","4.296","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1452729.38","16.81","144.617","200","43.839","50","3.437","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4740.82","0.06","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3213545.5","37.19","77.012","80","3.278","30","0.857","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3305544.75","38.26","70.798","80","9.904","30","2.494","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3723803.75","43.1","76.329","80","21.174","30","1.12","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","429051.438","4.966","75.73","100","1.599","50","12.26","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2157128.75","25.465",9.8151,"100",1.0142,"50",1.2967,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1802076.375","20.857","68.076","250","8.865","80","1.102","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2498321.75","28.916","5.654","250","3.256","80","10.724","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1918272.375","22.202","59.917","250","6.111","80","3.005","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48863716","565.552","40.609","100","25.682","50","1.516","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8103181","93.787","142.29","320","0.15","100","4.22","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2654152.5","30.719","-","-","-","-",7.993,"20","正常"]