{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2045.734","0.987","25","23.583","250","11.552","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","688.11","49.195","500","88.57","500","57.46","500","4.918","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.521","0.008","15","15.388","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","326.59","0.024","10","46.99","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","138.176","3.843","10","20.504","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.015","8","20.66","50","8.084","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.87","2.76","10","38.38","80","4.37","15","0.067","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.079","10","22.03","80","1.94","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.106","0.061","10","40.271","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.539","0.017","10","39.429","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.195","10","12.741","80","-","-","0.21","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1534.534","0.008","1.5","3.825","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2385.543","0.592","10","27.553","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","613.094","0.17","10","30.154","80","2.657","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1446.34","0.064","10","20.226","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","519.26","0.704","10","25.808","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","449.28","0.073","10","37.891","80","11.29","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","57.02","0.09","10","37.684","80","9.003","20","0.025","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.472","15","1.307","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.584","0.235","10","9.616","80","4.581","20","0.03","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","344.65","0.021","10","10.308","70","0.904","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8950.43","0.544","8.629","44.008","69.431","9.709","27.416","0.284","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3138.984","3.838","500","127.854","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","367.848","0.029","10","14.818","80","-","-","0.002","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.491","1.497","10","9.21","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.322","0.017","10","11.506","80","1.625","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","736.23","0.004","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.018","10","13.593","80","11.672","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.442","0.373","8","23.7","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","628.992","0.007","10","27.95","80","2.31","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2138.4","1.744","10","48.051","80","3.976","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","360.836","0.814","10","12.484","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","803.52","0.452","10","8.993","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","4","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.264","0.543","10","18.053","80","1.491","20","0.275","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","98.84","0.04","10","14.911","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.832","0.614","15","12.892","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","37.93","1.332","15","22.628","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","229.58","2.893","500","5.24","500","19.057","500","7.06","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.431","0.01","15","8.379","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.68","3.563","10","30.108","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1289.09","0.022","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3087.07","5.655","10","9.43","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.506","5.397","15","11.624","80","11.21","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","67.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","10.32","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.248","4.163","15","28.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","1.939","15","33.931","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","234.14","5.764","15","20.86","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.898","0.32","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","296.94","30.169","500","23.97","500","87.08","500","1.126","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.975","10","8.172","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.27","0.786","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","219.068","0.016","10","8.06","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.214","0.677","10","14.034","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","9.288","0.428","10","7.429","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","63.395","0.378","10","0.751","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.528","0.11","10","7.964","80","4.147","20","0.018","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6657.12","0.031","10","30.981","80","4.33","15","0.049","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25321.25","12.216","1000","409.489","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135108.406","0.021","5","9.345","40","9.46","15","0.186","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.026","10","7.9","80","1.58","20","0.1","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","528.77","0.293","5","10.94","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.91","0.072","10","7.217","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87101.57","0.022","2","8.79","40","10.104","15","0.255","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108224.16","24.51","50","208.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","217.627","1.433","10","12.652","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","577.15","0.025","10","38.27","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","441.432","0.213","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","365.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.645","10","26.312","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","571.1","2.809","10","46.3","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","835","0.14","8","11.224","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.012","10","32.039","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.039","10","17.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.075","0.166","10","5.292","80","7.11","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.83","1.405","10","20.094","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.947","0.109","10","2.106","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1035.94","4.024","30","35.293","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","30.908","0.013","8","3.136","60","9.492","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","1.642","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1593.29","0.182","10","33.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","434.851","0.163","15","36.203","80","5.235","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","143.683","8.178","15","12.868","80","10.401","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","218","0.089","10","32.101","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.038","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","373.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.006","10","3.876","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","223.258","0.026","10","5.646","80","3.024","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","55.123","5.811","10","22.504","80","14.417","20","0.188","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","37.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","325.03","0.224","8","12.768","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","321","0.024","45","30.028","500","1.07","70","2.75","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1450.86","0.038","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.021","10","16.6","80","2.562","15","0.109","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","616.9","0.524","15","27.44","60","1.789","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.951","1.259","15","15.798","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.355","0.023","10","10.774","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4664.313","2.599","16","38.556","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1037.66","0.151","10","40.812","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","606.78","0.55","8","28.783","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","59.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.547","0.155","10","16.849","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","32.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","627.26","6.411","10","44","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","778.46","3.177","10","52.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","723.17","0.881","10","32.09","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","928.022","5.26","10","53.475","80","9.14","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","49.939","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15850.131","0.087","8","25.595","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13139.885","0.415","8","21.876","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.023","10","0.394","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","153.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","81.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","293.639","0.011","8","6.994","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.88","0.04","10","9.444","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.22","0.603","10","1.997","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.04","0.082","15","28.53","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","205.373","0.222","10","9.969","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","89.86","0.283","8","22.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","330.781","0.072","10","14.761","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","729.22","0.005","10","7.058","80","1.99","15","0.093","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","515.894","0.803","8","14.887","50","-","-","0.162","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","68.26","113.65","500","114.09","500","147.16","500","22.97","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.05","10","11.65","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.191","2.617","10","3.344","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","40.435","5.688","10","15.615","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3671.116","0.224","2","22.905","40","-","-","0.086","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.852","0.135","15","31.294","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","359.597","0.483","10","24.486","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.942","0.264","10","10.124","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","123.55","0.095","10","7.416","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1370.3","3.439","10","69.113","80","7.042","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.027","0.008","10","6.02","80","0.486","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.991","0.162","10","7.184","80","2.068","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.718","0.009","15","11.014","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","95.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","182.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3392.93","0.325","8","21.284","50","7.651","15","0.218","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.337","1000","305.093","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","430.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","99.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","884.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","135.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","9.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","953.424","2.411","10","7.301","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1349.87","0.145","10","30.861","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.62","0.683","8","9.551","50","-","-","0.096","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.362","0.272","15","2.761","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1194.24","0.017","15","18.812","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.007","10","24.17","80","2.19","15","0.081","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1452.004","1.116","8","22.731","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.736","0.008","10","29.066","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.012","10","10.602","80","12.87","20","0.008","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","79.49","1.238","10","30.75","80","2.849","15","0.054","0.5","停机"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.736","0.169","10","5.614","80","0.273","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.194","10","17.7","100","6.33","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.04","0.058","15","8.147","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8028.979","0.313","10","21.376","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","359.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.031","10","21.1","80","0.941","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","218.59","0.305","10","19.52","80","-","-","-","-","正常"]