{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11030599","135.2","127.265","320","28.796","100","9.994","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13943210","172.115","122.962","320","40.707","100","1.97","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6748092.5","78.103","-","-","-","-",5.1195,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6286923","72.765","-","-","-","-",2.4416,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17694048","204.792","-","-","-","-","4.128","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","848750","9.824","-","-","-","-",6.0795,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","502325.625","6.067","326.508","320","287.566","100","269.373","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","638348.875","7.388","82.942","300","4.638","100","2.178","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1677024","19.41","18.86","200","0.55","200","2.8","30","正常"]
[null,null,"锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8227801.5","96.535","312.239","320","38.341","100","5.974","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","123894.773","1.434","0.935","320","0.271","100","0.287","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","6019933","69.675","-","-","-","-",1.979,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3780723.25","44.122","86.419","200","18.782","50","6.416","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3586519.5","41.923","79.504","200","18.472","50","6.219","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4514442.5","52.661","99.452","200","877.227","50","176.465","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055596.25","12.22","116.918","200","33.392","35","6.236","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","111462.05","1.29","90.921","200","11.867","35","84.05","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1061383.38","12.28","102.556","200","15.092","35","1.561","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3166364.5","36.65","117.992","200","23.722","35","0.584","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2095564.375","24.254","125.151","200","7.947","50","4.828","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1398637.125","16.188","112.033","200","2.124","50","2.599","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1489642.875","17.241","120.469","200","3.162","50","3.414","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4038336","46.74","26.32","200","7.87","35","4.61","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6912","0.08","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9646834.81","114.379","23.485","50","0.404","35","1.348","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11008456.11","131.409","23.191","50","0.458","35","1.314","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","55688.532","0.676","76.531","50","0.085","35","1.275","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19971360","832140","17.045","50","0.035","35","0.646","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37358012.16","432.384","24.937","50","0","35","0.428","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13312477.44","154.08","11.37","50","0.01","35","0.52","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","6672.104","0.077","27.099","50","0.089","35","5.163","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31412486","364.019","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",44.09,"120",0.99,"850",0.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","565189.75","6.542","10.61","320","3.829","100","2.799","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3665609.5","42.43","-","-","-","-",12.09,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10101974","116.921","192.374","320","29.945","100","5.893","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2176765.75","25.194","-","-","-","-",12.9297,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1082592","12.53","19.6","50","4.45","35","1.74","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","400853.34","4.64","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1644.6","0.02","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","124630.08","5192.92","35.59","150","-","-","35.37","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58964298.175","697.699",37.261,"100",24.451,"50",1.81,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54590297.596","644.75",39.669,"100",23.385,"50",6.557,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364326.375","4.217","228.963","550","13.347","400","8.912","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","572832","6.63","249.55","550","6.34","400","9.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","541145","6.263","218.522","550","4.401","400","6.346","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","851147","9.851","127.077","200","6.906","200","0.301","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","954580.188","11.048","48.527","200","7.503","200","5.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290628.688","3.364","8.664","-","17.669","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1097752.625","12.706","48.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","919567.688","10.643","30.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4093058.25","47.373","58.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4242728","49.106","73.307","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3816899.5","44.177","41.305","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6619833.5","76.618","56.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1987090.875","22.999","33.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1952947","22.604","41.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1359280.875","16.416","60.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1509869.75","18.436","56.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3028600","126191.516","-","-","1.094","50","4.744","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3569566.75","41.314","35.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2040290","23.614","0","100","7.03","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384086.031","4.639","30.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2311352","28.202","-","-","21.927","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14384024","166.482","37.417","100","4.306","50","4.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","379504.656","4.392","49.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5102850","59.061","38.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3342090","38.682","58.612","100","-","-","3.565","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3775347","46.061","20.603","50","2.82","35","0.443","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1702086.75","19.7","45.969","100","1.541","50","0.344","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1022690.5","11.837","86.692","300","0.535","100","5.977","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8719488","100.92","64.869","200","63.183","200","6.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1579.628","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872906","10.103","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3262613.75","37.762","100.999","300","6.136","200","2.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11207178","129.713","51.693","120","3.902","100","2.043","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7485426","86.637","46.625","100","0","50","2.553","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","216568.281","2.507","5.007","300","0","100","1.021","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","639540.688","7.402","262.436","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1551135.5","17.95","172.09","200","48.574","50","3.527","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1485251.5","17.19","166.87","200","46.071","50","3.862","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","28508.99","0.33","299.137","80","44.018","30","16.728","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3205144.75","37.1","77.48","80","5.402","30","0.845","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3360057.5","38.89","76.31","80","8.275","30","2.215","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3667640.25","42.45","76.916","80","12.812","30","1.121","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","326457.25","3.778","95.551","100","343.719","50","46.703","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2708818.25","31.81",6.468,"100",0.9434,"50",1.0286,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1805542.625","20.898","70.415","250","10.791","80","1.066","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2528544.25","29.266","1.195","250","6.779","80","14.888","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1910740.375","22.115","69.593","250","11.433","80","2.051","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47192684","546.212","41.198","100","24.969","50","1.468","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7882816.5","91.236","140","320","0.1","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3068281.5","35.513","-","-","-","-",8.124,"20","正常"]