{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2285.579","1.144","25","26.077","250","4.736","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","569.19","41.336","500","73.69","500","53.945","500","4.973","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.062","0.067","15","2.246","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","415.58","0.041","10","53.98","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","1.146","10","10.068","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.502","0.019","8","22.174","50","7.62","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","242.78","3.69","10","41.3","80","6.3","15","0.067","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.012","10","18.31","80","3.81","15","0.625","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.183","3.35","10","46.554","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.962","0.123","10","37.883","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.087","10","12.491","80","-","-","0.193","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1017.836","0.006","1.5","5.124","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2911.815","0.228","10","30.471","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","623.03","0.235","10","33.027","80","2.961","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","998.78","0.061","10","20.043","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","462.24","1.374","10","24.383","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","444.1","0.208","10","53.913","80","10.478","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","0.452","10","34.187","80","9.816","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.287","15","1.312","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","4.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","59.011","0.191","10","9.948","80","4.42","20","0.036","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","365.99","0.024","10","9.675","70","0.538","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8218.86","0.172","8.629","38.435","69.431","8.416","27.416","0.281","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3236.112","3.215","500","185.794","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","584.626","0.607","10","23.103","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.27","0.969","10","9.38","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.683","0.115","10","12.6","80","2.01","10","0.026","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","684.53","0.005","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.027","10","13.275","80","12.468","20","0.064","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1029.974","0.265","8","21.47","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","624.154","0.015","10","26.66","80","2.16","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2067.55","1.839","10","58.18","80","4.161","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","365.322","0.549","10","19.451","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","743.04","0.603","10","11.94","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.056","10","4.17","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.821","0.199","10","14.255","80","1.128","20","0.194","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","174.99","0.064","10","13.162","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.077","0.838","15","10.548","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.342","1.245","15","37.578","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","196.6","7.738","500","7.31","500","21.744","500","9.68","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.006","0.029","15","8.467","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.04","3.919","10","27.846","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1360.8","0.022","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3189.02","5.598","10","7.977","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","8.294","0.473","15","3.824","80","2.76","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","62.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.074","15","11.63","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.618","0.147","15","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","3.463","15","38.557","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","195.26","6.169","15","18.74","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.157","0.145","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","284.6","26.829","500","22.99","500","54.09","500","1.417","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.068","10","6.21","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.16","0.507","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.802","0.021","10","5.87","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.028","0.239","10","13.624","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.984","3.014","10","16.446","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","63.492","0.027","10","0.774","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","200.966","0.083","10","9.399","80","4.68","20","0.049","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12084.77","0.323","10","40.13","80","4.37","15","0.044","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26879.9","13.396","1000","416.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133414.094","0.185","5","7.764","40","10.232","15","0.129","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141370.547","3.614","50","89.856","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.034","10","8.78","80","1.772","20","0.078","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","457.06","0.073","5","12.18","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","415.58","0.146","10","7.218","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","52503.55","0.019","2","9","40","10.965","15","0.297","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77064.72","16.15","50","230.71","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","101.251","0.28","10","13.296","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.11","0.151","10","36.06","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","471.264","0.208","10","22.29","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","21.6","0.733","10","42.26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","590.98","3.691","10","61.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","648","0.14","8","14.379","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","596.246","0.365","10","27.344","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.18","10","18.58","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","63.331","0.076","10","3.59","80","7.471","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","137.35","0.683","10","50.21","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.896","0.043","10","1.93","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1120.61","3.803","30","35.26","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","29.906","0.01","8","3.094","60","3.262","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1624.39","0.034","10","33.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.336","0.115","15","29.408","80","4.154","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","115.862","9.431","15","14.251","80","12.088","20","0.025","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","224","0.098","10","33.868","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.037","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.006","10","1.73","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","879.552","0.044","10","5.566","80","9.699","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","64.109","5.574","10","32.842","80","12.437","20","0.217","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","32.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","383.8","0.199","8","10.823","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","336","0.045","45","31.412","500","10.02","70","4.32","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1445.87","0.045","8","16.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.021","10","15.83","80","2.566","15","0.102","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","935.71","0.693","15","24.56","60","0.479","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.684","2.506","15","20.802","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.184","0.025","10","9.329","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4387.4","2.767","16","39.41","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","914.98","0.555","10","39.016","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","788.22","0.078","8","28.921","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","20.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","432.173","0.133","10","19.805","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","36.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","766.37","6.662","10","42.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","768.1","2.864","10","40.4","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1022.11","0.465","10","27.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","816.394","5.493","10","50.862","80","9.416","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","95.558","0.371","8","11.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12713.005","0.269","8","29.643","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13089.773","0.17","8","20.356","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.02","10","0.376","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","109.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","161.935","0.016","8","8.693","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.039","10","8.592","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.08","0.725","10","1.958","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.74","0.441","15","20.998","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","248.486","0.206","10","8.968","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","160.7","0.203","8","17.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","358.733","0.07","10","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","690.34","0.006","10","6.474","80","2.06","15","0.169","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","496.195","2.848","8","13.145","50","-","-","0.104","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","75.17","94.97","500","96.56","500","123.02","500","21.15","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.103","10","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.394","4.607","10","5.552","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.013","4.916","10","10.792","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","20.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4444.347","0.144","2","23.244","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.778","0.279","15","29.307","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","430.618","0.052","10","30.1","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.438","0.169","10","9.451","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","142.56","0.038","10","7.206","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1366.85","3.798","10","64.838","80","6.541","15","0.033","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.733","0.011","10","6.942","80","0.517","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.128","0.145","10","7.642","80","1.029","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.079","0.314","15","12.645","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","130.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","151.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4422.82","0.143","8","16.86","50","7.776","15","0.154","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.702","1000","332.772","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","387.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","904.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","142.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","32.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1012.435","1.495","10","8.526","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1325.47","0.44","10","27.476","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","27.65","0.019","8","0.714","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.2","1.698","15","1.923","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1117.92","0.01","15","17.127","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","377.57","0.006","10","23.02","80","2.47","15","0.084","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1191.199","0.854","8","19.18","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.006","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.539","0.01","10","27.546","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.068","10","15.903","80","10.61","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","182.3","1.685","10","22.93","80","3.127","15","0.05","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","51.448","0.268","10","5.364","80","0.402","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.207","10","12.4","100","4.64","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","119.63","1.456","15","7.145","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","14.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8380.8","0.079","10","19.384","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","364.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.038","10","19.5","80","1.016","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.28","0.346","10","18.51","80","-","-","-","-","正常"]