{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2475.685","1.401","25","34.33","250","6.615","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","405.54","40.907","500","71.7","500","56.46","500","4.945","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.135","0.048","15","3.725","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","382.75","0.054","10","46.21","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.023","0.14","10","7.748","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.848","0.022","8","21.858","50","7.616","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","136.51","3.59","10","37","80","5.43","15","0.067","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.191","10","23.22","80","5.13","15","0.038","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.012","0.03","10","46.703","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.555","0.134","10","25.901","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.006","10","12.943","80","-","-","0.189","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1042.756","0.004","1.5","5.974","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2964.608","0.321","10","29.616","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","610.762","0.744","10","28.177","80","2.707","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1745.28","0.044","10","19.43","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","395.71","1.732","10","22.916","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","451.01","0.163","10","49.726","80","10.426","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","0.623","10","35.38","80","9.936","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.387","15","1.298","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","16.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.546","0.157","10","9.636","80","4.332","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","359.942","0.03","10","9.483","70","0.604","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9592.41","0.07","8.629","34.164","69.431","5.852","27.416","0.291","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3171.744","6.194","500","239.882","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","540.104","0.049","10","29.272","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.341","1.145","10","9.18","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.012","10","12.275","80","1.715","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1133.84","0.004","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","202","0.024","10","13.038","80","13.284","20","0.064","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1016.064","0.143","8","18.63","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","526.349","0.006","10","29.3","80","2.39","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2142.72","1.59","10","58.877","80","3.993","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","320.522","2.738","10","13.31","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","812.16","0.43","10","12.29","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.025","10","4.54","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.179","0.357","10","14.464","80","1.376","20","0.176","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","159.54","0.124","10","9.805","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.071","0.136","15","11.242","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","47.434","1.291","15","29.992","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","234.26","7.963","500","13","500","19.65","500","9.57","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.537","0.097","15","8.537","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.04","4.543","10","25.722","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1575.94","0.049","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3208.9","5.065","10","7.922","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.066","0.554","15","4.461","80","2.916","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","68.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","12.99","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.542","0.017","15","46.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","84","2.458","15","35.412","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","206.5","5.936","15","17.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.429","0.112","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","253.7","41.578","500","31.71","500","71.03","500","1.609","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.569","10","5.114","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.84","0.354","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","216.953","0.03","10","6.421","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.798","0.244","10","14.699","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.777","10","14.618","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","63.991","0.071","10","3.802","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.79","0.092","10","4.929","80","2.787","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10533.02","0.866","10","52.638","80","4.42","15","0.086","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25126.85","14.725","1000","419.037","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131270.531","0.236","5","8.093","40","10.835","15","0.16","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141703.438","3.836","50","100.956","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.026","10","7.96","80","1.751","20","0.083","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","473.47","0.072","5","12.71","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","410.4","0.073","10","9.315","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64252.22","0.019","2","8.53","40","11.045","15","0.279","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87343.44","18.04","50","195.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","126.765","0.01","10","13.735","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","423.36","0.14","10","37.35","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","481.896","0.204","10","22.29","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","392.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.758","10","39.464","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","666.14","3.527","10","53.13","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","719","0.146","8","12.521","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","595.123","0.627","10","25.595","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.188","10","15.78","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.742","0.007","10","3.146","80","7.682","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","123.01","0.559","10","44.219","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24.451","0.046","10","8.908","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1012.61","4.901","30","32.199","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","31.829","0.014","8","3.314","60","2.464","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.821","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1692.56","0.072","10","41.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","307.238","0.225","15","44.67","80","4.837","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","143.51","7.499","15","11.662","80","10.067","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","251","0.118","10","31.928","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.032","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","416.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.004","10","3.032","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1211.155","0.112","10","5.005","80","2.664","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.093","6.425","10","39.29","80","13.599","20","0.251","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","28.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","355.69","0.212","8","10.835","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","355","0.092","45","32.137","500","14.48","70","4.89","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1377.36","0.032","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","81.22","0.045","10","21.05","80","2.889","15","0.111","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","889.92","0.794","15","23.55","60","0.545","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.467","2.631","15","20.576","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.923","0.019","10","7.073","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5055.219","1.968","16","38.96","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","868.32","2.171","10","31.048","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","736.33","0.02","8","26.136","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","418.608","0.133","10","10.795","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","716.26","6.59","10","41.99","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","782.78","2.937","10","35.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1048.03","0.782","10","26.95","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1067.558","5.347","10","46.889","80","9.534","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","92.794","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11729.273","0.217","8","28.295","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13460.688","0.169","8","21.08","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.02","10","0.458","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","143.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","203.962","0.007","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.831","0.039","10","7.925","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","20.68","0.725","10","1.974","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","69.98","0.106","15","22.58","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","220.493","0.197","10","10.329","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","182.3","0.132","8","13.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","369.878","0.073","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","692.93","0.004","10","6.237","80","2","15","0.039","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","440.467","4.81","8","12.819","50","-","-","0.085","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","79.49","90.2","500","116.43","500","123.82","500","23.87","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.105","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.973","3.538","10","7.795","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","45.36","2.449","10","8.19","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","21.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4182.916","0.268","2","16.132","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.824","0.279","15","29.306","80","-","-","0.061","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","380.938","0.159","10","26.003","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.522","0.24","10","9.543","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","95.9","0.031","10","6.621","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1375.49","4.352","10","62.744","80","6.906","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.945","0.01","10","6.745","80","0.582","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.982","0.18","10","7.83","80","0.906","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.763","0.426","15","8.81","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","144.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","170.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4472.06","0.037","8","17.371","50","7.022","15","0.286","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.109","1000","365.952","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","353.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","103.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","953.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","17.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","898.128","1.818","10","8.722","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1318.06","1.222","10","36.278","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.98","0.071","8","7.519","50","-","-","0.083","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.37","3.171","15","2.064","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","776.4","0.013","15","14.82","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","374.11","0.007","10","23.16","80","2.8","15","0.09","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1076.592","1.142","8","18.629","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.019","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.179","0.013","10","26.925","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","1.041","10","19.162","80","13.47","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","1.605","10","18.46","80","3.072","15","0.045","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.428","0.047","10","5.58","80","0.586","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.226","10","10.2","100","3.03","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","176.48","0.295","15","4.703","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8255.52","0.085","10","18.69","80","-","-","0.168","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","382.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.022","10","21.6","80","0.813","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.88","0.319","10","21.85","80","-","-","-","-","正常"]