{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11440509","134.278","134.051","320","26.793","100","3.788","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15782218","189.255","131.823","320","38.749","100","4.948","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4959750","57.404","-","-","-","-",5.3435,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6370438.5","73.732","-","-","-","-",2.2355,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15880392","183.801","-","-","-","-","3.612","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","421070.969","4.874","-","-","-","-",7.1086,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","671870.688","7.776","3.547","320","2.853","100","3.301","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662769","7.671","82.478","300","5.441","100","2.1","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1582848","18.32","17.25","200","0.53","200","2.75","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10838565","132.846","184.775","320","26.203","100","1.927","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","184318.125","2.133","7.872","320","0.588","100","2.016","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9729990","112.616","-","-","-","-",1.6177,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1497,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3814924.25","44.534","91.804","200","19.074","50","6.322","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3497489.25","40.819","78.727","200","20.488","50","5.73","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3997422.5","46.591","60.38","200","714.319","50","148.686","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1061661.13","12.29","116.986","200","26.388","35","5.833","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","137434.81","1.59","66.459","200","4.707","35","61.158","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","931272","10.78","112.437","200","18.474","35","1.368","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3141890.5","36.36","117.364","200","23.036","35","0.561","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2063968.875","23.888","125.222","200","12.438","50","3.563","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1363795.375","15.785","121.626","200","4.29","50","2.444","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1539789.375","17.822","131.914","200","4.2","50","3.048","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4125600","47.75","24.78","200","9.48","35","3.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.71","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5995115.5","69.388","3.521","50","0.052","35","0.04","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5301086.5","64.023","6.16","50","0.033","35","0.093","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","593526.884","7.016","77.323","50","12.619","35","42.077","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13254338.387","158.042","24.681","50","0.526","35","1.114","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","66734.083","0.804","86.217","50","0.106","35","0.415","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10199442.24","424976.76","13.824","50","0.03","35","0.523","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35363485.44","409.3","25.954","50","0","35","0.463","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11188.8","0.13","4.69","50","0","35","0.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2187.29","0.025","25.961","50","0.096","35","4.349","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27949226","323.877","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","57888","0.67",40.491,"120",2.46,"850",0.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","586279.062","6.786","8.855","320","3.878","100","2.066","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4322020.5","50.02","-","-","-","-",12.55,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10505278","121.589","200.889","320","33.26","100","5.208","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2418334.75","27.99","-","-","-","-",13.4558,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","965952","11.18","12.31","50","3.82","35","3.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","553727.04","6.409","-","-","-","-",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","83190","3466.25","22.64","150","-","-","39.87","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42208305.45","499.059",31.778,"100",22.241,"50",0.707,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","37699858.851","444.763",33.298,"100",22.553,"50",2.692,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356372.719","4.125","248.042","550","13.083","400","8.678","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","598752","6.93","248.61","550","6.43","400","9.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","571650","6.616","219.909","550","4.322","400","6.266","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1009550","11.685","156.226","200","5.53","200","0.376","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1109311.875","12.839","69.366","200","3.468","200","4.025","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","288820.344","3.343","9.967","-","13.116","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1004852.188","11.63","53.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1008534.5","11.673","34.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4235938","49.027","63.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4118323.75","47.666","82.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4140542.25","47.923","58.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6669879.5","77.198","59.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2140288.5","24.772","36.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2067569.875","23.93","48.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1390175.125","16.09","64.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1608821.5","18.621","61.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3289400","137058.125","-","-","1.119","50","4.194","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3627426.75","41.984","37.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2300140","26.622","43.241","100","3.11","50","0.33","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414121.781","4.793","33.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2458518","28.455","-","-","18.643","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14364923","166.261","39.578","100","5.259","50","4.473","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","345827.906","4.003","57.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5135950","59.443","40.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3251820","37.637","65.19","100","-","-","3.589","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4071204","47.12","24.32","50","3.865","35","0.56","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1651426.75","19.114","51.168","100","1.85","50","0.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1115287.375","12.908","98.712","300","0.001","100","5.936","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1856.753","0.022","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","886886.25","10.265","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3355427.25","38.836","113.197","300","2.362","200","2.141","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11233949","130.022","58.244","120","2.994","100","2.615","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7567086.5","87.582","43.958","100","0","50","2.642","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178789.719","2.069","6.856","300","0.023","100","1.128","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","159249.25","1.843","1459.512","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1562038.5","18.08","166.197","200","46.214","50","3.692","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1464891.25","16.96","148.636","200","43.875","50","3.624","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","208.87","0","300.002","80","15.489","30","10.137","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3186274.75","36.88","76.952","80","8.235","30","1.077","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3257040.75","37.7","77.378","80","7.596","30","2.632","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3670866.25","42.49","75.584","80","13.049","30","1.209","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","239126.984","2.768","14.954","100","45.594","50","87.818","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3048441.5","35.872",5.6547,"100",0.8239,"50",1.3003,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1813046.125","20.984","71.566","250","9.9","80","1.187","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2719623.75","31.477","8.01","250","0.02","80","14.572","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1922939.5","22.256","69.659","250","10.723","80","2.191","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48320336","559.263","40.491","100","25.508","50","1.422","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7807365","90.363","169.74","320","3.75","100","4.41","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3577722.75","41.409","-","-","-","-",7.852,"20","正常"]