{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2021.149","1.028","25","53.052","250","10.008","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","498.59","36.473","500","66.77","500","56.599","500","5.004","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.554","0.01","15","5.283","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","365.47","0.061","10","39.16","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.175","0.168","10","5.002","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.024","8","20.555","50","7.313","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","303.26","3.56","10","43.7","80","4.57","15","0.084","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","266.98","0.388","10","25.87","80","7.07","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.221","0.009","10","46.836","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","89.424","0.301","10","45.8","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.006","10","12.851","80","-","-","0.17","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","795.766","0.004","1.5","6.679","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3409.586","0.313","10","27.73","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","627.782","0.073","10","28.029","80","2.526","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2182.46","0.041","10","20.134","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","386.21","1.744","10","22.453","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","300.67","0.078","10","47.246","80","10.425","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.892","10","34.566","80","10.105","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.519","15","1.601","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.24","0.207","10","9.584","80","5.064","20","0.03","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","343.44","0.024","10","13.074","70","0.952","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9844.25","0.053","8.629","29.594","69.431","5.394","27.416","0.265","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2905.992","4.055","500","174.281","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","492.739","0.265","10","33.844","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","55.382","1.579","10","10.31","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.508","0.036","10","12.318","80","1.724","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","673.92","0.003","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.028","10","12.46","80","12.958","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1022.976","0.213","8","23.62","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.237","0.017","10","26.62","80","2.39","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2440.8","1.755","10","60.727","80","4.096","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","341.493","0.751","10","9.266","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","634.18","0.69","10","7.922","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","5.58","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.733","0.2","10","13.622","80","1.307","20","0.132","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","167.78","0.09","10","14.441","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.312","0.289","15","11.614","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","56.419","1.674","15","30.393","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","247.87","5.411","500","9.45","500","15.626","500","7.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.551","0.503","15","8.311","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.64","5.157","10","26.087","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1162.94","0.021","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3077.57","6.789","10","8.398","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.554","2.093","15","6.642","80","5.24","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","73.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.068","15","14.25","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.37","0.007","15","34.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","2.403","15","38.474","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","236.74","5.657","15","17.08","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.33","0.122","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","265.83","40.685","500","31.32","500","70.7","500","2.01","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.298","10","3.918","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.98","0.668","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.895","0.019","10","10.302","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","217.657","0.929","10","17.022","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","40.104","0.699","10","14.506","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","43.208","0.051","10","2.006","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","192.413","0.098","10","3.736","80","2.336","20","0.028","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10409.47","0.242","10","40.804","80","4.5","15","0.18","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25112.16","15.727","1000","413.501","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129714.789","0.018","5","9.655","40","10.9","15","0.188","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143011.906","4.218","50","115.237","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.01","0.045","10","8.78","80","1.869","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","477.79","0.071","5","13.82","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","260.06","0.072","10","7.058","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84163.1","0.035","2","9.28","40","11.521","15","0.187","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107660.88","21.48","50","197.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","97.408","0.007","10","13.648","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","399.17","0.151","10","37.04","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","470.568","0.181","10","23.52","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","354.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","33.7","0.633","10","28.485","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","653.18","5.145","10","54.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","802","0.149","8","15.216","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","580.262","3.593","10","32.509","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","0.261","10","10.31","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","106.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.557","0.011","10","3.697","80","7.392","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.92","0.581","10","35.498","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.814","0.047","10","7.842","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","813.02","6.263","30","29.493","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","37.493","0.01","8","2.998","60","1.575","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.075","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1580.1","0.051","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","330.48","0.186","15","40.131","80","4.419","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","104.112","8.029","15","11.801","80","10.286","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","225","0.089","10","32.089","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.032","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","372.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.096","10","3.432","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","885.859","0.092","10","16.051","80","0.555","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.28","2.308","10","15.263","80","4.696","20","0.147","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","113.17","0.214","8","10.658","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","370","0.061","45","30.892","500","14.83","70","5.12","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1399.59","0.028","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.025","10","20.55","80","2.51","15","0.111","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","533.95","0.744","15","24.97","60","0.908","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.26","2.366","15","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.022","10","6.095","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4912.293","2.034","16","39.738","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","877.82","3.513","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","604.99","0.41","8","26.864","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","8.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","429.235","0.075","10","5.415","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","52.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","473.47","6.022","10","42.17","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","724.03","2.801","10","37.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","916.7","0.924","10","23.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","895.104","4.03","10","48.096","80","10.913","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","85.536","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12858.589","0.146","8","26.764","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12730.694","0.173","8","20.965","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.012","10","0.738","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","155.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","439.654","0.012","8","14.291","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.038","10","6.054","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","1.04","0.749","10","2.006","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","48.4","0.125","15","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","193.104","0.209","10","9.152","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","102.82","0.13","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","255.312","0.069","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","687.74","0.009","10","5.341","80","1.93","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","555.12","4.621","8","14.587","50","-","-","0.104","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.76","67.77","500","96.88","500","102.57","500","34.81","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.066","10","16.19","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.532","2.587","10","5.756","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.827","1.224","10","12.238","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","35.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3862.494","0.219","2","14.779","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.904","0.284","15","30.489","80","-","-","0.059","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","363.398","0.408","10","30.122","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.52","0.248","10","9.281","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","143.42","0.026","10","7.944","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1507.68","4.113","10","60.173","80","7.037","15","0.033","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.915","0.071","10","7.451","80","0.582","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","64.29","0.093","10","7","80","0.49","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.524","0.014","15","7.144","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","100.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","141.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4083.26","0.044","8","17.569","50","7.049","15","0.209","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.884","1000","328.902","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","350.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","94.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","822.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","136.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","13.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1092.01","2.25","10","9.007","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1335.55","0.219","10","30.662","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.97","0.085","8","7.949","50","-","-","0.081","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.597","4.242","15","2.162","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","512.16","0.012","15","8.134","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","205.63","0.006","10","24.31","80","2.98","15","0.077","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1281.606","1.022","8","17.242","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.119","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.282","0.008","10","23.227","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","313","1.66","10","14.551","80","12.25","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","135.65","2.092","10","23.58","80","3.967","15","0.046","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.968","0.178","10","5.308","80","0.384","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.01","0.447","15","5.703","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","67.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","57.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8066.3","0.077","10","21.133","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","134.78","0.022","10","25.6","80","0.789","15","0.038","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","216","0.353","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]