{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9269518","108.493","103.522","320","31.645","100","4.798","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16031496","190.854","131.687","320","42.874","100","4.232","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4597230.5","53.209","-","-","-","-",4.6851,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6362294","74.142","-","-","-","-",2.2535,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15769543","182.518","-","-","-","-","3.203","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16251.235","0.188","-","-","-","-",6.8912,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","618553.625","7.159","1376.892","320","1146.809","100","1106.297","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659913.312","7.638","77.236","300","5.847","100","2.104","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1628640","18.85","18.7","200","0.53","200","2.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11074823","130.03","182.813","320","25.595","100","1.889","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","149735.766","1.733","6.028","320","0.495","100","1.617","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9605603","111.176","-","-","-","-",1.6289,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1608,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1582738.125","23.314","166.418","200","13.156","50","25.625","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","900646.812","13.351","143.08","200","15.513","50","11.259","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4747591.5","55.362","21.701","200","55.252","50","14.048","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1067732","12.36","117.751","200","29.794","35","5.771","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","122383.33","1.42","74.265","200","3.951","35","64.085","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","906342.81","10.49","106.404","200","14.665","35","1.364","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3102440.5","35.91","117.349","200","20.574","35","0.573","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2078352","24.055","128.403","200","11.422","50","3.572","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1404667.75","16.258","125.699","200","5.017","50","2.477","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1511945.75","17.499","122.251","200","4.244","50","2.747","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3994272","46.23","21.61","200","5.94","35","4.46","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","589138.334","6.957","69.276","50","6.598","35","47.494","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8124727.015","96.875","32.703","50","5.672","35","24.69","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","9000.235","0.106","69.856","50","1.378","35","5.393","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","846.72","35.28","4.624","50","0","35","0.635","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35708653.44","413.295","25.939","50","0","35","0.459","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","5088.96","0.059","3.16","50","0","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","96494.608","1.117","92.371","50","0.008","35","14.56","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","715217.562","8.28","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","50112","0.58",39.98,"120",0.95,"850",0.53,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","300422.5","3.477","9.807","320","6.555","100","6.496","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4236280.5","49.03","-","-","-","-",12.39,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10373283","120.061","193.436","320","35.777","100","5.654","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2474446","28.639","-","-","-","-",13.511,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","823392","9.53",4.91,"50",1.89,"35",0.635,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","111193.44","1.287","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","57122.88","2380.12","1.79","150","-","-","22.2","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47076370.582","557.918",33.551,"100",23.386,"50",1.006,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42033146.496","496.874",34.007,"100",21.74,"50",2.932,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360486.156","4.172","236.178","550","13.439","400","8.716","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","583200","6.75","252.44","550","6.47","400","9.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","562632","6.512","219.988","550","4.371","400","6.298","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","996213","11.53","161.57","200","6.314","200","0.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1117448.75","12.933","70.719","200","4.539","200","4.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289401.062","3.35","9.956","-","14.424","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1001288.438","11.589","53.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1004093","11.621","35.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4174119.75","48.312","62.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4070228.25","47.109","84.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3863208.5","44.713","55.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6765402.5","78.303","59.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2038403.25","23.593","36.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2050690.625","23.735","48.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1357812.625","15.715","64.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1604692.75","18.573","62.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3259850","135827.281","-","-","1.224","50","4.716","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3613680.75","41.825","38.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2377930","27.523","44.061","100","3.977","50","0.368","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408842","4.732","31.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2451961.5","28.379","-","-","21.698","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14368332","166.3","43.04","100","5.132","50","4.299","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","363376.875","4.206","55.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5112020","59.167","40.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3128540","36.21","60.79","100","-","-","3.525","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4060678.5","46.999","23.824","50","3.819","35","0.553","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1678601.625","19.428","47.608","100","1.877","50","0.341","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1070388.625","12.389","96.565","300","0","100","5.901","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8591616","99.44","76.418","200","64.498","200","6.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1747.544","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","871065.188","10.082","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3382809.5","39.153","114.607","300","2.344","200","2.159","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11314685","130.957","70.198","120","3.302","100","1.961","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7441777.5","86.132","44.927","100","0","50","2.484","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170482.547","1.973","20.387","300","0.402","100","1.231","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","926889.312","10.728","195.594","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1513262.88","17.52","167.963","200","47.227","50","3.672","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1444461.13","16.72","150.34","200","45.792","50","3.674","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","20.41","0","994.713","80","40.808","30","40.912","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3193650.25","36.96","77.165","80","3.595","30","1.16","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3243388.5","37.54","77.299","80","9.558","30","2.693","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3540620.75","40.98","75.839","80","16.97","30","1.245","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","214645.578","2.484","11.492","100","5.034","50","67.39","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3184630.25","37.405",7.4969,"100",0.9354,"50",0.802,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1826811","21.144","70.993","250","11.732","80","1.196","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2713242","31.403","264.45","250","0.2","80","137.442","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1916145.5","22.178","67.959","250","10.282","80","2.195","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47985544","555.388","40.442","100","24.7","50","1.439","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7744875","89.64","179.14","320","1.7","100","4.66","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3517996.5","40.718","-","-","-","-",8.008,"20","正常"]