{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1508.859","0.999","25","110.178","250","12.843","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","527.97","36.592","500","70.26","500","56.46","500","5.098","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.106","0.008","15","7.62","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","11.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","409.54","0.028","10","47.43","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.271","0.152","10","5.114","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","220.406","0.021","8","19.995","50","7.268","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","190.08","3.58","10","48.15","80","5.77","15","0.149","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.514","10","26.69","80","7.01","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.032","10","49.785","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.4","0.349","10","45.597","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.008","10","12.685","80","-","-","0.175","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","899.118","0.006","1.5","5.221","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1584.342","0.344","10","25.796","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","597.197","0.041","10","27.262","80","2.167","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1691.71","0.047","10","20.784","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","421.63","1.42","10","21.567","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","351.65","0.065","10","45.806","80","10.417","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","59.62","1.109","10","34.529","80","10.187","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.25","15","10.581","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.259","0.167","10","7.65","80","4.611","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","363.312","0.015","10","13.568","70","0.835","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7952.97","0.133","8.629","28.832","69.431","7.65","27.416","0.307","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2986.776","4.056","500","135.564","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","564.062","2.004","10","32.85","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.672","1.79","10","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.076","10","12.887","80","2.007","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1187.6","0.012","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.022","10","10.533","80","11.944","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1053.302","0.156","8","16.51","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","4.579","1.155","10","29.22","80","3.25","15","0.018","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2847.74","2.041","10","63.8","80","4.277","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","333.836","0.671","10","11.813","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","646.27","1.044","10","10.362","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","5.85","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.154","0.543","10","17.183","80","1.815","20","0.158","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","91.49","0.027","10","15.229","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.024","0.273","15","6.822","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","78.019","1.694","15","36.799","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","195.02","5.896","500","9.65","500","14.685","500","6.4","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.144","0.432","15","8.339","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","15.12","4.968","10","29.599","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1581.98","0.022","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2940.19","7.129","10","8.476","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.274","2.077","15","6.074","80","5.608","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","73.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","15.72","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.691","0.008","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","2.024","15","25.988","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","169.34","5.474","15","16.39","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.466","0.141","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.84","34.852","500","31.21","500","79.99","500","3.427","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.276","10","2.957","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.352","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.21","0.018","10","11.137","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.501","2.722","10","17.363","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","22.344","0.224","10","13.945","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","33.29","0.026","10","5.201","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.403","0.114","10","7.212","80","3.203","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8178.62","0.013","10","35.533","80","4.28","15","0.138","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24932.45","15.542","1000","404.459","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","128917.688","0.292","5","9.373","40","10.463","15","0.202","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141502.531","3.712","50","94.561","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.049","10","8.96","80","1.895","20","0.108","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","405.22","0.072","5","9.32","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","115.78","0.071","10","7.159","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66723.26","0.023","2","10.1","40","10.719","15","0.19","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84644.4","21.93","50","160.37","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","97.507","0.01","10","12.634","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","421.63","0.201","10","35.82","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","270.456","0.181","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","17.28","0.639","10","16.403","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","683.42","5.924","10","62.09","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","510","0.153","8","15.726","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","473.731","3.431","10","31.063","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.266","10","11.45","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","2.765","0.008","10","3.743","80","7.653","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.42","0.631","10","28.99","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.92","0.006","10","2.629","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1038.53","5.165","30","27.688","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","37.026","0.008","8","4.043","60","3.239","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.427","0.09","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1619.93","0.03","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","312.768","0.155","15","27.54","80","3.852","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","94.435","8.624","15","12.301","80","10.616","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","226","0.119","10","32.164","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.039","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","294.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.086","10","2.995","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","317.866","0.071","10","9.707","80","0.494","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.488","2.33","10","14.717","80","4.697","20","0.15","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","98.26","0.211","8","10.789","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","319","0.132","45","29.659","500","11.81","70","4.88","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1442.43","0.029","8","17.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.023","10","11.05","80","1.769","15","0.079","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","598.75","0.73","15","23.76","60","0.829","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.437","2.146","15","21.927","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.022","10","6.1","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4759.312","6.071","16","47.784","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","864","0.315","10","29.009","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","798.77","0.708","8","25.919","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","12.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","393.293","0.085","10","4.602","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","560.74","5.832","10","42.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","758.59","2.416","10","35.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","994.46","0.614","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","839.894","1.894","10","50.63","80","11.848","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","79.315","0.074","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13279.36","0.137","8","30.313","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11881.296","0.17","8","20.351","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.1","0.006","10","0.486","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","141.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","352.112","0.012","8","12.777","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.501","0.063","10","8.444","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","20.11","0.81","10","1.995","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","56.46","0.089","15","15.818","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","201.226","0.212","10","9.449","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","99.36","0.152","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","310.867","0.07","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","739.58","0.006","10","7.437","80","1.89","15","0.06","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","387.85","3.881","8","10.329","50","-","-","0.068","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","77.36","500","123.68","500","121.33","500","48.33","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.05","10","16.11","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.828","2.821","10","7.108","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.752","1.046","10","14.697","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3368.901","0.182","2","10.434","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.447","0.282","15","30.401","80","-","-","0.056","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","396.49","0.578","10","30.244","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.733","0.366","10","8.187","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","181.44","0.036","10","9.087","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1470.53","4.096","10","53.56","80","6.714","15","0.029","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","52.919","0.072","10","7.52","80","0.462","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.232","0.218","10","8.004","80","1.074","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.636","0.016","15","8.602","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","15.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","80.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3862.08","0.02","8","16.472","50","7.413","15","0.141","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.902","1000","261.23","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","348.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","105.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","688.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","88.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","44.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","967.68","1.701","10","8.408","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1308.14","0.035","10","24.419","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","29.38","0.107","8","2.309","50","-","-","0.084","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.631","15","1.906","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","581.04","0.014","15","13.683","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","5.18","0.005","10","26.09","80","2.92","15","0.115","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1156.204","0.932","8","16.286","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.264","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.971","0.007","10","22.704","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","305","1.606","10","12.3","80","11.55","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108.86","1.466","10","32.8","80","3.822","15","0.081","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.446","0.447","10","5.197","80","0.377","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.266","10","13.2","100","3.28","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","28.15","0.384","15","9.071","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8050.75","0.071","10","21.276","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","317.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.023","10","19.2","80","0.93","15","0.037","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","170.21","0.352","10","18.49","80","-","-","-","-","正常"]