{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10778394","128.412","134.653","320","26.229","100","3.26","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15387899","181.92","123.3","320","35.523","100","2.665","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6253700","72.381","-","-","-","-",5.2636,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6175740","71.478","-","-","-","-",2.304,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15368128","177.872","-","-","-","-","3.592","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15928.069","0.184","-","-","-","-",6.2585,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","528387.25","6.116","495.828","320","424.645","100","373.942","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654185","7.572","70.122","300","5.239","100","2.122","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1390176","16.09","17.72","200","0.54","200","2.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10991994","129.039","183.892","320","35.57","100","1.235","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","190216.422","2.297","3.617","320","0.361","100","0.997","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9620931","111.353","-","-","-","-",1.7334,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1677,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3596680.25","41.628","8.525","200","235.486","50","8.58","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","948506.438","10.978","8.748","200","181.729","50","6.164","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4791694.5","55.459","5.314","200","6.715","50","3.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1069997.75","12.38","112.905","200","32.712","35","5.832","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","111708.85","1.29","80.256","200","2.899","35","71.203","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","870609.81","10.08","112.3","200","26.859","35","1.367","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3021909","34.98","117.734","200","25.456","35","0.545","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2049555","23.722","121.488","200","8.708","50","3.728","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1402554","16.233","117.35","200","3.424","50","2.553","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459842.125","16.896","113.409","200","2.73","50","3.036","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3555360","41.15","23.57","200","6.19","35","4.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","12797645","148.121","6","50","0.214","35","0.14","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","11275814","130.507","10.25","50","0.141","35","0.142","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","28287234.319","333.526","24.277","50","0.207","35","0.766","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15868483.252","189.314","22.917","50","0.135","35","0.642","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","26354.06","0.32","73.736","50","0.065","35","1.434","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19748335.68","822847.32","17.429","50","0.042","35","0.427","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36428711.04","421.629","26.133","50","0","35","0.447","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18887947.2","218.61","16.48","50","0.01","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","120846.097","1.399","97.846","50","0.009","35","16.412","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29854426","345.956","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","52704","0.61",37.49,"120",0.93,"850",0.766,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1338212.875","15.489","69.511","320","18.399","100","6.27","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4431141.5","51.29","-","-","-","-",11.98,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10114396","117.065","196.456","320","27.744","100","5.25","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2324115.5","26.9","-","-","-","-",13.3336,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","912384","10.56",7.56,"50",2.4,"35",0.83,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","558078.12","6.459","-","-","-","-",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","55513.44","2313.06","1.5","150","-","-","22.12","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50569022.026","598.103",34.824,"100",23.95,"50",1.403,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46566398.333","549.758",35.965,"100",22.148,"50",3.868,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358075.719","4.144","222.69","550","13.366","400","8.679","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","565056","6.54","256.86","550","6.53","400","10.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","541320","6.265","217.506","550","4.362","400","6.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1084820","12.556","154.81","200","6.474","200","0.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1205707.875","13.955","68.204","200","4.979","200","4.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289941","3.356","9.847","-","14.536","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1027912.438","11.897","52.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","980972.688","11.354","33.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4119153.75","47.675","59.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4077099.25","47.189","80.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3834339.75","44.379","51.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6894246.5","79.794","58.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1949065.5","22.559","33.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2023733.5","23.423","45.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1328965.25","15.382","63.147","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1592626.5","18.433","61.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2964800","134763.484","-","-","1.234","50","5.167","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3445255.25","41.609","37.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2223980","25.741","42.877","100","4.212","50","0.368","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412408.5","4.773","30.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448883.75","28.344","-","-","22.774","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14381996","166.458","38.717","100","5.98","50","4.192","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","340909.094","3.946","49.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5079590","58.792","37.867","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3168210","36.669","56.373","100","-","-","3.663","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4021055","46.54","22.625","50","3.772","35","0.548","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1699745.75","19.673","47.801","100","1.843","50","0.349","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1071671.875","12.404","98.125","300","0.629","100","5.893","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8555328","99.02","76.312","200","58.832","200","6.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1525.936","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","867912.25","10.045","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3339348.25","38.65","106.001","300","2.345","200","2.169","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11223424","129.901","62.789","120","3.64","100","2.408","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7561816.5","87.461","48.522","100","0","50","2.424","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169962.672","1.967","46.474","300","0.769","100","1.319","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1325801.875","15.345","71.785","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1544449","17.88","184.437","200","48.19","50","3.845","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1395364.38","16.15","156.285","200","44.67","50","3.63","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","274.22","0","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3108689","35.98","76.857","80","3.642","30","1.068","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3217074.75","37.23","76.855","80","6.754","30","2.735","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3491616","40.41","75.752","80","16.783","30","1.17","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","206646.297","2.392","8.905","100","3.792","50","53.225","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3260235.75","38.318",9.0577,"100",0.9859,"50",1.4394,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1786746.5","20.68","71.138","250","10.249","80","1.17","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2729480.75","31.591","77.764","250","0.017","80","58.744","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1881737","21.779","64.84","250","10.091","80","2.643","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47979864","555.322","40.624","100","24.816","50","1.42","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7927817.5","91.757","167.06","320","0.71","100","3.8","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3519528","40.735","-","-","-","-",8.208,"20","正常"]