{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1810.152","6.326","25","77.494","250","12.037","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","439.75","27.601","500","52.42","500","24.715","500","5.673","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.029","0.066","15","11.982","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","406.94","0.152","10","40.62","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","94.969","3.176","10","20.914","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.589","0.021","8","23.662","50","6.986","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","198.72","3.37","10","54.77","80","5.64","15","0.096","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","1.582","10","20.58","80","6.88","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.551","0.03","10","54.713","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.861","0.161","10","45.655","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.044","10","12.734","80","-","-","0.221","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","995.457","0.035","1.5","9.973","30","-","-","0.058","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3361.46","0.389","10","29.975","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","617.846","0.371","10","23.445","80","1.549","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1562.98","0.104","10","17.735","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","481.25","0.066","10","47.011","80","10.218","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","1.495","10","33.591","80","10.669","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.405","15","50.753","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.24","0.318","10","8.4","80","7.031","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","364.954","0.044","10","11.628","70","0.941","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8193.17","0.268","8.629","32.081","69.431","8.536","27.416","0.281","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3368.76","9.805","500","225.821","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.214","2.438","10","38.362","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.258","1.591","10","8.28","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.444","0.102","10","11.703","80","3.014","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1022.72","0.041","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.017","10","10.66","80","11.064","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","973.728","0.241","8","20.31","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","589.421","0.007","10","23.86","80","3.88","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2032.99","2.196","10","64.795","80","4.295","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","264.635","1.08","10","12.009","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","665.28","3.938","10","8.495","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.016","10","4.81","80","0.38","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.437","0.567","10","14.156","80","1.913","20","0.136","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","223.16","0.031","10","14.171","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.759","0.23","15","9.083","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","104.458","0.716","15","34.14","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","286.12","4.552","500","10.87","500","11.44","500","6.94","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.634","0.012","15","1.697","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30","3.699","10","25.175","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1700.35","0.022","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3227.9","6.809","10","10.23","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.274","1.378","15","4.863","80","4.601","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","64.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","11.85","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","120.787","0.975","15","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","2.886","15","36.127","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","213.41","4.596","15","14.86","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.12","0.107","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","229.06","33.184","500","26.97","500","60.59","500","2.673","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.889","10","8.346","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.88","0.869","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","209.507","0.009","10","8.404","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","261.302","3.455","10","17.17","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","67.104","2.161","10","12.245","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","32.052","0.054","10","5.196","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","210.211","0.109","10","7.176","80","2.054","20","0.014","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9916.13","0.009","10","35.359","80","4.14","15","0.112","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26450.5","15.808","1000","409.94","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136817.125","0.019","5","7.255","40","10.535","15","0.106","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147485.781","3.918","50","91.496","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.117","10","13.66","80","1.824","20","0.129","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","486.43","0.074","5","11.19","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","374.11","0.072","10","10.097","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68418.43","0.015","2","9.72","40","10.572","15","0.172","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86979.6","21.33","50","173.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","110.588","0.01","10","12.039","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432.86","0.266","10","35.87","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","380.208","0.223","10","21.95","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","352.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.689","10","19.792","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","671.33","8.877","10","50.91","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","754","0.537","8","13.884","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","529.373","2.048","10","20.707","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.627","10","13.34","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","72.576","0.02","10","3.66","80","7.728","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.82","1.284","10","39.12","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.824","0.011","10","3.251","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1202.69","6.093","30","29.067","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.295","0.015","8","3.025","60","2.476","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.104","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1580.25","0.023","10","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","343.44","1.475","15","32.368","80","6.028","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","146.621","6.676","15","11.053","80","8.209","20","0.026","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","251","0.093","10","32.173","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.054","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","360.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.043","10","3.207","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1183.421","0.088","10","11.748","80","0.427","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.139","1.274","10","7.752","80","3.576","20","0.112","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","336.23","0.214","8","12.98","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","267","0.039","45","23.22","500","4.42","70","3.82","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1432.92","0.022","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","6.91","0.021","10","19.82","80","2.473","15","0.095","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1076.54","0.655","15","28.69","60","1.402","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","2.702","1.369","15","19.29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.973","0.026","10","7.446","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4679.21","2.6","16","42.922","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","914.98","0.071","10","31.128","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1367.91","0.14","8","30.589","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","20.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","384.394","0.1","10","11.652","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","682.56","5.706","10","42.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","729.22","4.318","10","36.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1068.77","0.733","10","24.28","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","863.827","1.03","10","45.916","80","12.695","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","114.998","0.148","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10679.614","0.166","8","33.802","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13014.864","0.166","8","20.711","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.024","10","0.588","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","121.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","220.857","0.008","8","8.731","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.242","0.03","10","5.591","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.14","1.034","10","1.925","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","52.08","0.097","15","20.368","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","175.392","0.1","10","9.18","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","110.59","0.201","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","325.21","0.072","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","561.6","0.007","10","8.808","80","1.89","15","0.04","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","581.904","4.462","8","8.546","50","-","-","0.063","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.9","92.8","500","129.91","500","125.21","500","42.38","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.038","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.853","1.089","10","11.073","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.162","1.256","10","10.29","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2725.861","0.187","2","19.321","40","-","-","0.046","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.322","0.28","15","30.512","80","-","-","0.059","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","348.106","0.561","10","24.264","80","-","-","0.022","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.816","0.236","10","7.993","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","90.72","0.035","10","9.153","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1334.02","3.045","10","57.363","80","5.745","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.105","0.009","10","58.304","80","0.038","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.76","0.108","10","7.454","80","0.238","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.512","0.01","15","9.919","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","126.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","212.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4387.39","0.134","8","12.231","50","6.539","15","0.203","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.411","1000","262.408","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","368.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","94.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","866.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","27.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1007.597","0.215","10","27.345","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1339.49","0.742","10","26.646","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.336","8","13.505","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.146","6.133","15","20.156","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1426.08","0.017","15","14.287","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.008","10","24.44","80","2.74","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1283.979","0.79","8","13.78","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","1.187","0.066","5","14.2","50","3.286","12","0.105","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.69","0.007","10","15.188","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","307","1.436","10","10.86","80","12.95","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","180.58","1.466","10","27.66","80","3.194","15","0.053","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.605","1.247","10","6.86","80","1.049","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.036","10","1.2","100","1.66","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","62.56","2.693","15","16.72","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","59.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8233.92","0.071","10","16.379","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","387.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.038","10","24.9","80","0.867","15","0.038","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","245.38","0.324","10","17.32","80","-","-","-","-","正常"]