{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12298676","145.056","138.438","320","20.189","100","4.686","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16163227","189.726","125.085","320","37.19","100","2.404","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7348063","85.047","-","-","-","-",4.9079,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6208221.5","71.854","-","-","-","-",2.2894,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15001560","173.629","-","-","-","-","3.449","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","514706.438","5.957","-","-","-","-",5.6163,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","280352.75","3.245","195.5","320","153.402","100","136.594","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","643301.188","7.446","70.992","300","4.578","100","2.14","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1349568","15.62","19.46","200","0.6","200","2.64","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10178384","127.589","172.348","320","28.957","100","1.425","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","281994.656","3.382","14.522","320","4.992","100","1.281","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9607537","111.198","-","-","-","-",1.939,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.216,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2788370.75","32.273","21.621","200","272.366","50","46.488","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","211650.125","2.45","19.191","200","259.458","50","15.544","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2519066.25","29.156","6.147","200","11.153","50","3.996","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1091107.38","12.63","118.154","200","20.733","35","6.31","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","120887.86","1.4","85.124","200","8.866","35","81.282","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","954305.31","11.04","110.169","200","21.668","35","1.468","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3034425.75","35.12","117.875","200","19.544","35","0.544","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1945500.375","22.517","112.329","200","7.616","50","3.789","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1333295.25","15.432","109.547","200","2.261","50","2.585","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476588","17.09","102.767","200","2.278","50","3.525","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3868128","44.77","27.41","200","13.28","35","4.76","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","1.29","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6865351","79.46","6.442","50","0.265","35","0.095","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39067982.218","462.24","22.909","50","0.252","35","0.38","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6377932.803","76.169","32.605","50","4.674","35","25.267","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","7238.977","0.084","68.289","50","2.87","35","12.715","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21649999.68","902083.32","12.941","50","0.037","35","0.727","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38242074.24","442.617","19.912","50","0","35","0.435","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","2652.48","0.031","1.76","50","0","35","0.51","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","29633484.874","343.414","7.898","50","0.549","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46731008","541.495","22.188","50","2.24","35","0.253","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","28512","0.33",38.68,"120",0.92,"850",0.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15244794","176.444","212.254","320","19.557","100","6.17","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3771752.75","43.65","-","-","-","-",11.49,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9838530","113.872","193.105","320","33.174","100","4.979","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7232709.5","83.712","-","-","-","-","0","20","停运"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","844992","9.78",7.36,"50",3.81,"35",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","610210.32","7.063","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","94253.04","3927.21","1.77","150","-","-","7.87","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63712118.557","752.615",36.336,"100",26.422,"50",2.031,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59080787.879","712.011",39.847,"100",27.413,"50",5.466,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345862.812","4.003","215.223","550","13.03","400","8.664","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","556416","6.44","248.79","550","6.52","400","12.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","535315","6.196","214.848","550","4.609","400","6.72","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1261410","14.6","164.651","200","6.259","200","0.386","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1291826.875","14.952","66.056","200","4.305","200","4.415","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","288442.719","3.338","8.23","-","14.496","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1039422.812","12.03","48.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","984488.25","11.394","30.098","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4089841","47.336","59.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4046653.75","46.836","76.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3791603.25","43.915","48.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6813149","82.284","56.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1864624","22.751","32.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1838929.625","22.402","39.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1262260.375","14.61","59.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1498489","17.344","56.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3232570","134690.406","-","-","1.155","50","5.285","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3552496","41.117","32.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2202150","25.488","60.845","100","3.296","50","0.346","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415387.781","4.808","28.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443447","28.281","-","-","21.553","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14388679","166.536","33.132","100","4.768","50","4.259","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","343869.688","4.153","47.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4823240","55.772","38.665","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3148480","36.441","55.559","100","-","-","3.721","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4000429.25","46.301","20.907","50","3.955","35","0.567","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1594208.375","19.254","45.337","100","1.932","50","0.339","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1092570.375","12.663","95.926","300","1.706","100","17.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8405856","97.29","73.557","200","58.417","200","5.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1423.379","0.016","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","863153.062","9.99","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3374206.25","39.053","89.784","300","2.458","200","2.202","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11101426","128.489","62.558","120","3.913","100","1.964","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7549468.5","87.378","43.176","100","0","50","2.541","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","245436.359","2.841","3.814","300","3.363","100","3.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1329065.625","15.383","58.512","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1233403.5","14.27","162.88","200","44.485","50","4.16","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1321012.38","15.29","162.724","200","41.248","50","4.021","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","5093094.5","58.95","323.231","80","3.125","30","84.252","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3081873.75","35.67","77.269","80","5.48","30","0.855","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3234336.75","37.43","77.307","80","5.122","30","2.324","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3604812.75","41.72","74.378","80","8.212","30","1.137","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","612205.5","7.086","710.488","100","7.902","50","131.372","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3207928.75","37.652",4.0476,"100",0.9471,"50",2.5397,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1771694","20.506","69.95","250","12.579","80","1.241","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2688369.5","31.115","50.015","250","7.823","80","25.746","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1840885.375","21.306","66.355","250","11.035","80","2.136","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48827300","565.131","41.021","100","25.313","50","1.451","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7860173","90.974","172.7","320","1.47","100","3.6","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3321547.75","38.444","-","-","-","-",8.261,"20","正常"]